CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini :

Achiziționarea materialelor refractare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44111520-2 | Azbest A-6к-30 (хризотиловый распушенный) | kg | 4000 | GOST 12871-93 Analogic EN | - |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Șamotă (croșca) 1600* | kg | 10000 | Articul 4626233030-23 Analogic EN | - |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asbofir (puh șnur) Ø40mm | kg | 200 | GOST 1779-83 Analogic EN | - |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciment aluminos ВГЦ I-III | kg | 5600 | GOST 969-91 EN 14647 | - |
| 1.5 |  | Plită solvelit (1200mm x1000mmx50mm) | m³ | 4 | TU 36.16.22-65-92 Analogic EN | - |
| 1.6 |  | Argilă refractară (lut) | kg | 3200 | GOST 3226-93 Analogic EN | - |
| 1.7 |  | Placă de azbest KAOH-1 (δ=5mm 800mm x1000mm) | buc | 200 | GOST 2850-95 Analogic EN | - - |
| 1.8 |  | Pânză de azbest AT-3 | m² | 160 | GOST 6102-94 Analogic EN | - |
| 1.9 |  | Cărămidă refractară ШA-1 (parametrii tehnice conform Anexa nr.1) M-822 | buc | 1000 | GOST 390-96 Analogic EN | - |
| 1.10 |  | Cărămidă refractară ШA-1 (parametrii tehnice conform Anexa nr.2) M-824 | buc | 500 | GOST 390-96 Analogic EN | - |
| 1.11 |  | Cărămidă refractară ШA-5 (230mm x144mmx64mm) | buc | 1500 | GOST 390-96 Analogic EN | - |
| 1.12 |  | Cărămidă refractară ШA-6 (230mm x144mmx40mm) | buc | 500 | GOST 390-96 Analogic EN | - |
| 1.13 |  | Cărămidă refractară ШA-8 (250mm x124mmx65mm) | buc | 1000 | GOST 390-96 Analogic EN | - |
| 1.14 |  | Cărămidă diatomit КПД 500 К5 (250mm x124mmx64mm) | buc | 1000 | GOST 2694-78 Analogic EN | - |
| Valoarea totală estimată, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 780 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ/TU) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

1.Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

- Termenul de realizare a achiziției:

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției:

  - Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2025.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Beneficiarului, vor fi însoțite de certificat de origine,  eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2023.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

5.1. 	Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

5.2.	În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare Cumpărătorului, din data comenzii;

5.3.	În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

5.3.1.termenul de garanție a bunurilor ofertate minim 2 ani din data livrării;

5.3.2.producătorul bunurilor ofertate - uzina producătoare (țara de origine);

5.4.	La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

5.5.	Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.