	
	




Specificații de preț

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul de achiziției:    Articole sanitare  

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	             
44411000-4
	Bunuri/servicii

	
	Robinet  ventil FF 1/2"
	buc.
	15
	
	
	
	
	
5 zile la comanda
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	Robinet  ventil FF 3/4"
	buc.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	KPL/527 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. de jos ZND 1/2" PP 
	buc.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	KPL/526 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. lateral ZN2 1/2" PP 
	buc.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	DMP1-404  Baterie lavuar "литой"
	buc.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Set para + furtun "душевой набор"
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR
	metru
	52
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR
	metru
	52
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cot 20 90 alb PPR
	buc.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cot 25 90 alb PPR
	buc.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teu 20 alb PPR
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teu 25x20x25 alb PPR
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teu 25x20x20 alb PPR
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teu 25 alb PPR
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cânepă etansare filete 200 gr
	buc.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________
	
	
	






