| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1 conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.1 și Anexa nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Servicii de proiectare – «Înlocuirea panoului de tip ЭПЗ-1636 pe dulap cu dispozitivul pe bază de microprocesoare ale protecției în trepte (dulap de protecții în trepte a întreruptorului de ocolire). |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.1. |  |  |  |
| 2. Livrarea dulapului de protecție în trepte, terminal microprocesor . |  |  |  | Conform Caietului de sarcini. |  |  |  |
| 3. Livrarea altor echipamente necesare pentru înlocuirea panoului de protecție: cabluri de control și alte materiale și echipamente. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 4. Livrarea softwarea pentru lucrul cu microprocesoarele multifuncționale; |  |  |  | Conform Caietului de sarcini. |  |  |  |
| 5. Demontarea panoului ЭПЗ-1636 și instalarea unui nou dulap de protecție.. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.2. |  |  |  |
| 6. Montarea și conectarea cablurilor noi de control. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.2. |  |  |  |
| 7. Montarea în interiorul dulapului de protecții, conform proiectului. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.2. |  |  |  |
| 8. Reglarea și punerea în funcțiune dulapul protecție în trepte 110ВШО-Б. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.2. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________