|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,] |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |
| Nr lot | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Aparat de aer condiționat 9000BTU/H | Aparat de aer condiționat 9000BTU/H Aparat de аеr conditionat de tip ОN/ОFF capacitatea de răcire 9000 BTU/h Tip unitate::Split de реrete Funcții: Răcire, Incălzire, dezumidificare,ventilare, Funclie de uscare а vaporizatorului de соndensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficiență, energetica А +, Capacitatea la răcire: minim 2.55Кw capacitatea la lncalzire: minim 2,65Kw SEER/ScoP:3,2l/3,6l Functionarea la temperaturi ехtеrioare scăzute pînă la -15℃) Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 6 m.l. p/u fiecare condiţioner. Inclusiv lucrări de montare. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Nr lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Numărul de lucrări pe an | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Aparat de aer condiționat 9000BTU/H | buc | 2 |  |  |  |  |  | 10 zile de la semnarea contractului |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |