Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 24 din 03.02.2026

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz.

Numărul: CG-11BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

- Descriere generală, Informații:

| nr. Lot: | Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măs. | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Lot nr. 1: Echipamente de măsurare – valoare estimată, lei fără TVA: 389 483,00 |  |  |  |
| 1 | 1 | 38400000-9 | Manometru diferential Testo 312 | buc | 8 | Manometru diferențial Testo 312 sau echivalent: Certificări: CE; Certificat de calibrare; Etalonare INM |
| 1 | 2 | 38400000-9 | Manometru digital DMM2 | buc | 2 | Manometru digital DMM2 sau echivalent: Certificări: CE; Certificat de calibrare; Etalonare INM |
| 1 | 3 | 38400000-9 | Echipament de gasire a conductelor de gaz subterane din otel marca "Progress-2" + generator | buc | 2 | Echipament de găsire a conductelor subterane din oțel „Progress-2” + generator sau echivalent: Certificări: CE; Certificat de calibrare; Etalonare INM |
| 1 | 4 | 38400000-9 | Echipament de gasire a conductelor de gaz subterane din otel marca "АНПИ" | buc | 2 | Echipament de găsire a conductelor subterane din oțel „АНПИ” sau echivalent: Certificări: CE; Certificat de calibrare; Etalonare INM |
| nr. Lot: | Nr. d/o | Cod CPV | Lot nr. 2: Echipamente pentru detecția și semnalizarea prezenței gazelor – valoare estimată, lei fără TVA: 2 748 750,00 | Un. de măs. | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 2 | 1 | 38543000-3 | Indicator de gaze FD09 | buc | 3 | Indicator de gaze FD09 sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 2 | 38543000-3 | Indicator de gaze ФП 11,2К | buc | 3 | Indicator de gaze ФП 11,2К sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 3 | 38543000-3 | Odorimetru OO-4 | buc | 1 | Odorimetru OO-4 sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 4 | 38543000-3 | Indicator de gaze si presiune "ИГД-1" | buc | 2 | Indicator de gaze și presiune „ИГД-1” sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 5 | 38543000-3 | Detector de gaze SNOOPER mini | buc | 106 | Detector de gaze SNOOPER mini sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 6 | 38543000-3 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" | buc | 1 | Detector de scurgeri de gaze „Варта 5-03” sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 7 | 38543000-3 | Detector de scurgere IG-11 | buc | 10 | Detector de scurgere IG-11 sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 8 | 38543000-3 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser | buc | 1 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |
| 2 | 9 | 38543000-3 | Aparat multifunctional de masurare a gazelor VARIOTEC 460 EX | buc | 1 | Aparat multifuncțional de măsurare a gazelor VARIOTEC 460 EX sau echivalent: Certificări: CE și marcaj metrologic; În lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare. |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 120 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

  - Calitatea și starea bunurilor:

Bunurile trebuie să fie noi, fără exploatare anterioară și fără componente reconstituite, asigurând astfel fiabilitatea și siguranța în utilizare;

Acestea trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile în sectorul distribuției gazelor naturale.

  - Documentație de însoțire:

Bunurile trebuie să fie însoțite de documentația tehnică necesară, care să ateste conformitatea acestora pentru exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv, pentru Lotul nr. 1: pașaport tehhnic emis de producător; certificat de calibrare, instrucțiunea, certificate de etalonare, certificările CE; pentru Lotul nr. 2:  pașaport tehhnic emis de instrucțiunea, certificările: CE și marcaj metrologic; în lipsa certificării CE și a marcajului metrologic suplimentar M (anul), mijloacele de măsurare se supun procedurii naționale de aprobare de model și verificării metrologice inițiale, în conformitate cu legislația metrologică în vigoare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 a Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Djurinscaia L.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz;

Numărul: CG-11BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | C-te | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Lot nr. 1: Echipamente de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometru diferential Testo 312 (sau echivalent) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometru digital DMM2 (sau echivalent) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Echipament de gasire a conductelor de gaz subterane din otel marca "Progress-2" + generator (sau echivalent) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Echipament de gasire a conductelor de gaz subterane din otel marca "АНПИ" (sau echivalent) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr. d/o: | Lot nr.2: Echipamente pentru detecția și semnalizarea prezenței gazelor | Un. de măs. | C-te | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| 1 | Indicator de gaze FD09 (sau echivalent) | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Indicator de gaze ФП 11,2К (sau echivalent) | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odorimetru OO-4 (sau echivalent) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Indicator de gaze si presiune "ИГД-1" (sau echivalent) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Detector de gaze SNOOPER mini (sau echivalent) | buc | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" (sau echivalent) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Detector de scurgere IG-11 (sau echivalent) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser (sau echivalent) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aparat multifunctional de masurare a gazelor VARIOTEC 460 EX (sau echivalent) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz;

Numărul: CG-11BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Lot nr. 1: Echipamente de măsurare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometru diferential Testo 312 (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometru digital DMM2 (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Echipament de gasire a conductelor de gaz subterane din otel marca "Progress-2" + generator (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Echipament de gasire a conductelor de gaz subterane din otel marca "АНПИ" (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| nr. d/o: | Lot nr.2: Echipamente pentru detecția și semnalizarea prezenței gazelor | Un. de măs. | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| 1 | Indicator de gaze FD09 (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 2 | Indicator de gaze ФП 11,2К (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 3 | Odorimetru OO-4 (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 4 | Indicator de gaze si presiune "ИГД-1" (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 5 | Detector de gaze SNOOPER mini (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 6 | Detector de scurgeri de gaze "Варта 5-03" (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 7 | Detector de scurgere IG-11 (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 8 | Detector de scurgeri de gaze Inspectra Laser (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |
| 9 | Aparat multifunctional de masurare a gazelor VARIOTEC 460 EX (sau echivalent) | buc |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ____________; Ofertantul: _________________ Adresa: _____________________