Anexa nr. 2 la Anunțul de participare

Cerințe suplimentare

Pentru Lotul nr 2.

1. În caz de necesitate, Prestatorul serviciilor de verificare metrologică va efectua reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, cu eliberarea buletinului metrologic.

2. În caz de necesitate, Prestatorul va  presta servicii de transmitere a datelor la distanță.

Pentru Lotul nr 4.

1. Serviciile de verificare metrologică a semnalizatoarelor de gaze vor fi efectuate de un laborator mobil cu personal calificat al Prestatorului în oficiile din mun.Chișinău și oficiile teritoriale ale Agenției. (Anexa nr.1 la Anunțul de participare).

2. După efectuarea serviciilor de verificare metrologică a semnalizatoarelor de gaze, Prestatorul va elibera Beneficiarului Proces-verbal de verificare metrologică sau buletin de verificare metrologică a semnalizatorului de gaze pentru fiecare punct de exploatare separat (cu indicarea modelului, numărului de fabricație și utilității semnalizatorului de gaze, suplimentar menționând locația și denumirea prescurtată a serviciului (oficiului) unde s-a produs verificarea.

3. În Procesul-verbal de verificare metrologică, suplimentar, vor fi indicate caracteristicile tehnice detaliate a fiecărui semnalizator de gaze.

4. După efectuarea serviciilor de verificare metrologică a semnalizatoarelor de gaze, Prestatorul va întocmi un Act de executare generalizat cu anexarea listei tuturor oficiilor teritoriale unde s-a produs verificarea.

5. Procesul-verbal de verificare metrologică a semnalizatorului de gaze se consideră valabil în cazul contrasemnării acestuia de către şeful oficiului teritorial ASP sau de către reprezentantul împuternicit al acestuia şi se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.

6.  Prestatorul va oferi garanție la serviciile prestate de minim 12 luni.