| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor de conducte (coturi, flanșe, reducții, mufe) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lotul 1 Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la depozitul central al companiei: or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa 1. |  |  | Pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Cot 90°- 820x11 (DN800) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Cot 90°- 630x10 (DN600) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Cot 90°- 530x10 (DN500) | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Cot 90°- 426x8 (DN400) | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Cot 90°- 325x8 (DN300) | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Cot 45°- 325x8 (DN300) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Cot 90°- 273x8 (DN250) | buc | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Cot 90°- 219x7 (DN200) | buc | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Cot 45°- 219x7 (DN200) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Cot 90°- 159x6 (DN150) | buc | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. Cot 90°- 133x6 (DN125) | buc | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Cot 90°- 108x6 (DN100) | buc | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. Cot 90°- 89x6 (DN80) | buc | 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14. Cot 90°- 76x6 (DN70) | buc | 519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15. Cot 90°- 57x5 (DN50) | buc | 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16. Cot 90°- 45x5 (DN40) | buc | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17. Cot 90°- 38x4 (DN32) | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18. Cot 90°- 32x3,5 (DN25) | buc | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19. Cot 90°- 26,9x3,2 (DN20) | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20. Cot 90°- 21,3x3,2 (DN15) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lotul 2 Flanșe din oțel produse conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la depozitul central al companiei: or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Flanșă de oțel DN250 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Flanșă de oțel DN200 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Flanșă de oțel DN150 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Flanșă de oțel DN125 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Flanșă de oțel DN100 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Flanșă de oțel DN80 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Flanșă de oțel DN65 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Flanșă de oțel DN50 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Flanșă de oțel DN40 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Flanșă de oțel DN32 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. Flanșă de oțel DN25 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Flanșă de oțel DN15 (PN16) (tip-01, execuția B) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lotul 3 Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la depozitul central al companiei: or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Reducție K- ø 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Reducție K- ø 57x5,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Reducție K- ø 76x5,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Reducție K- ø 89x6,0 – 76x5,0 (tip execuție – 2) | buc | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Reducție K- ø 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10. Reducție K- ø 108x6.0 – 76x5,0(tip execuție – 2) | buc | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. Reducție K- ø 108x6.0 – 57x4,0(tip execuție – 2) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12. Reducție K- ø 108x6.0 – 89x6,0(tip execuție – 2) | buc | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.13. Reducție K- ø 133x6,0 – 108x5,0 (tip execuție – 2) | buc | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14. Reducție K- ø 159x8 – 108x6,0 (tip execuție – 2) | buc | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.15. Reducție K- ø 159x8 – 133x5,0 (tip execuție – 2) | buc | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.16. Reducție K- ø 219x10,0–159x8,0 (tip execuție – 2) | buc | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.17. Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.18. Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție – 2) | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.19. Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție – 2) | buc | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.20. Reducție K-ø273x10,0 – 219x8,0 (tip execuție – 2) | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.21. Reducție K- ø 325x10,0 – 273x10,0 (tip execuție – 2) | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.22. Reducție K- ø 325x10,0 – 219x8,0 (tip execuție – 2) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.23. Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2) | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.24. Reducție K- ø 426x12,0 – 273x10,0 (tip execuție – 2) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.25. Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție – 2) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.26. Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0 (tip execuție – 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.27. Reducție K- ø 630x12,0 – 530x12,0 (tip execuție – 2) | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lotul 4 Mufe din oțel cu filet interior conform GOST 8966-75 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la depozitul central al companiei: or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa 1. |  |  | Pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Mufa ø23x4 (DN15), 1/2 ̎ | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Mufa ø28x4 (DN20), 3/4 ̎ | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Mufa ø35x5 (DN25), 1 ̎ | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Mufa ø42x5 (DN32), 1 1/4 ̎ | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lotul 5 Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la depozitul central al companiei: or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa 1. |  |  | Pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Teu oțel ø219x8 - ø219x8 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Teu oțel ø530x12 – ø530x12 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |