| Buncar Radioterapeutic in cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova, din str.N.Testemitanu 30 num.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

SI.SU (Etapa 2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 255,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-01-121-1 |  | Резервированный источник питания 24В, 4А, EN54-4 TPS-34A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный неадресный двухпроводный 24В, EN54-7) |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 112,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 8,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare (Извещатель пожарный ручной адресный 24В, EN54-11) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-04-101-08 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Выносное устройство оптической сигнализации TFL-1AN) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 100,00 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 5070925 |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-04-101-08 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель пожарный звуковой адресный, красный EN54-18) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5070925 |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-055-03 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  | 100 m |  | 2,55 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,38 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1010816 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 7,96 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами типа "витая пара" огнестойкий FE30 красый емк. 2*2*0,8 |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
|  | 54214513 |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами типа "витая пара" огнестойкий FE30 красый емк. 2*2*0,8 |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,79 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,97 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 27,47 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 27,47 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,05 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 13,74 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,90 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,69 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 32,39 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,54 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,92 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Труба д 16мм |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 45212132 |  | Труба д 16мм |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Резервированный источник питания 24В, 4А, EN54-4 TPS-34A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35534345 |  | Резервированный источник питания 24В, 4А, EN54-4 TPS-34A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный неадресный двухпроводный 24В, EN54-7 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 351431112215551 |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный неадресный двухпроводный 24В, EN54-7 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный 24В, EN54-11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 351431112551 |  | Извещатель пожарный ручной адресный 24В, EN54-11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Выносное устройство оптической сигнализации TFL-1AN |  |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  | 3543545 |  | Выносное устройство оптической сигнализации TFL-1AN |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Оповещатель пожарный звуковой адресный, красный EN54-18 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 35143111212551 |  | Оповещатель пожарный звуковой адресный, красный EN54-18 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |