CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea  sectiei terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM ,,Sf. Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-300М-160			
1	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (выключатель автоматический 3-х полюсный., Ip=160А ВА 88-35)	buc	3,000	
2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - пускатель реверсивный, Iн=160А.ПМА 6502	buc	4,000	
3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25А , ВА47-100 3Р 25А "С"	buc	1,000	
4	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Выключатель автоматический трехполюсный,  Тип защитной характеристики "С" ВА47-29 3Р 40А "С"	buc	2,000	
5	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=32А Тип защитной характеристики "С" ВА47-29 3Р 32А "С"	buc	1,000	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=16B  ВА47-29 3Р 16А "	buc	2,000	
7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10C  ВА47-29 3Р 10А "С" 	buc	1,000	
8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=6B  ВА47-29 1Р 6А "В"	buc	1,000	
		1.2. Надпись на щите ВРУ-1			
9	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (24 модуля),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405х320х120, размер ниши 360 х 275 х 125мм, климатическое исполнение 	buc	1,000	
		1.3. Надпись на щите ГРЩ			
10	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=100А  ВН-32 3Р 100А	buc	1,000	
11	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=32А Тип защитной характеристики "С" ВА 47-29 3Р 32А"С"	buc	5,000	
12	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (36 модулей),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 550х320х120, размер ниши 505 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		1.4. Надпись на щите ЩРТ			
13	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
14	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=16А, Iд=30мА АВДТ32 С 16А 30мА	buc	3,000	
15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=10А, Iд=30мА АВДТ32 С 10А 30мА	buc	12,000	
16	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (36 модулей),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 550х320х120, размер ниши 505 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		1.5. Надпись на щите ЩС1			
17	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А 	buc	1,000	
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=16А, Iд=30мА АВДТ32 С 16А 30мА	buc	10,000	
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=10А, Iд=30мА АВДТ32 С 10А 30мА	buc	2,000	
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=6А ВА47-29 1Р 6А "С"	buc	1,000	
21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "С" 	buc	1,000	
22	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	
23	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (36 модулей),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 550х320х120, размер ниши 505 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		1.6. Надпись на щите ЩС2			
24	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=16А, Iд=30мА АВДТ32 С 16А 30мА	buc	5,000	
26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=10А, Iд=30мА АВДТ32 С 10А 30мА 	buc	1,000	
27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	
28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=6А ВА47-29 1Р 6А "С" 	buc	1,000	
29	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 Щиток металлический модульный (24 модуля),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405х320х120, размер ниши 360 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3  ЩРв-24з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		1.7. Надпись на щите ЩВ			
30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=25А ВА47-29 3Р 25А "С"  	buc	1,000	
31	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A Контактор малогабаритный, Iн=9А, U=230В КМИ 10910	buc	5,000	
32	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A Контактор малогабаритный, Iн=12А, U=230В КМИ 11210	buc	1,000	
33	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=6А ВА47-29 3Р 6А "С"	buc	2,000	
34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=6А ВА47-29 1Р 6А "С"	buc	6,000	
35	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=10А  ВА47-29 3Р 10А "С" 	buc	1,000	
36	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А ВА47-29 3Р 16А "С"	buc	1,000	
37	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	
38	08-03-572-3
	Щиток металлический модульный (36 модулей),  номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 550х320х120, размер ниши 505 х 275 х 125мм, климатическое исполнение УХЛ3 ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		1.8. Надпись на щите ЩРС1...ЩРС-5			
39	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А 	buc	1,000	
40	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=20А , ВА47-29 3Р 20А "С"	buc	3,000	
41	08-02-317-4
	Releu de semnalizare Реле контроля изоляции РКИ 500	buc	3,000	
42	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25А , ВА47-29 1Р 25А "С"	buc	3,000	
		1.9. Кабельная продукция			
43	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, напряжение 1,0 кВ, сечением 4х50 кв мм ААБл-1 	100 m	1,000	
44	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, напряжение 1,0 кВ, сечением 4х95 кв мм ААБл-1	m	100,000	
45	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 5х6 кв мм ВВГнг(А)-FRLSLТх 	100 m	1,470	
46	
	Кабель  ВВГнг-LS-660 5х6 мм2 	m	147,000	
47	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 5х4 кв мм 	100 m	0,250	
48	
	Кабель  ВВГнг-LS-660 5х4мм2	m	25,000	
49	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 5х25 кв мм 	100 m	0,200	
50	
	Кабель  ВВГнг-LS-660 5х25мм2 	m	20,000	
51	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 4х50 кв мм 	100 m	0,500	
52	
	Кабель  ВВГнг(А)- 4х50мм2 	m	20,000	
53	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 5х2.5 кв мм 	100 m	0,750	
54	
	Кабель  ВВГнг(А)- 5х 2.5мм2	m	75,000	
55	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 4х2,5 кв мм	100 m	2,450	
56	
	Кабель  ВВГнг(А)- 4х2,5 кв мм	m	245,000	
57	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением 3х1,5 кв мм	100 m	2,200	
58	
	Кабель  ВВГнг(А)- 3х1,5 кв мм 	m	222,000	
59	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением  3х2,5 кв мм 	100 m	9,780	
60	
	Кабель  ВВГнг(А)-  3х2,5 кв мм	m	978,000	
61	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением  4х4 кв мм	100 m	0,450	
62	
	Кабель  ВВГнг(А)-  4х4 кв мм	m	45,000	
63	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением  4х1,5 кв мм	100 m	0,250	
64	
	Кабель  ВВГнг(А)-  4х1,5 кв мм 	m	25,000	
65	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением  1х2,5 кв мм	100 m	0,300	
66	
	Кабель  ВВГнг(А)-  1х2,5 кв мм	m	30,000	
67	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горениянапряжение 0,66 кВ, сечением КВВГнг(А)- 4х1,5 кв мм	100 m	0,800	
68	
	Кабель  КВВГнг(А)-FRLSLТ  4х1,5 кв мм	m	80,000	
69	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie Муфта кабельная концевая для кабеля ААБл-1-4х50  4КВНТп-1-50/70	100 buc	0,020	
		1.10. Электротехнические изделия и материалы			
70	08-03-526-6
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A Выключатель  для скрытой установки   одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20  ВС10-1-0-ГБ 	buc	6,000	
71	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсельная одноместная с заземляющим  контактом 16А, 250В, степень защиты IP20 РС 10-3-ГБ) 	100 buc	0,160	
72	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная трехфазная одноместная с заземляющим  контактом скрытой установки 20А, 380В,  степень защиты IP20 	100 buc	0,015	
73	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная  из поливинихлорида непластифицированного д=25мм,  не распростроняющие горение, имеют свойства самозатухания,  степень защиты IP55 	100 m	13,210	
74	
	Труба ПВХ Д=25мм 	m	1 321,000	
75	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Труба гофрированная  из поливинихлорида непластифицированного д40мм, не распростроняющие горение, имеют свойства самозатухания,  степень защиты IP55	100 m	1,580	
76	
	Труба ПВХ Д=40мм,  	m	158,000	
77	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm Труба гофрированная  из поливинихлорида непластифицированного д63мм, не распростроняющие горение, имеют свойства самозатухания,  степень защиты IP55	100 m	0,750	
78	
	Труба ПВХ Д=63мм, 	m	75,000	
79	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm Розетка заземления РЗ-01	10 buc	15,000	
80	
	Коробка монтажная, степень защиты  IP20 КМ40001 	buc	500,000	
81	
	Коробка под выключатели и розетки	buc	190,000	
82	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Выключатели кнопочные "Пуск-Стоп"	buc	8,000	
83	08-01-058-2
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Трехфазный разделительный трансформатор с вторичным напряжением 380/220В в корпусе ТРТ-6000М (6 kVA) 	buc	5,000	
84	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Короб 3000х60х100 	100 m	1,000	
85	
	Короб 3000х60х100	m	100,000	
86	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,025	
87	08-01-072-1
	Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 Полоса стальная горячекатанная 25х4мм	100 m	1,370	
88	
	Полоса стальная горячекатанная 25х4мм 	m	137,000	
89	08-03-544-3
	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35 Блок из трех розеток с сетевым фильтром	buc	16,000	
90	
	Сталь полосовая сечением 100мм2	m	20,000	
91	08-02-407-5
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm Труба стальная электросварная d=100мм ГОСТ10704-91	100 m	0,060	
92	
	Труба стальная электросварная ?100мм ГОСТ10704-91	m	6,000	
93	
	Сталь круглая горячекатанная ?20 мм ГОСТ 2590-88 	m	30,000	
94	08-02-156-4
	Cutii (carcase) si casete pentru etansarea trecerilor de cabluri prin pereti in incaperi explozibile: caseta de etansare tip demontabil, perimetrul casetei de pina la: 1 m Коробка уравнивания потенциалов Iн=63А, сечение медной шины 3х30мм, размером 90х90х48,5мм (размер ниши 102х102х50мм)	buc	5,000	
		2. Lucrari de constructie			
95	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	40,000	
96	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	500,000	
97	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	500,000	
		3. Utilaj			
		3.1. Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-300М-160			
98	
	Выключатель автоматический 3-х полюсный., Ip=125А ВА 88-32	buc	3,000	
99	
	Пускатель реверсивный, Iн=160А.	buc	4,000	
100	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25А , ВА47-100 3Р 25А "С" 	buc	1,000	
101	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=40А , ВА47-29 3Р 40А "С"	buc	2,000	
102	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=32А ,ВА47-29 3Р 32А "С"	buc	1,000	
103	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=16А ВА47-29 3Р 16А "В"	buc	2,000	
104	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=10А ВА47-29 3Р 10А "С"	buc	1,000	
105	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=6А ВА47-29 1Р 6А "В"	buc	1,000	
		3.2. Надпись на щите ВРУ			
106	
	Устройство бесперебойного питания 15 kVA, 230/400V	buc	1,000	
107	
	Щиток металлический модульный (24 модуля) ЩРв-24з-1 36УХЛ3 	buc	1,000	
		3.3. Надпись на щите ГРЩ			
108	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=100А ВН-32 3Р 100А	buc	1,000	
109	
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=32А ВА 47-29 3Р 32А"С"	buc	5,000	
110	
	Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРв-36з-1 36УХЛ3 	buc	1,000	
		3.4. Надпись на щите ЩРТ			
111	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
112	
	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=16А, Iд=30мА  АВДТ32 С 16А 30мА	buc	3,000	
113	
	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=10А, Iд=30мА   АВДТ32 С 10А 30мА	buc	12,000	
114	
	Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		3.5. Надпись на щите ЩС1			
115	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А 	buc	1,000	
116	
	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=16А, Iд=30мА  АВДТ32 С 16А 30мА	buc	10,000	
117	
	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=10А, Iд=30мА   АВДТ32 С 10А 30мА	buc	2,000	
118	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=6А    ВА47-29 1Р 6А "С	buc	1,000	
119	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А   ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	
120	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А   ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	
121	
	Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		3.6. Надпись на щите ЩС2			
122	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А 	buc	1,000	
123	
	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=16А, Iд=30мА  АВДТ32 С 16А 30мА	buc	5,000	
124	
	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=10А, Iд=30мА   АВДТ32 С 10А 30мА	buc	1,000	
125	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А   ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	
126	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А   ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	
127	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А   ВА47-29 1Р 16А "С"	buc	1,000	
128	
	иток металлический модульный 24модуля) ЩРв-24з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		3.7. Надпись на щите ЩВ			
129	
	Выключатель автоматический 3-х полюсн., Ip=25А ,ВА47-29 3Р 25А "С"	buc	1,000	
130	
	Контактор малогабаритный, Iн=9А, U=230В  КМИ 10910 	buc	5,000	
131	
	Контактор малогабаритный, Iн=12А, U=230В КМИ 11210	buc	1,000	
132	
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=6А  ВА47-29 3Р 6А "С"	buc	2,000	
133	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=6А   ВА47-29 1Р 6А "С" 	buc	6,000	
134	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=10А   ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,000	
135	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А  ВА47-29 3Р 16А "С	buc	1,000	
136	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=16А  ВА47-29 1Р 16А "С" 	buc	1,000	
137	
	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	
138	
	Щиток металлический модульный (36модуля) ЩРв-36з-1 36УХЛ3	buc	1,000	
		3.8. Надпись на щите ЩРС1...ЩРС-5			
139	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
140	
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iнр=20А ВА47-29 3Р 20А "С" 	buc	3,000	
141	
	Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=40А ВН-32 3Р 40А	buc	1,000	
142	
	Выключатель автоматический однополюсный, Iнр=25А ВА47-29 1Р 25А "С"	buc	3,000	
		3.9. . Электротехнические изделия и материалы			
143	
	Выключатель  для скрытой установки   одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IР20 ВС10-1-0-ГБ	buc	6,000	
144	
	Розетка штепсельная одноместная с заземляющим  контактом 16А, 250В, степень защиты IP20  РС 10-3-ГБ	buc	160,000	
145	
	Розетка штепсельная трехфазная одноместная с заземляющим  контактом скрытой установки 20А, 380В,  степень защиты IP20 	buc	15,000	
146	
	Комбинированное устройство с двойной блокировкой и розеткой 16А, IP55	buc	2,000	
147	
	Муфта кабельная концевая для кабеля ААБл-1-4х50  4КВНТп-1-50/70 	buc	2,000	
148	
	Вилка 16А, IP66	buc	2,000	
149	
	Розетка заземления РЗ-01	buc	15,000	
150	
	Выключатели кнопочные "Пуск-Стоп"	buc	8,000	
151	
	Трехфазный разделительный трансформатор с вторичным напряжением 380/220В в корпусе 	buc	5,000	
152	
	Коробка уравнивания потенциалов Iн=63А, сечение медной шины 3х30мм, размером 90х90х48,5мм (размер ниши 102х102х50мм) 	buc	5,000