## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare a bunurilor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 50532200-5 | Lot 1. Servicii de verificare a transformatoarelor de curent (10 kV) la locul instalării | Servicii de verificare a transformatoarelor de curent (10 kV) la locul instalării | 1.Transformator de curent: tip. TPL-10, Tensiunea 6KV, Curentul nominal prim/secund 100/5A----6 buc 2. Transformator de curent: tip. TPL-10, Tensiunea 6KV, Curentul nominal prim/secund 150/5A----6 buc |  | 6: buc.; 7: 12; 12: După încheierea contractului, la solicitare, în decurs de 7 zile din data comenzii
2 | 50532200-5 | Lot 2. Servicii de demontare montare a sinilor in celulă pentru accesul la transformatoarele de curent | Servicii de demontare montare a sinilor in celulă pentru accesul la transformatoarele de curent | Demontare și montarea șinilor în celulele unde sunt supuse controlului transformatoarele de tensiune |  | 6: buc.; 7: 4; 12: După încheierea contractului, la solicitare, în decurs de 7 zile din data comenzii
Total