## F4.1 LP
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor pentru concentratoarele de oxigen conform necesităților IMSP-urile beneficiare pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  |  | 29
33100000-1 | 1 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 2 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 3 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 4 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | V5-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 5 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 6 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri |  |  | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-2 | 7 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 8 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 9 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | SZ-5BW, Respirox, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-3 | 10 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | SZ-5AW, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 11 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri |  |  | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 12 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-4 | 13 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 |  |  | HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 14 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri |  |  | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 15 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri |  |  | OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-5 | 16 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 17 | Set filtru de aer (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm)pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | Set filtru de aer (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm)pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Set filtru de aer (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm)pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 18 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-6 | 19 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 20 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 21 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-7 | 22 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  | XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 23 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 24 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-8 | 25 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 26 | Filtru intern antibacterial(un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru intern antibacterial(un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial(un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri |  |  | V5-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 27 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-9 | 28 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 29 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri |  |  | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 30 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri |  |  | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-10 | 31 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | SZ-5BW, Respirox, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 32 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | SZ-5AW, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 33 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 |  |  | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-11 | 34 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 35 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri |  |  | HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 36 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-12 | 37 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 38 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 39 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-13 | 40 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 41 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 42 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-14 | 43 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri |  |  | OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 44 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  | OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 45 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  | 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-15 | 46 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 47 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-1 | 48 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat)
33100000-16 | 49 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 50 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri |  |  | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 51 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-17 | 52 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 53 | Condesator de pornire motor pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Condesator de pornire motor pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Condesator de pornire motor pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 54 | Condesator de pornire motor pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Condesator de pornire motor pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  |  | Condesator de pornire motor pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  | OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-18 | 55 | Roti pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Roti pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Roti pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 56 | Roti pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Roti pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Roti pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 57 | Roti pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Roti pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Roti pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | SZ-5BW, Respirox, China, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-19 | 58 | Roti pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Roti pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Roti pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | SZ-5AV, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 59 | Roti pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | Roti pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri |  |  |  | Roti pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri |  |  | SZ-5AW, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 60 | Roti pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Roti pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Roti pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-20 | 61 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 62 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 63 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-21 | 64 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 65 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 66 | Rezervor cu zeolit pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Rezervor cu zeolit pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Rezervor cu zeolit pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-22 | 67 | Rezervor cu zeolit pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Rezervor cu zeolit pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Rezervor cu zeolit pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța
33100000-1 | 68 | Rezervor cu zeolit pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Rezervor cu zeolit pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Rezervor cu zeolit pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Condesator de pornire motor
33100000-1 | 69 | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Condesator de pornire motor
33100000-23 | 70 | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Condesator de pornire motor
33100000-1 | 71 | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  |  | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri |  |  | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 72 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-24 | 73 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 74 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 75 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri |  |  | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-25 | 76 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 77 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri |  |  | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 78 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri |  |  | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-26 | 79 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri |  |  | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 80 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul)
33100000-1 | 81 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  |  | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri |  |  | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Roti

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor pentru concentratoarele de oxigen conform necesităților IMSP-urile beneficiare pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 91; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 10010
33100000-1 | 2 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 64; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 7040
33100000-1 | 3 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 32; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 3520
33100000-1 | 4 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 440
33100000-1 | 5 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 880
33100000-1 | 6 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 110
33100000-1 | 7 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 880
33100000-1 | 8 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 3; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 330
33100000-1 | 9 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 3; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 330
33100000-1 | 10 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 440
33100000-1 | 11 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 220
33100000-1 | 12 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 36; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 3960
33100000-1 | 13 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 110
33100000-1 | 14 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 220
33100000-1 | 15 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 110
33100000-1 | 16 | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 6; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 660
33100000-1 | 17 | Set filtru de aer (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm)pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | Set filtru de aer (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm)pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 3; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 330
33100000-1 | 18 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 91; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 15470
33100000-1 | 19 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 61; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 10370
33100000-1 | 20 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 46; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 7820
33100000-1 | 21 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 680
33100000-1 | 22 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1700
33100000-1 | 23 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1360
33100000-1 | 24 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 170
33100000-1 | 25 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 3; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 510
33100000-1 | 26 | Filtru intern antibacterial(un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri | Filtru intern antibacterial(un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 340
33100000-1 | 27 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1360
33100000-1 | 28 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 340
33100000-1 | 29 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 170
33100000-1 | 30 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 170
33100000-1 | 31 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 170
33100000-1 | 32 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 3; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 510
33100000-1 | 33 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1700
33100000-1 | 34 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 680
33100000-1 | 35 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 340
33100000-1 | 36 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 24; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 4080
33100000-1 | 37 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 6; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1020
33100000-1 | 38 | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) pentru XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 3; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 510
33100000-1 | 39 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 255; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 48450
33100000-1 | 40 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 64; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 12160
33100000-1 | 41 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 30; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 5700
33100000-1 | 42 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 17; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 3230
33100000-1 | 43 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | 3: buc; 4: 15; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 2850
33100000-1 | 44 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 380
33100000-1 | 45 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | 3: buc; 4: 7; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1330
33100000-1 | 46 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1520
33100000-1 | 47 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 190
33100000-1 | 48 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 380
33100000-1 | 49 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 190
33100000-1 | 50 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 380
33100000-1 | 51 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 34; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 6460
33100000-1 | 52 | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța pentru Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 6; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1140
33100000-1 | 53 | Condesator de pornire motor pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Condesator de pornire motor pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 300
33100000-1 | 54 | Condesator de pornire motor pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Condesator de pornire motor pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 300
33100000-1 | 55 | Roti pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Roti pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 12; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 3000
33100000-1 | 56 | Roti pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Roti pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1000
33100000-1 | 57 | Roti pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Roti pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1000
33100000-1 | 58 | Roti pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Roti pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1000
33100000-1 | 59 | Roti pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | Roti pentru OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 1000
33100000-1 | 60 | Roti pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Roti pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 2000
33100000-1 | 61 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 200
33100000-1 | 62 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 100
33100000-1 | 63 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 200
33100000-1 | 64 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 100
33100000-1 | 65 | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 100
33100000-1 | 66 | Rezervor cu zeolit pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Rezervor cu zeolit pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 4; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 24000
33100000-1 | 67 | Rezervor cu zeolit pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Rezervor cu zeolit pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 60000
33100000-1 | 68 | Rezervor cu zeolit pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Rezervor cu zeolit pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 9; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 54000
33100000-1 | 69 | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 200
33100000-1 | 70 | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 200
33100000-1 | 71 | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 200
33100000-1 | 72 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 120
33100000-1 | 73 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 13; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 156
33100000-1 | 74 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 120
33100000-1 | 75 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 120
33100000-1 | 76 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 11; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 132
33100000-1 | 77 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | 3: buc; 4: 13; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 156
33100000-1 | 78 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 120
33100000-1 | 79 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | 3: buc; 4: 10; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 120
33100000-1 | 80 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 1; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 12
33100000-1 | 81 | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) pentru OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3: buc; 4: 2; 9: Incoterms 2020 DDP; Într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 24
313400

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________