## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă 01 ianuarie- 31 decembrie 2025 |  |  |  | Cerințe tehnice pentru deservire sisteme Cerințe generale față de executor: - Experiență și certificare pentru mentenanța și reparația sistemelor (echipamentelor) menționate mai jos, și anume: Sisteme de detecție incendiu BOSCH; Sisteme de semnalizare a incendiului; Sistem avertizare și comandă cu evacuarea; Sisteme de stingere automată cu gaz Гамма; Sisteme de stingere automată cu apă sub presiune mare, și altele; - Experiență de minim 5 ani pentru proiectarea, instalarea și deservirea sistemelor și echipamentelor menționate; - Certificarea în domeniul proiectării și deservirii sistemelor de detecție și stingere incendii, precum și experiență de analiză, identificare și formare a propunerilor tehnice și organizatorice pentru optimizarea sistemelor menționate de minim 5 ani în proiecte de anvergură similară; - Să dispună de certificatele care atestă absolvirea cursurilor de instruire în domeniul deservirii tehnice a echipamentelor și anume: Certificare BOSCH pentru instalarea, programarea și mentenanța sistemelor de detecție incendiu, semnalizări și acționări BOSCH FPA - 5000/1200; Certificare în domeniul proiectării și exploatării instalațiilor de protecție contra incendiului, intruziunilor din exterior; Certificare BOSCH pentru proiectarea sistemelor de adresare publica și alarmare vocală în caz de incendiu; Certificare în domeniul sistemelor de stingere cu gaz și apă. - Să posede bază tehnică și organizatorică pentru identificarea, livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor și/sau subansamblelor pentru sistemele menționate, în cazul reparațiilor curente sau lărgirii funcționalității sistemelor, inclusiv capacitatea de intervenție la echipamente pentru programare, setare și administrare; - Să organizeze simulare de incendii de două ori pe an; - Să efectueze intervenție de mentenanță programată lunară; - Să efectueze intervenție de avarie la cerere. - Să cunoască și să implementeze prevederile Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267/1994, Hotărârii Guvernului nr. 847/2022 cu privire la aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova și alte acte normative (NCM. nr. E.03.03-2003, E.03.05-2004, E.03.02.2014, E.03.03-2018 ș.a.) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă | luni | 12 |  |  |  |  | 01 ianuarie– 31 decembrie 2025 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________