## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33192000-2 | 1 | Fotoliu de recoltarea sangelui | Fotoliu de recoltarea sangelui |  |  |  | Fotoliu de recoltarea sangelui • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant 0-80°, (±10°); • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisantminim 0- 85°, (±5°); • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA și INFORMAȚII DE BAZĂ • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • pozitia patului: min. 1600*(min.650-750mm )*630 mm (L*W*H) Culoarea albastra Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 2 | Stative pentru infuzi | Stative pentru infuzi |  |  |  | Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 3 | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 6 buc. Culoarea Bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 4 | Brancardă medicală | Brancardă medicală |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație rancardă cu reglarea secțiunii capului da Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 5 | Bancheta | Bancheta |  |  |  | Bancheta analog cu ”N-13” 3 locuri minim 140x60cm, culoarea Negră
33192000-2 | 6 | Scaun pentru așteptare | Scaun pentru așteptare |  |  |  | Scaun analog cu ”Terminal M3”, ideal pentru birou și zona de așteptare. Caracteristici principale: ✔ Design ergonomic – da ✔ Construcție robustă – Realizat integral din oțel vopsit pentru o rezistență sporită. ✔ Ventilație eficientă – Șezutul și spătarul perforat asigură un flux de aer optim. ✔ Potrivit pentru trafic intens – da. 🔹 Materiale : ✔ Cadru și picioare: oțel vopsit electrostatic pentru o protecție superioară împotriva uzurii. ✔ Șezut și spătar: oțel vopsit laminat perforat, durabil și ușor de întreținut. Cadru: Oțel Cromat ; Lățime: 175 - 180 cm ; Adâncime: 70 - 75 cm ; Înălțime: 75 - 80 cm ; Lățime șezut: 50 -55 cm ; Adâncime șezut: 45 -50 cm ; Înălțime spătar: 34 -36 cm ; Sarcină maximală admisă: minim 350 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 7 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 |  |  |  | Masa pentru infasat fara saltea, 900x800x700 Saltea pentru masa de infasat Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 8 | Masă de laborator | Masă de laborator |  |  |  | Înaltimea -80 cm, lațimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 9 | Suport pentru perfuzie | Suport pentru perfuzie |  |  |  | Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 10 | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Masă medicală cu trei sertare și lacată |  |  |  | Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 11 | Masă de laborator 155 cm | Masă de laborator 155 cm |  |  |  | Masă de laborator 155 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1550 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
33192000-2 | 12 | Masă de laborator 140 cm | Masă de laborator 140 cm |  |  |  | Masă de laborator 140 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1400 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
33192000-2 | 13 | Masă de laborator mobilă | Masă de laborator mobilă |  |  |  | Masă de laborator mobilă Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Masă de laborator cu rotile, ușor deplasabilă cu 4 roți, minim 2 cu frână Dimensiune "lungimea 700 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
33192000-2 | 14 | Dulapuri de laborator | Dulapuri de laborator |  |  |  | Dulapuri de laborator Descriere Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune Parametru Specificație Tip material din PP / polipropilena rezistente la coroziune Rafturi minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni 210 x 90 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 15 | Masa pentru masaj | Masa pentru masaj |  |  |  | Masa pentru masaj; cu 5 secțiuni, cap minim 25-60 grade, spate/picioare minim 80 grade; ajustare hidraulică, brațe minim 100 grade;acționare mecanică, cadru din metal vopsit electrostatic, înălțime reglabilă; electric în diapazon minim 48-90 cm, saltea din spumă densă, capacitate de suținere minim 160kg; tapițerie din piele ecologică, lavabilă, dimensiuni 196x65x90 cm, ±5cm; Destinat pentru reabilitare medicală Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 16 | Troliu medicație | Troliu medicație |  |  |  | Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 17 | Saltea antiescare | Saltea antiescare |  |  |  | Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixeare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei.Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,30 mm grosime. Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 5 minute. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 18 | Masa 1200х600х850 cu rotile, AISI 304 (1200х600х850) | Masa 1200х600х850 cu rotile, AISI 304 (1200х600х850) |  |  |  | Masă din inox 1200х600х850 cu rotile, AISI 304 Descriere: Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin Suprafața mesei din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin Raft partea de jos a mesei 1 unitate sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante: 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 19 | Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă | Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă |  |  |  | Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă Descriere: Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Material din care este fabricat dulapul: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304: minim 4, reglabile pe înălțime Ușă: o ușă, fabricate din inox AISI 304 incuietoare incastrată Picioare:4 picioare, reglabile Dimensiuni:Lungime 50 cm - 55 cm Adâncime 40 - 45 cm Înalțime 195 - 200 cm" Termenul de garanție:minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 20 | Carucior 700x500x900, AISI 304 | Carucior 700x500x900, AISI 304 |  |  |  | Carucior 700x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor: oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 3 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da, 2 unități Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni:70 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție:minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 21 | Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500х800х900) | Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500х800х900) |  |  |  | Carucior medical cu doua polite 800x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Material cărucior: oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni: 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 22 | Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (В 36) | Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (В 36) |  |  |  | Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304 Descriere: Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox: pentru descărcare și sterilizare Bol: Ø minim 50 cm, Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol): Reglabilă în diapazonul 70-100 cm Bază metalică: min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 23 | Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304 | Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304 |  |  |  | Masuta mobila cu 4 sertare, AISI 304 Descriere: concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare: 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei: da, 2 unități Raft în partea de sus : cu mărginile ridicate Rotile de cauciuc pivotante: da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune: 62x42x88(h) ± 3 cm Sarcina maximă pe masă: minim 40 kg Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 24 | Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 | Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 |  |  |  | Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin Înălțime reglabilă cu fixare : de la 95 la 120 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încarcare: minim 15 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere: oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotirea suprafeței de lucru: da Rotile pentru manevrare: minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru: 40x60 ± 5 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 25 | Masuta mobila cu sertare, AISI 304 | Masuta mobila cu sertare, AISI 304 |  |  |  | Masuta mobila cu sertare, AISI 304 Parametru Specificație Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare: 6 unități, cu mâner sertarul de jos mare Mânere pentru transportarea mesei: minim 1 unitate Raft în partea de sus : cu 3 mărgini ridicate Raft partea laterală: da, o unitate Suport pentru pungi/sticle de infuzie: minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei Rotile de cauciuc pivotante: da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune: 80x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă: minim 40 kg Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 26 | Scaun rotativ, AISI304 | Scaun rotativ, AISI304 |  |  |  | Scaun rotativ, AISI304 Descriere: Scaun medical fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport: Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin Diametrul suprafeței de suport: Ø, minim 29 cm Suport pentru picioare utilizator: da, Ajustare înălțime: minim 15 cm, ±5 cm Picioare scaun: minim 4 unități Greutatea suportată minim 120 kgTermenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 27 | Platforma chirurgicala, AISI 304 | Platforma chirurgicala, AISI 304 |  |  |  | Platforma chirurgicala, AISI 304 Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da, 1 unitate Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 28 | Dulap cu 3 usi si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304 | Dulap cu 3 usi si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304 |  |  |  | Dulap medical cu 3 usi, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4 pentru fiecare compartiment, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incadrat Picioare 6 picioare Dimensiuni "Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înalțime 180 cm, ±5 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 29 | Carucior 650x400x900, AISI 304 | Carucior 650x400x900, AISI 304 |  |  |  | Carucior 650x400x900, AISI 304 Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu mărginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x45x85, ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 30 | Carcas mobil 600x800x900, AISI 304 | Carcas mobil 600x800x900, AISI 304 |  |  |  | Carcas mobil 600x800x900, AISI 304 Parametru Specificație Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 2 mm da Prevăzut cu blat pentru transportare 60x80x90 cm, ± 5 cm Încărcarea maximă minim 100 kg Mâner de transportare da Rotile pivotante din cauciuc da, min 2 cu frână Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 31 | Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 | Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 |  |  |  | "Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 180cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 32 | Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304 | Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304 |  |  |  | "Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 190 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 180cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 33 | Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși | Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși |  |  |  | "Dulap 3000x500x2200h cu 4 polite, AISI 304 (3 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4 în fiecare compartiment, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare minim 6 picioare Dimensiuni "Lungime 300 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 220cm" Termenul de garanțieminim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 34 | Dulap 1900x400x1800, AISI 304 | Dulap 1900x400x1800, AISI 304 |  |  |  | "Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 190 cm, Adâncime 40 cm, Înalțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 35 | Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 | Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 |  |  |  | "Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 4 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare minim 6 picioare Dimensiuni "Lungime 200 cm, Adâncime 40 cm, Înalțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 36 | Dulap 1500x500x1800, AISI 304 | Dulap 1500x500x1800, AISI 304 |  |  |  | Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 usi, incuietoare incastrata) Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 150 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 37 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stinga, AISI 304 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stinga, AISI 304 |  |  |  | Masă cu 2 sertare din stinga, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din stinga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 38 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 |  |  |  | Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 39 | Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304 | Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304 |  |  |  | Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304 Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 40 cm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 40 | Dulap 700x500x200, AISI 304 | Dulap 700x500x200, AISI 304 |  |  |  | "Dulap 700x500x200, AISI 304 (4 polite, 1 usa, incuietoare incastrata) " Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 70 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 41 | Masa 1200x600x850, AISI 304 | Masa 1200x600x850, AISI 304 |  |  |  | Masa 1200x600x850, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 42 | Dulap 800x500x2000, AISI 304 | Dulap 800x500x2000, AISI 304 |  |  |  | Dulap 80x50x200, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 80 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 43 | Masa 1500x600x800, AISI 304 | Masa 1500x600x800, AISI 304 |  |  |  | Masa 1500x600x800, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm"inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 150 x 60 x 80 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 44 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 |  |  |  | Dulap 70x40x185, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 70 cm, Adâncime 40 cm, Înalțime 185 - 190 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 45 | Raft 1200x600x2000 | Raft 1200x600x2000 |  |  |  | Raft 1200x600x2000 Descriere Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa oțel inox AISI 304 satin Picioare minim 4 picioare Rafturi încărcătură per raft: minim 50 Kg distanța egală înrte rafturi 5 rafturi Dimensiuni 120x60x200 cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 46 | Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm | Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm |  |  |  | Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 30 cm Dimensiuni 120 x 50 x 90 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 47 | Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 | Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 |  |  |  | Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 Mâner pentru transportare 2 unități Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 80 x 60 x 90 ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 48 | Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) | Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) |  |  |  | Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 usi) Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 40 cm, Adâncime 30 cm, Înalțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 49 | Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) | Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) |  |  |  | Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 usi) Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 110 cm, Adâncime 40 cm, Înalțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 50 | Noptiera medicală la patul pacientului | Noptiera medicală la patul pacientului |  |  |  | Noptiera medicală la patul pacientului Parametru Specificație Tip material rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Blat suplimentar de masă cu diapazon de reglare pe înălțime minim 72-105 cm dimensiuni 60x34 cm, ± 3 cm Dimensiune noptieră 86x51x50 cm, ± 2 cm Capacitatea de încărcare (în mijlocul mesei) minim 9 kg. Blama și glisiere cu închidere lentă da Culori piese metalice vopsite în strat gros RAL 9002 - gri deschis
33192000-2 | 51 | Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi | Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi |  |  |  | Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 5 Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înalțime 250 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 52 | Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi | Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi |  |  |  | Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 5, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înalțime 250 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 53 | Masă tip dulap cu 3 sertare | Masă tip dulap cu 3 sertare |  |  |  | Masă tip dulap cu 3 sertare Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 3 unități, cu mâner Dimensiune "Lungime 80 cm, Adâncime 47,5 cm, Înalțime 100 cm" Sarcina maximă pe sertare minim 10 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 54 | Masuta mobila cu 6 sertare | Masuta mobila cu 6 sertare |  |  |  | Masuta mobila cu 6 sertare Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 6 unități, cu mâner sertarul de jos mare Mânere pentru transportarea mesei minim 1 unitate Raft în partea de sus cu 3 mărgini ridicate Raft partea laterală da, o unitate Suport pentru pungi/sticle de infuzie minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune "Lungime 100 cm, Adâncime 50 cm, Înalțime 150 cm" Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 55 | Canapea examinare medicala | Canapea examinare medicala |  |  |  | Canapea examinare medicala Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit electrostatic Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent" Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă în intervalul minim 15°- 45° Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc. Culoarea gri deschis Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 56 | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi |  |  |  | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înalțime 250 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 57 | Scară din inox cu 2 trepte | Scară din inox cu 2 trepte |  |  |  | Scară din inox cu 2 trepte Descriere Scară fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza oțel inoxidabil AISI 304, finisaj mat aderent și antialunecare Trepte 2 trepte Picioare 4 picioare acoperite cu cauciuc Greutatea suportată minim 150 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 58 | Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 | Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 |  |  |  | Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 Descriere Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.2 mm Suprafața mat "Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus" da Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune "lungimea min. 400 mm, înălțime min. 700 mm, adâncime min. 450 mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da Rezistență ridicată la coroziune da Ușor de întreținut și curățat da Rezistență la substanțe chimice și uniditate da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 59 | Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare | Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare |  |  |  | Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare Descriere Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm" inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 60 | Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele | Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele |  |  |  | Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 61 | Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) | Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) |  |  |  | Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) Descriere Masa concepută pentru depozitareea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm grosimea minim 1.5 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 62 | Masă pentru scurgere veselei de laborator | Masă pentru scurgere veselei de laborator |  |  |  | Masă pentru scurgere veselei de laborator Descriere Masă pentru scurgere veselei de laborator confecționată din oțel inoxidabil (AISI 304) Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.5 mm Suprafața Satin Dimensiune "lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 800 mm ±10mm, adâncime 800 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Partea de sus masei cu rebord la perete de min. 70 mm" da Partea de jos cu 2 polițe de tip grilă da "Blatul mesei întări cu o ramă de sprijin la mijloc" da Fără mărgini ascuțite da Rezistență la substanțe chimice și umiditate da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 63 | Masă de laborator | Masă de laborator |  |  |  | Masă de laborator Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice." da Tumbă încorporată un sertar partea de sus cu mâner partea de jos o usă cu mâner și un raft Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
33192000-2 | 64 | Cușetă medicală | Cușetă medicală |  |  |  | Cușetă medicală Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit electrostatic Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent" Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă Culoarea berj Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 65 | Banchetă cu spetează moale | Banchetă cu spetează moale |  |  |  | Banchetă cu spetează moale Banchetă cu spetează da Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la corozii da Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise da Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente da Dimensiuni Lungimea min. 1200 mm Lățimea min. 400 mm Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33192000-2 | 1 | Fotoliu de recoltarea sangelui | Fotoliu de recoltarea sangelui | Bucata | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 37200
33192000-2 | 2 | Stative pentru infuzi | Stative pentru infuzi | Bucata | 110 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 52800
33192000-2 | 3 | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Bucata | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 22400
33192000-2 | 4 | Brancardă medicală | Brancardă medicală | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14000
33192000-2 | 5 | Bancheta | Bancheta | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 7950
33192000-2 | 6 | Scaun pentru așteptare | Scaun pentru așteptare | Bucata | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 54000
33192000-2 | 7 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8100
33192000-2 | 8 | Masă de laborator | Masă de laborator | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 21000
33192000-2 | 9 | Suport pentru perfuzie | Suport pentru perfuzie | Bucata | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3600
33192000-2 | 10 | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Bucata | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 28000
33192000-2 | 11 | Masă de laborator 155 cm | Masă de laborator 155 cm | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 24000
33192000-2 | 12 | Masă de laborator 140 cm | Masă de laborator 140 cm | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 11200
33192000-2 | 13 | Masă de laborator mobilă | Masă de laborator mobilă | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 4000
33192000-2 | 14 | Dulapuri de laborator | Dulapuri de laborator | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 24000
33192000-2 | 15 | Masa pentru masaj | Masa pentru masaj | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 60000
33192000-2 | 16 | Troliu medicație | Troliu medicație | Bucata | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 80000
33192000-2 | 17 | Saltea antiescare | Saltea antiescare | Bucata | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 13000
33192000-2 | 18 | Masa 1200х600х850 cu rotile, AISI 304 (1200х600х850) | Masa 1200х600х850 cu rotile, AISI 304 (1200х600х850) | Bucata | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 42498
33192000-2 | 19 | Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă | Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă | Bucata | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 37290
33192000-2 | 20 | Carucior 700x500x900, AISI 304 | Carucior 700x500x900, AISI 304 | Bucata | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 56670
33192000-2 | 21 | Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500х800х900) | Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500х800х900) | Bucata | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 40998
33192000-2 | 22 | Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (В 36) | Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (В 36) | Bucata | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 37336
33192000-2 | 23 | Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304 | Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304 | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 36999
33192000-2 | 24 | Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 | Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 | Bucata | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 28500
33192000-2 | 25 | Masuta mobila cu sertare, AISI 304 | Masuta mobila cu sertare, AISI 304 | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 87750
33192000-2 | 26 | Scaun rotativ, AISI304 | Scaun rotativ, AISI304 | Bucata | 16 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 46672
33192000-2 | 27 | Platforma chirurgicala, AISI 304 | Platforma chirurgicala, AISI 304 | Bucata | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 19002
33192000-2 | 28 | Dulap cu 3 usi si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304 | Dulap cu 3 usi si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304 | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 49500
33192000-2 | 29 | Carucior 650x400x900, AISI 304 | Carucior 650x400x900, AISI 304 | Bucata | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 19248
33192000-2 | 30 | Carcas mobil 600x800x900, AISI 304 | Carcas mobil 600x800x900, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 4125
33192000-2 | 31 | Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 | Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 44666
33192000-2 | 32 | Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304 | Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 20000
33192000-2 | 33 | Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși | Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 54167
33192000-2 | 34 | Dulap 1900x400x1800, AISI 304 | Dulap 1900x400x1800, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 19583
33192000-2 | 35 | Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 | Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 22333
33192000-2 | 36 | Dulap 1500x500x1800, AISI 304 | Dulap 1500x500x1800, AISI 304 | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 32666
33192000-2 | 37 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stinga, AISI 304 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stinga, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 11167
33192000-2 | 38 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 | Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 11167
33192000-2 | 39 | Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304 | Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 5917
33192000-2 | 40 | Dulap 700x500x200, AISI 304 | Dulap 700x500x200, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14917
33192000-2 | 41 | Masa 1200x600x850, AISI 304 | Masa 1200x600x850, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6167
33192000-2 | 42 | Dulap 800x500x2000, AISI 304 | Dulap 800x500x2000, AISI 304 | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 30800
33192000-2 | 43 | Masa 1500x600x800, AISI 304 | Masa 1500x600x800, AISI 304 | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14500
33192000-2 | 44 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8000
33192000-2 | 45 | Raft 1200x600x2000 | Raft 1200x600x2000 | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 28166
33192000-2 | 46 | Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm | Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 11366
33192000-2 | 47 | Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 | Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 | Bucata | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 27668
33192000-2 | 48 | Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) | Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 25500
33192000-2 | 49 | Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) | Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 22875
33192000-2 | 50 | Noptiera medicală la patul pacientului | Noptiera medicală la patul pacientului | Bucata | 55 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 319990
33192000-2 | 51 | Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi | Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi | Bucata | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 62500
33192000-2 | 52 | Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi | Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi | Bucata | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 76668
33192000-2 | 53 | Masă tip dulap cu 3 sertare | Masă tip dulap cu 3 sertare | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 37500
33192000-2 | 54 | Masuta mobila cu 6 sertare | Masuta mobila cu 6 sertare | Bucata | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 117000
33192000-2 | 55 | Canapea examinare medicala | Canapea examinare medicala | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 13334
33192000-2 | 56 | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 12500
33192000-2 | 57 | Scară din inox cu 2 trepte | Scară din inox cu 2 trepte | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6666
33192000-2 | 58 | Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 | Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10000
33192000-2 | 59 | Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare | Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6000
33192000-2 | 60 | Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele | Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 5000
33192000-2 | 61 | Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) | Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14400
33192000-2 | 62 | Masă pentru scurgere veselei de laborator | Masă pentru scurgere veselei de laborator | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6000
33192000-2 | 63 | Masă de laborator | Masă de laborator | Bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 13000
33192000-2 | 64 | Cușetă medicală | Cușetă medicală | Bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3600
33192000-2 | 65 | Banchetă cu spetează moale | Banchetă cu spetează moale | Bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 2097621
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________