ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 
PRESELECŢIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind Achiziționarea dispozitivului de măsurare a adâncimii fisurilor ( REPETAT)

COD CPV : 38300000-8

prin procedura de achiziţie sectorială:  valoare mică.

licitaţie electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: "Termoelectrica" S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chisinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-312.

- Adresa de e-mail si pagina web oficială ale entităţii contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) : "Termoelectrica" S.A., Activităţi licenţiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.”

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă |  |  |  |  | Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot in parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | Achiziționarea dispozitivului de măsurare a adâncimii fisurilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38300000-8 | Achiziționarea dispozitivului de măsurare a adâncimii fisurilor. | Buc. | 1 | Conform cerințelor caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unitatea de bază |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Display (mod de afișare) |  | LCD DOT display matricial |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Rezoluție display (pe caracter) |  | minim 5×7 pixeli |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Rata de citire a datelor |  | ≥1 citire pe secundă |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Domeniul de măsurare |  | 0 – 99,9 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Rezoluția de măsurare |  | 0,1 mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Unitate de măsură |  | mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Precizia de măsurare |  | Pe bloc de control după calibrare în 2 puncte: 0..10mm, ±1%...±3%; După calibrare la zero a corecției de material: 0..10mm, ±1%...±23%; Pe material feromagnetic: 10..100mm, ±1%...±25%; După calibrare la zero a corecției pe material austenitic: 0..100mm, ±1%...±25%; După corecția în două puncte pe material feromagnetic: 0..10mm, ±1%...±13%; 10..100mm, ±1%...±15%; După corecția în două puncte pe material austenitic: 0..10mm, ±1%...±20%; 10..100mm, ±1%...±25%; Precizia unghiului măsurat a fisurilor înclinate: ±10%; ±5° de la α>30°. |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Intrări și ieșiri interfață |  | Conector pentru PC; Conector pentru sonde; Conector încărcător. |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Memorie valori |  | Mai mult de 3000 valori |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Alimentare dispozitiv |  | acumulatori reîncărcabili sau baterii alcaline |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Temperatura de lucru |  | 0°C ... +45°C |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Clasa de protecție |  | Cel puțin IP 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Greutatea unității de bază |  | 200―300g |  |  |
|  |  |  |  |  | Sonde de măsurare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Metoda de măsură |  | Sonde de potențial cu 2 poli de curent și 2 poli de tensiune |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Element de măsurare |  | Ghidaje cu arcuri pentru pini interschimbabili |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Tipul pinilor |  | Pini standard; Pini ascuțiți: pentru penetrarea straturilor subțiri de oxizi; Pini pivotanți: pentru penetrarea straturilor dure neconductive. |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Circuite electronice integrate |  | Memorarea a 3 curbe caracteristice |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | Dispunerea pinilor de contact |  | În formă de pătrat și în formă liniară |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3,cod MD 115, cod CUATM² - 0101000.

- După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociae sau de soluții care urmează să fie discutate : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Conform cerințelor Caietului de Sarcini.

- Dispozitivul va fi livrat de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, nu mai târziu de 60 zile de la data semnării contractului.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Date generale despre participant | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Certificatul de calitate/ conformitate/origine/Pașaport tehnic (sau alt act ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitaţie) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind perioada de garanție (12 luni). | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 12. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 13. | Marcaj CE de conformitate europeană/ Buletin de verificare metrologică valabil/ Certificat de etalonare (valabil cel puțin 10 luni) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contratului:

Conform Caietului de Sarcini, inclusiv:

- Perioada de garanție a dispozitivului de măsurare a fisurilor și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri:

- Aparat portabil cu dimensiuni și greutate mică, fiabil și rezistent;

- Protecție la praf și umiditate;

- Display LCD;

- Meniu ușor de utilizat;

- Afișaj grafic pe ecran;

- Precizie ridicată a măsurătorilor;

- Alimentare prin acumulatori sau baterii alcaline;

- Indicarea stării capacității acumulatorilor și/sau bateriilor;

- Deconectare automată;

- Mai multe limbi predefinite;

- Interfață pentru transfer de date;

- Software avansat.

- Dispozitivul de măsurare a fisurilor trebuie să fie completat cu:

- Unitatea de bază – inclusiv cu baterii și/sau acumulatori (1 buc.);

- Sondă (tip 0°) cu ace de contact dispuse în formă de pătrat pentru măsurarea fisurilor verticale, deosebit de mici în poziții foarte înguste (1 buc.);

- Sondă (tip 0°) cu ace de contact dispuse în formă de pătrat pentru măsurarea fisurilor verticale la poziții greu accesibile (1 buc.);

- Sondă (tip 0°) cu ace de contact în linie pentru măsurarea fisurilor verticale și înclinate (1 buc.);

- Sondă cotită la 90° cu ace de contact în linie pentru măsurarea fisurilor verticale și înclinate cu o lățime mai mari de 2,54mm (1 buc.);

- Magnet de contact cu cablu pentru sonde de măsurare a fisurilor verticale și înclinate (2 buc.).

- Corp de control cu adâncimea fisurilor de la 0 până la 10mm (1 buc.);

- Încărcător, 230V (1 buc.);

- Termoimprimantă mobilă (cu acumulatori), inclusiv încărcător (1 buc.);

- Cablu și adaptor pentru PC și imprimantă (2 buc.);

- Software PC pentru prelucrarea datelor – CD sau stick (1 buc.);

- Scule pentru știfturi de contact (set);

- Consumabile: set cu 8 știfturi de contact și set cu 4 știfturi de contact pentru sonde (2 seturi);

- Geantă de protecție pentru dispozitiv și accesorii (1 buc.);

- Manual de utilizare/pașaport (în limba română);

- Certificate de origine/calitate/proveniență;

- Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- Ofertele se prezintă în valuta:  Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele menbre ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnărea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _______________________  Andrei VÎRLAN