| Reconstructia LEA-0,4kV PT-9021 Fid.1 si LEA-0,4kV PT-9026 Fid.2 prin utilizarea LEC-0,4kV p/u alimentarea cu e/e a abonatilor existenti in Parcul Nistrean, com. Vadul lui Voda | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (13/2021-AEE)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 326,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 217,00 |
| 3 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,09 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 179,85 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,09 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110 mm | 1 km | 1,25 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=50 mm | 1 km | 1,00 |
| 8 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 960,00 |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 13,00 |
| 10 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,13 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 28,60 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,13 |
| 13 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent - 50% din volum decapat fara pret balasat M300 fr. 40-70 mm | m3 | 26,00 |
| 14 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,09 |
| 15 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 144,00 |
| 16 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, SMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 144,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,00 |
| 18 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 29,00 |
| 19 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 26,00 |
| 20 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 15,00 |
| 21 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 45,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 80,00 |
| 23 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 16,08 |
| 24 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 5,65 |
| 25 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 109,00 |
| 26 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 12,18 |
| 27 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,29 |
| 28 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 4х240 mmp | m.l. | 1 300,00 |
| 29 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,30 |
| 30 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х95 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 31 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (4x16 mm2) | 100 m | 0,43 |
| 32 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (2x16 mm2) | 100 m | 0,33 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,37 |
| 34 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 2х16 mmp | m.l. | 440,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 4х16 mmp | m.l. | 670,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х16 mm2 | m.l. | 60,00 |
| 37 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 79,00 |
| 38 | pret furnizor | Mufa terminala pentru cabluri nebronate de tip 2ПКBтп-1,0-16/25 mm2 | buc | 32,00 |
| 39 | pret furnizor | Mufa terminala pentru cabluri nebronate de tip 4ПКBтп-1,0-16/25 mm2 | buc | 47,00 |
| 40 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 30,00 |
| 41 | pret furnizor | Mufa terminala pentru cabluri nebronate de tip 4ПКBтп-1,0-70/120 mm2 | buc | 30,00 |
| 42 | 08-02-158-17 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 28,00 |
| 43 | pret furnizor | Mufa terminala pentru cabluri bronate de tip 4ПКBтпбэ-1,0-150/240 mm2 | buc | 28,00 |
| 44 | 08-02-167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Mufa de conexiune pentru cabluri nebronate de tip 4ПCтт-1,0-16/25 mm2 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,81 |
| 47 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50x3000 mm | m.l. | 81,00 |
| 48 | 08-03-545-11 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 70 mm2, cantitate cleme, pina la 4 | buc | 9,00 |
| 49 | pret furnizor | Doza de conexiune etansanta IP55, dimensiuni 150x110x70 mm | buc | 9,00 |
| 50 | pret furnizor | Cleme de derivatie de tip UDB 2x25/16 BN | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 | pret furnizor | Siguranta ППНИ-35, In=200А | set | 6,00 |
| 52 | pret furnizor | Cofret din poliester armat cu fibra de sticla IP66, dimensiuni de gabarit LxBxH: 396x320x1733(h) mm, de tip KSZi 40x80 + F in set cu sinele de montare aparate | buc | 29,00 |
| 53 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant 400A, 380V, IP33 | buc | 26,00 |
| 54 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant 160A, 380V, IP33 | buc | 15,00 |
| 55 | pret furnizor | Siguranta ППНИ-32, In=100А | set | 45,00 |
| 56 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc | 24,00 |
| 57 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A | buc | 16,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 24,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=25A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 16,00 |

Elaborat

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.