| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21019242 din 17.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Piese de schimb pentru utilaj medical |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Liner O-Ring, Non-Stick 10PK |  |  |  | 5188-5365, ambalaj de la producator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gold Plated Inlet Seal with Washer |  |  |  | pentru injectorul split/splitless, ambalaj de la producator part. number. 5188-5367 |  |  |
| 6890 NPD Ceramic Insulator/Metal Seal KT |  |  |  | cod 5182-9722, ambalaj de la producator |  |  |
| Silica gel bottle (500g/bottle) |  |  |  | P39, ambalaj de la producator |  |  |
| Molecular sieve bottle (500g/bottle) |  |  |  | P40, ambalaj de la producator |  |  |
| Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 50 pk |  |  |  | cod 5183-4757, ambalaj de la producator |  |  |
| NPD Blos bead |  |  |  | G3434-60806, ambalaj de la producator |  |  |
| Glass filter, solvent inlet |  |  |  | cod 5041-2168,ambalaj de la producator |  |  |
| Syringe Adapter |  |  |  | cod 9301-1337,ambalaj de la producator |  |  |
| Syringe, 25.0 uL, FN, LC tip |  |  |  | cod 5190-1494, ambalaj de la producator |  |  |
| Seal Cap Assembly |  |  |  | cod 5067-4728, ambalaj de la producator |  |  |
| Gold Plated inlet Seal and Washer, 10/pk |  |  |  | cod 5190-2209, ambalaj de la producator |  |  |
| VF-5ms 30m x0.25mm x0.25um +10m EZ-Guard |  |  |  | CP9013, coloana capilara ambalaj de la producator |  |  |
| Ferrule, flexi inert 0.25mm col 10/PK |  |  |  | G3188-27501, ambalaj de la producator |  |  |
| Ferrule, flexi, inert 0.32mm col 10/PK |  |  |  | G3188-27502, ambalaj de la producator |  |  |
| FS,Deactivated -.320mm X 5m |  |  |  | cod 160-2325-5, ambalaj de la producator |  |  |
| OFN EI Checkout standard 1 pg/uL |  |  |  | cod 5188-5348, ambalaj de la producator |  |  |
| UltraInert Universal PressFit Y-Splitter |  |  |  | cod 5190-6980, ambalaj de la producator |  |  |
| Ultra Inert Universal Press Fit, 10/pk |  |  |  | cod 5190-6979, ambalaj de la producator |  |  |
| DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80u |  |  |  | cod 123-9134,coloana capilara ambalaj de la producator |  |  |
| Gas Clean Filter Carrier Gas |  |  |  | CP17973, ambalaj de la producator |  |  |
| Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium |  |  |  | RMSH-2, ambalaj de la producator |  |  |
| Cartridge Deionizing |  |  |  | cod 05-7062, ambalaj de la producator |  |  |
| Liner,UI,splitless,single taper,GW, 5/pk |  |  |  | cod 5190-3163,ambalaj de la producator |  |  |
| Filament,high temperature EI for GCMS |  |  |  | G7005-60061,ambalaj de la producator |  |  |
| 20mm silver alum crimp cap,100pk |  |  |  | cod 9301-0721,ambalaj de la producator |  |  |
| Septa, PTFE/red silicone, 8.7mm 100/pk |  |  |  | cod 5182-0731,ambalaj de la producator |  |  |
| Syringe 10ul straight, FN 23/42/HP, 6/PK |  |  |  | cod 9301-0725,ambalaj de la producator |  |  |
| Lampa Plumb pentru AAS Analytic Jena |  |  |  | pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator |  |  |
| Lampa Cadmiu |  |  |  | pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator |  |  |
| Lampa Cupru |  |  |  | pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator |  |  |
| Lampa Zinc |  |  |  | pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator |  |  |
| Lampa Mangan |  |  |  | pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator |  |  |
| Lampa Fier |  |  |  | pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator |  |  |
| Vialuri, autosampler, 1000 buc |  |  |  | AAS ZEEnit 700 |  |  |
| Cuve, sticla, 10 mm(Specord 200 plus) |  |  |  | pentru Specord 200 plus |  |  |
| Cuve, sticla, 20 mm(Specord 200 plus) |  |  |  | pentru Specord 200 plus |  |  |
| Lampa Deuteriu (Specord 200 plus) |  |  |  | pentru Specord 200 plus |  |  |
| Cuve, grafit |  |  |  | pentru Specord 200 plus |  |  |
| Cuve, sticla, 50 mm(Specord 200 plus) |  |  |  | pentru Specord 200 plus |  |  |
| "Y" GlasSeal™ Connector, Fused Silica nr. 23632 |  |  |  | Bucata = set cod 23632, Fused Silica |  |  |
| Seal, Airtight lip-seal from a PTFE compound with a built-in stainless steel spring |  |  |  | cod 18100926, vaporizator Dragon |  |  |
| Q uartz InsertT PTV for GC-2010(lainer), shimadzu |  |  |  | cod 221-49300 Shimadzu |  |  |
| Capillary assy for nebulizer AA-7000 cod 206-50230-91 Shimadzu |  |  |  | cod 206-50230-91 Shimadzu |  |  |
| Temperature sensor medium semi-ring 10L |  |  |  | Pentru Mediaclave C0d 136978 |  |  |
| Lied gasket Mediaclave silicone |  |  |  | Garnitură pentru Mediaclave C0d 135860 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 1,6mm cod:701.0313 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 2,0mm cod:701.0315 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 2,4mm cod:701.0309 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 3,2mm cod:701.0311 |  |  |
| Portpensetă Jumbo cu lentilă |  |  |  | 1.6mm cod:701.1231 |  |  |
| Portpensetă Jumbo cu lentilă |  |  |  | 1.6mm cod:701.1232 |  |  |
| Portpensetă Jumbo cu lentilă |  |  |  | 1.6mm cod:701.1233 |  |  |
| Duză gaz cilindrică |  |  |  | D20mm cod:145,0051 |  |  |
| Duză gaz conică |  |  |  | D16mm cod:145,0085 |  |  |
| Duză gaz conică |  |  |  | D14mm cod:145,0132 |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D2,4mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D3,2mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D4,0mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| creion cu panseta |  |  |  | pentru baghete TIG |  |  |
| Tub gidare teflon |  |  |  | D1.0-1,2mm,4metr126.0026 |  |  |
| Difuzor de gaz Long laif |  |  |  | 030.0037 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | SKM 25 IR 5FS |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | SKS 25 IR 5FS |  |  |
| Adaptor |  |  |  | SVNB 16 |  |  |
| PID Regulator programabil |  |  |  | ТРМ251-Н-ИРР |  |  |
| PID Regulator programabil |  |  |  | ТРМ138-T cu RS-485 |  |  |
| Higromiteostat electronic |  |  |  | NSYCCOHYT30VID |  |  |
| LSD dispei cucl .programabilă |  |  |  | 20 HIM-A3 |  |  |
| Invertor de fregvență 5,5KV |  |  |  | Convertizorul de frecvență scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală5500.0 W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității Grad de protecție 9S2 Numărul de faze de putere 1.Fregvența de dirijare0....300Hz |  |  |
| Invertor de fregvență0,75KV |  |  |  | Convertizorul de frecvență scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală750W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității Grad de protecție 9S2 Numărul de faze de putere 1.Fregvența de dirijare0....300Hz |  |  |
| motor electric |  |  |  | AIR 132S1000rot/min-5.5KV |  |  |
| Conector |  |  |  | LC1D25F7 |  |  |
| Releu |  |  |  | A9E16016 |  |  |
| Stabilizator monofazat 8-10KV |  |  |  | putere80000- 10000VA dirijare tip servo mecanic. Interval de tensiune de intrare 105 ~ 270V.o singură fază Tensiunea de ieșire 220 +/- 3% V |  |  |
| Filtru |  |  |  | Г4-12 Ф ( cu separator magn) |  |  |
| Filtru |  |  |  | 0,04 AC 42 51 conectare k3/8 |  |  |
| catridj de scimb pentru AC 42 51 |  |  |  | Dem.elem de filtr.0,04mKm |  |  |
| Set pensete cu mandrină MT-2/ER32 |  |  |  | Set pansete ER-32- 18 buc.(d2-20mm.)Mandrina pentru pansete MT-2 filament M10/ER32 d50mm 1buc,ceie pentru ficsare -1 duc .Rulaj radial pe role de control 0,02 mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________