| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiunea totală a containerului: (lungime/lățime/înălțime) 875x230x160 mm +/- 5mm Dimensiunea internă a paletului: (lungime/lățime/înălțime) 700x180x130 mm +/- 5mm Volum util al containerului: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Poză simbol atașată |  |  |  |  |  |
| 2. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (385×270×155 mm +/- 5mm) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (385×270×155 mm +/- 5mm) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiunea totală a containerului: (lungime/lățime/înălțime) 385×270×155 mm +/- 5mm Dimensiunea internă a paletului: (lungime/lățime/înălțime) 310×210×115 mm +/- 5mm Volum util al containerului: 5 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Poză simbol atașată |  |  |  |  |  |
| 3. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (340x220x190 mm +/- 5mm) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (340x220x190 mm +/- 5mm) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Caracteristici: - capacul principal cu etanșare și încuietori cu clic - o tavă perforată - o placă de greutate - un mâner situat pe capac pentru afacilita transportul recipientului. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiunea totală a containerului: (lungime/lățime/înălțime) 340x220x190 mm +/- 5mm Volum util al containerului: 5 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Poză simbol atașată |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |