|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Nr. de înregistrare la AMDM | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  | Notă: Ofertele care conțin specificații tehnice copiate integral (copy-paste) din cerințele tehnice/documentația de atribuire, fără prezentarea unor specificații proprii și detaliate ale produsului ofertat, vor fi declarate neconforme și, în consecință, vor fi descalificate. |  |  |
| 1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010 |  |  |  |  | 1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 |  |  |  |  | 2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020 |  |  |  |  | 3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 4.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460 |  |  |  |  | 4. .Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 5.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470 |  |  |  |  | 5. Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 6.Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006 |  |  |  |  | 6. Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 7.Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR |  |  |  |  | 7. Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 8.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL |  |  |  |  | 8. Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 9.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL |  |  |  |  | 9. Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 10.Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020 |  |  |  |  | 10. Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 11.Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H |  |  |  |  | 11. Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 12.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 |  |  |  |  | 12. Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 13.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 |  |  |  |  | 13. Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 14.Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 |  |  |  |  | 14. Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| 15.Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 |  |  |  |  | 15. Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |