## Sheet1
Nr Lot | Nr Lot II | Denumirea Lot | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA (0035) | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI (0040) | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL (0054) | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI (0161) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA (0163) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI (0164) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI (0165) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI (0168) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA (0170) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA (0177) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA (0183) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI (0184) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI (0185) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL (0192) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI (0195) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR (0196) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI (0197) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI (0199) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA (0200) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHETROSU (0203) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI (0206) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA (0208) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA (0220) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS (0223) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT (0225) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPCEAC (0229) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI (0234) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI (0241) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI (0246) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI (0247) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI (0249) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC (0251) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI (0252) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI (0254) | IMSP CENTRUL DE SANATATE EDINET (0255) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI (0256) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI (0259) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLORENI (0260) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI (0270) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI (0276) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI (0282) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA (0283) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IGNATEI (0284) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI (0289) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA (0290) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA (0291) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MACARESTI-COSTULENI (0296) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI (0297) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARAMONOVCA (0299) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARANDENI (0300) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI GRIGORE BIVOL (0301) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI (0306) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI (0310) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NATALIA MUNTEANU DIN CORNESTI (0313) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI (0316) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB (0317) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA (0318) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI (0319) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI (0320) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 (0321) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 (0322) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PANASESTI (0324) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA (0337) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI (0338) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339) | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA (0342) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI (0345) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI (0351) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI (0356) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI (0360) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA (0366) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA (0367) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI (0369) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA (0370) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI (0371) | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA (0372) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA (0376) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD (0382) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TAUL (0383) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI (0384) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI (0390) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TVARDITA (0391) | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI (0392) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE (0397) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC (0399) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI (0404) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VATRA (0405) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VISOCA (0407) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VORNICENI (0408) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA (0412) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI (0415) | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA (0417) | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII (0420) | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU (0421) | IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE (0424) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432) | IMSP SPITALUL CARPINENI (0434) | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA (0437) mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163 | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA (0437) mun. Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 5/1 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438) | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE (0435) | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE (0439) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII (0440) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE (0443) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL (0447) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI (0450) | IMSP SPITALUL DE STAT (0452) | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453) | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA (0454) | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI (0455) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL (0456) | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR (0458) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA (0460) | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI (0464) | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU (0465) | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET (0466) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI (0469) | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI (0471) | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI (0473) | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA (0474) | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI (0475) | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI (0476) | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA (0477) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI (0480) | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA (0481) | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI (0482) | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA (0483) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA (0569) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | Cantitatea Totală | Suma estimată cu TVA | Valoarea alocată
14 | 1 | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ), Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară, tip C-5, 24 canale, Bucată | Bucată | [31 empty] | 1 | [49 empty] | 1 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 2 |  | 5 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 69100.8 | 57584
19 | 2 | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ) | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ), Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm. (echivalente cu art. 10002001 de la minimed.ru). Ambalare până la 100 bucăți., Bucată | Bucată | 5000 |  | 1000 | 100 |  |  | 26000 | 500 | 1000 | 60000 | 1000 | 100 | 1000 | 200 |  | 100 | 5000 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1000 | 500 |  |  | 1000 |  | 1500 | 100 | 300 | 1000 |  |  | 1000 | 1500 |  | 200 | 100 |  |  | 200 |  |  | 3000 | 200 |  |  | 200 | 200 | 100 |  | 100 | 200 | 300 |  | 600 |  |  |  | 200 |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 500 |  | 500 | 200 | 500 |  | 100 | 300 |  |  | 100 | 500 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 200 | 100 | 1000 | 20000 |  |  |  | 2000 | 200 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 9000 |  |  | 5000 |  |  | 100 | 500 | 15000 |  |  | 40000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 300 | 200 |  | 1000 | 400 | 500 | 400 | 400 |  | 1000 |  | 200 | 500 |  | 4000 |  | 2000 |  | 200 | 2000 |  | 200 | 228400 | 329967.6 | 274973
21 | 3 | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ), Capilare Sahli 0.02 ml 1.material: sticlă Ambalare până la 100 bucăți., Bucată | Bucată |  |  | 100 | 100 | [11 empty] | 100 | 100 | [23 empty] | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 | [21 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [19 empty] | 100 | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | [18 empty] | 1910 | 9168 | 7640
35 | 4 | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ), Colbă cotată 100-125 ml . Material PP - Autoclavabile, Bucată | Bucată | [41 empty] | 1 | [116 empty] | 1 | 74.16 | 61.8
37 | 5 | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ), Colbă cotată 50 ml. Material PP - Autoclavabile, Bucată | Bucată | [41 empty] | 1 | [116 empty] | 1 | 63.6 | 53
42 | 6 | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată | Bucată | [68 empty] | 2 | [26 empty] | 1 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | [30 empty] | 18 | 635.04 | 529.2
51 | 7 | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ), Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330 cm (devieri admisibile- de 10 cm), Bucată | Bucată | [58 empty] | 1 |  | 10 | [20 empty] | 10 | [16 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 2 |  | 10 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | 5 |  | 1 |  | 50 | 47500.2 | 39583.5
65 | 8 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată | Bucată | [109 empty] | 500 | [45 empty] | 50 |  |  | 550 | 2640 | 2200
112 | 9 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ), Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată | Bucată | [6 empty] | 7000 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 1000 | [5 empty] | 2500 | 200 |  | 600 |  |  |  |  | 200 |  | 1000 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 1000 | 2500 |  | 100 |  | 300 |  | 100 |  |  |  | 600 |  | 300 |  | 1500 | 3000 | [12 empty] | 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 4000 |  |  | 500 | [8 empty] | 8000 |  |  | 500 | [21 empty] | 15000 | [5 empty] | 5000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 500 | 7000 |  |  |  | 100 | 1000 |  |  | 500 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 5000 |  |  | 84200 | 137294 | 114411.67
116 | 10 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ), Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml., Bucată | Bucată | [104 empty] | 300 |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 500 | 1500 |  |  |  | 200 |  |  | 100 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 300 |  |  | 150 |  | 50 | 3810 | 4023.36 | 3352.8
137 | 11 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată | Bucată | [99 empty] | 8000 | [58 empty] | 8000 | 6432 | 5360
141 | 12 | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ), Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund) 1. NeSteril 2. Material: PP/PS/PET 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată | Bucată | [24 empty] | 2000 | [32 empty] | 500 | [100 empty] | 2500 | 720 | 600
153 | 13 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ), Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație, Bucată | Bucată | [107 empty] | 300 | [50 empty] | 300 | 4050 | 3375
155 | 14 | Furtun,tip VI ( 006377 ) | Furtun,tip VI ( 006377 ), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–9,5 mm. b)diametrul OD–15,9 mm. c)grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun, metru | metru |  |  |  |  | 30 | [153 empty] | 30 | 94680 | 78900
157 | 15 | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Hârtie Kraft ( 006335 ), Hartie kraft, L=71 cm, kg | Kg | [17 empty] | 10 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [55 empty] | 2 | [18 empty] | 10 | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | [37 empty] | 1 |  | 61 | 12910.28 | 10758.57
158 | 16 | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Hîrtie de pergament ( 006376 ), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinaţia: pentru ambalarea veselei de Laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare)., kg | Kg |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | 5 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | [52 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 100 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 6 |  |  | 5 | [9 empty] | 236 | 43414.56 | 36178.8
166 | 17 | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată | Bucată | [107 empty] | 10000 | [50 empty] | 10000 | 15840 | 13200
167 | 18 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată | Bucată | [86 empty] | 500 | [21 empty] | 60000 | [20 empty] | 1000 | [28 empty] | 61500 | 53136 | 44280
168 | 19 | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ), Lame 26 х76mm (±1,0 m) din sticlă. degresate. şlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți, Bucată | Bucată | 4000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | [20 empty] | 100 | [23 empty] | 250 | [8 empty] | 4000 | [10 empty] | 200 |  |  | 3500 | [9 empty] | 2000 |  | 500 | [6 empty] | 1500 |  | 200 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 2000 | 10000 |  |  | 3000 | [17 empty] | 1000 | [13 empty] | 2000 | 3000 | [5 empty] | 400 | 8000 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 119650 | 28716 | 23930
170 | 20 | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ), Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată | Bucată | [27 empty] | 100 | [83 empty] | 2500 | [11 empty] | 20000 | [34 empty] | 22600 | 22238.4 | 18532
171 | 21 | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie, Bucată | Bucată | 4000 | [19 empty] | 200 |  | 3000 |  |  |  |  | 100 | 10000 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 | 5000 | [16 empty] | 1000 | [11 empty] | 10000 |  | 400 | [10 empty] | 3000 | [8 empty] | 1000 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 6000 |  |  | 20000 |  |  | 500 |  |  |  |  | 7000 | 15000 |  |  | 3000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 10000 | 150 | [9 empty] | 200 | [7 empty] | 5000 | [9 empty] | 1000 |  | 5000 | 133050 | 31932 | 26610
173 | 22 | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Lame histologice de sticla ( 006194 ), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată | Bucată |  | 15000 | [71 empty] | 200 | [50 empty] | 60000 | [33 empty] | 75200 | 169651.2 | 141376
174 | 23 | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ), 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm până la 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte, Bucată | Bucată | [124 empty] | 5000 | [33 empty] | 5000 | 11100 | 9250
175 | 24 | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Lame pentru criotom R ( 006196 ), Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată = 1 lamă. 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată | Bucată | [107 empty] | 500 | 100 | [15 empty] | 50 | [33 empty] | 650 | 600.6 | 500.5
177 | 25 | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ), lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei. O bucată= o Lamă, Bucată | Bucată | [107 empty] | 250 | [13 empty] | 50 |  |  | 500 | [33 empty] | 800 | 1200 | 1000
178 | 26 | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată | Bucată | [107 empty] | 250 | 4500 | [12 empty] | 500 |  |  | 7000 | [33 empty] | 12250 | 10584 | 8820
179 | 27 | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei, compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată | Bucată |  | 2000 | [105 empty] | 500 | [13 empty] | 100 | 3000 | [35 empty] | 5600 | 4838.4 | 4032
180 | 28 | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ), Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată | Bucată | [107 empty] | 250 | 500 | [15 empty] | 100 | [33 empty] | 850 | 652.8 | 544
181 | 29 | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ), Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată | Bucată | [107 empty] | 250 | 500 | [15 empty] | 100 | [33 empty] | 850 | 1713.6 | 1428
186 | 30 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza, Bucată | Bucată | [80 empty] | 2000 | [23 empty] | 500 |  |  | 20000 | [16 empty] | 60000 | [33 empty] | 82500 | 292050 | 243375
188 | 31 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x50 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= O lamelă, Bucată | Bucată | [9 empty] | 1000 | [27 empty] | 1000 | [61 empty] | 10000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 20000 | 50000 | [12 empty] | 30000 | 30000 | 10000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 5000 | [25 empty] | 158100 | 38664 | 32220
189 | 32 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= o Lamelă., Bucată | Bucată |  | 15000 |  |  |  | 30000 | 10000 | 6000 | [19 empty] | 100 | [71 empty] | 20000 | [8 empty] | 50000 | [6 empty] | 300 |  | 10000 | [40 empty] | 141400 | 30542.4 | 25452
197 | 33 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ), Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată, Bucată | Bucată | [89 empty] | 20 | [40 empty] | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 20 | [20 empty] | 53 | 3710.42 | 3092.02
225 | 34 | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ), Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual, Bucată | Bucată | [8 empty] | 1000 | [8 empty] | 500 | [90 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 2000 | [25 empty] | 1000 | [12 empty] | 4740 | 5744.88 | 4787.4
229 | 35 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ), Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm), Bucată | Bucată | 10 |  |  |  | 500 | 600 |  |  |  | 200 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 30 | [28 empty] | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | [13 empty] | 30 | 203 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 100 |  |  | 10 | [8 empty] | 2500 | [5 empty] | 15 | 20 |  | 200 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100 |  | 10 | 9768 | 336996 | 280830
230 | 36 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ), Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,de unica folosintă, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;, Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. | Bucată | 120 | [9 empty] | 10 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | [26 empty] | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 2000 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [15 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 100 | 24 |  | 115 |  |  |  | 50 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | 20 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 50 |  | 100 | 2959 | 53262 | 44385
238 | 37 | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată | Bucată | [16 empty] | 8000 | [5 empty] | 200 | [23 empty] | 10000 | [39 empty] | 1000 | [12 empty] | 2000 | [15 empty] | 8000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | 6000 | [30 empty] | 39200 | 117600 | 98000
241 | 38 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ), Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru. transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - invioLabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de Laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține: Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de vaLabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități, Bucată | Bucată |  |  |  |  | 1300 | [153 empty] | 1300 | 92040 | 76700
244 | 39 | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ), Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigaţii citogenetice, cu prezentarea mosrelor., Bucată | Bucată | [6 empty] | 200 | [151 empty] | 200 | 120 | 100
247 | 40 | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ), Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80ºC, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm, Bucată | Bucată | [104 empty] | 1 | [19 empty] | 2 |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 2 |  | 9 | 1980.07 | 1650.06
252 | 41 | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ), Stative din plastic pentru 40 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005009 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃, Bucată | Bucată | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 5 |  | 1 | [8 empty] | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 3 | 2 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 4 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 5 | 5 |  | 4 |  |  | 2 | 10 |  | 5 |  |  | 10 | [15 empty] | 5 | [5 empty] | 161 | 4830 | 4025
254 | 42 | Suport, tip I ( 006368 ) | Suport, tip I ( 006368 ), Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități, Bucată | Bucată | [78 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 5 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 11 | 2145 | 1787.5
263 | 43 | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ), Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet., Bucată | Bucată | [107 empty] | 1000 | [50 empty] | 1000 | 4536 | 3780
277 | 44 | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ), Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete), Bucată | Bucată | [101 empty] | 5 | [56 empty] | 5 | 4000 | 3333.34
279 | 45 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ), Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj, cu testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză., Bucată | Bucată | [107 empty] | 3500 | [50 empty] | 3500 | 362250 | 301875
281 | 46 | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ), Dozatorul pentru discuri cu antibiotic , potrivit pentru cutii Petri cu diametrul de 90 mm., Bucată | Bucată | [116 empty] | 3 | [41 empty] | 3 | 1500 | 1250
283 | 47 | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ), Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) p/u EAB + ionograma , Bucată | Bucată | [120 empty] | 1500 | [37 empty] | 1500 | 22500 | 18750
285 | 48 | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ), Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici. Prezentarea mostrelor, Bucată | Bucată | [123 empty] | 15000 | [34 empty] | 15000 | 1500 | 1250
286 | 49 | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ), Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă, Bucată | Bucată | [123 empty] | 750 | [34 empty] | 750 | 29250 | 24375
287 | 50 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ), Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Ambalare până la 100 de pelicule, Bucată | Bucată | [124 empty] | 100 | [33 empty] | 100 | 2350 | 1958.34
288 | 51 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ), Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată | Bucată | [124 empty] | 2 | [33 empty] | 2 | 4000 | 3333.34
290 | 52 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L , Bucată | Bucată | [104 empty] | 200 | [53 empty] | 200 | 15600 | 13000
291 | 53 | Sită pentru celule ( G48022 ) | Sită pentru celule ( G48022 ), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μm 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml 7. Ambalaj individual Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO , Bucată | Bucată | [108 empty] | 300 | [49 empty] | 300 | 18000 | 15000
292 | 54 | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ), Filtre de membrana de nitrat de celuloza echivalente cu modelul MCNE-450-100,filtre de membrana de nitrat de celuloza,albe cu grilă verde/negru d-50 mm,diametru pori-0,45mkm,sterile,ambalaj individual (în set 100 buc.) , Bucată | Bucată | [109 empty] | 300 | [48 empty] | 300 | 3240 | 2700
296 | 55 | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ), Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 µl., Bucată | Bucată | [112 empty] | 1 | [45 empty] | 1 | 4021 | 3350.84
14 | 56 | Saci pentru deșeuri biologice, V=50kg | Saci (galbene) 50 kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. CE. | Bucată | [104 empty] | 1000 | [53 empty] | 1000 | 7260 | 6050
15 | 57 | Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacuum | Cerințe specifice pentru consumabile: 1 set = 1 recipient pentru urină + 1 eprubetă vidată. (1) Recipient pentru urină cu capac tip holder cu ac-canal pentru extragere vidată a urinei din recipient în eprubetă vidată pentru urină. Volum recipient pînă la 120ml. CE/ISO13485. (2) Eprubetă vidată pentru urină pentru extragere vidată a urinei din recipient de unică folosință cu urină. Eprubeta compatibilă cu recipient pentru urini. Volum 10 mL. CE/ISO13485. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător. | Bucată | [104 empty] | 4000 | [53 empty] | 4000 | 28000 | 23333.34
16 | 58 | tub tip 10x75 mm (un) ( 006026 ) | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. Proprietăţi: dimensiuni 10mm×75mm, fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termen de valabilitate, condiţii de păstrare). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. | Bucată | [123 empty] | 9800 | [34 empty] | 9800 | 2587.2 | 2156
137 | 59 | Burete filtre pentru biopsii | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | Bucată | [108 empty] | 40000 | [49 empty] | 40000 | 4000 | 3333.34
139 | 60 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 2 unități | Bucată | [108 empty] | 1200 | [49 empty] | 1200 | 180000 | 150000
384 | 61 | Cupe de reactie | Cupe de reactie cu volum de 2ml, dimensiuni 16x24mm, material polystyrene, transparente. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | [99 empty] | 50000 | [58 empty] | 50000 | 20000 | 16666.67
385 | 62 | Cupe de reactie tip Hitachi | Cupe de reactie cu volum de 2-5,5ml, dimensiuni 17x38mm, material polystyrene, transparente. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | [99 empty] | 30000 | [58 empty] | 30000 | 8400 | 7000
386 | 63 | Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95Сº pînă la -80 Сº, transparente, incolore, cu suprafata interna slefuita, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. | Bucată | [99 empty] | 10000 | [58 empty] | 10000 | 20000 | 16666.67
387 | 64 | Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cmpatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. | Bucată | [99 empty] | 36000 | [58 empty] | 36000 | 82800 | 69000
388 | 65 | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR. Sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cite 4 bucăți în strip, compatibile cu Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. | Bucată | [99 empty] | 9000 | [58 empty] | 9000 | 144000 | 120000
391 | 66 | Exicator | Exicator din sticla intunecata. Dimensiune gura 15,5 cm, capac 21cm. Rezistent la substante chimice. | Bucată | [99 empty] | 2 | [58 empty] | 2 | 1020 | 850
392 | 67 | Stripuri PCR | Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a inchide fiecare eprubeta in parte, cu volum de 0,2 ml pentru reactiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze şi RN-aze ; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planseta cu 96 locuri, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120 stripuri Nota *bucata = cutie | Bucată | [99 empty] | 30 | [58 empty] | 30 | 135000 | 112500
393 | 68 | Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95Сº pînă la -80 Сº, transparente, incolore, cu suprafata interna slefuita, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. | Bucată | [99 empty] | 8000 | [58 empty] | 8000 | 16000 | 13333.34
394 | 69 | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) N1 | Bucată | [156 empty] | 200 |  | 200 | 400 | 333.34
396 | 70 | Containere p/u mase fecale cu lingurita | Containere p/u mase fecale cu lingurita N1 | Bucată | [156 empty] | 1300 |  | 1300 | 3900 | 3250
397 | 71 | Containere p/u urină (nesterile) | Containere p/u urină (nesterile) 120ml N1 | Bucată | [156 empty] | 2850 |  | 2850 | 15960 | 13300
398 | 72 | Containere p/u urină (sterile) | Containere p/u urină (sterile) 120ml N1 | Bucată | [156 empty] | 300 |  | 300 | 1800 | 1500
409 | 73 | Scarificatoare sterile | Scarificatoare sterile N1 | Bucată | [156 empty] | 600 |  | 600 | 270 | 225
423 | 74 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos 15G -15 mm | Bucată | [130 empty] | 5 | [27 empty] | 5 | 7500 | 6250
424 | 75 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos 15G - 25 mm | Bucată | [130 empty] | 5 | [27 empty] | 5 | 7500 | 6250
425 | 76 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos 15G - 35 mm | Bucată | [130 empty] | 2 | [27 empty] | 2 | 3000 | 2500
148 | 77 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ), Eprubeta vacumată cu activator de coagulare 4,5-5 ml. 1. Dimensiuni : 13x75 mm 3. Volumul de sînge:4,5-5 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată | Bucată | [5 empty] | 120000 | [152 empty] | 120000 | 83520 | 69600
1 | 78 | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată | Bucată | [8 empty] | 40000 | [149 empty] | 40000 | 23200 | 19333.34
4 | 79 | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23G. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități. Capătul posterior al tubului de cauciuc să fie detașabil, pentru a putea efectua manopere de colectare, nu numai cu holderul dar și cu seringa, Bucată | Bucată | [8 empty] | 10000 | [149 empty] | 10000 | 10200 | 8500
161 | 80 | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ), Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător., Bucată | Bucată | [8 empty] | 50000 | [149 empty] | 50000 | 24000 | 20000
236 | 81 | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Salfete cu alcool ( 006251 ), Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. O bucată= Un servețel, Bucată | Bucată | [8 empty] | 100000 | [149 empty] | 100000 | 54000 | 45000
[164 empty] | 3451625.57 | 2876354.72