Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionare cu apa a masivului locativ in s. Purcari, r-nul Stefan Voda | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы для прокладке кабеля |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную для электрических кабелей) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабеля) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Прокладка футляра |  |  |  |  |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба в траншее) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 |  | Труба полиэтиленовая ПВХ- 110 мм | м |  |  |  |
|  | 20062 | Труба полиэтиленовая ПВХ- 110 мм | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Piloni (опоры) |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (установка железобитонных опор одностоечных) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,5700 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | Pret | Стойка СВ 95-3 | buc |  |  |  |
|  | 30062 | Стойка СВ 95-3 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | Pret | Кронштейн однорожковый КС-2 | buc |  |  |  |
|  | 30063 | Кронштейн однорожковый КС-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | Pret | Хомут Х20 | buc |  |  |  |
|  | 30064 | Хомут Х20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМП-1-0 36 IP31) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | 07-04-030-12 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ8-25-300" (монтаж пульта управления ''Pedrollo" QST400 , токоподводящего кабеля и поплавка с двумя функциями (опорожения и наполнения) с двойной непроницаемой камере с выключателем 10А фирма "Pedrollo" L кабеля =5м 2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 170,0000 |  |  |
|  | 1010322 | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2" | t | 0,0080 |  |  |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1010628 | Ulei sicativat combinat "К-3" | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 3009137 | Vane de otel, 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 4,5500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 42,5100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | Pret | Поплавок с двумя функциями (опорожения и наполнения) с двойной непроницаемой камере с выключателем 10А фирма "Pedrollo" L кабеля =5м | buc |  |  |  |
|  | 10004 | Поплавок с двумя функциями (опорожения и наполнения) с двойной непроницаемой камере с выключателем 10А фирма "Pedrollo" L кабеля =5м | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | Pret | Кабель "Pedrollo" 1x1.5 mm2 CSL | м |  |  |  |
|  | 20005 | Кабель "Pedrollo" 1x1.5 mm2 CSL | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (светильник OPAL 02 с натриевой лампой) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2900 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | Pret | Светильник OPAL 02 с натриевой лампой | buc |  |  |  |
|  | 10007 | Светильник OPAL 02 с натриевой лампой | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | Pret | Лампа натриевая 150 Вт ДНаТ-150 | buc |  |  |  |
|  | 10008 | Лампа натриевая 150 Вт ДНаТ-150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (Светильник с лампой накаливания Е27, IP44, "IEK" НПБ 1407) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2900 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | Pret | Светильник с лампой накаливания Е27, IP44, "IEK" НПБ 1407 | buc |  |  |  |
|  | 10010 | Светильник с лампой накаливания Е27, IP44, "IEK" НПБ 1407 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | Pret | Лампа накаливания Е27,60 Вт OSRAM | buc |  |  |  |
|  | 10011 | Лампа накаливания Е27,60 Вт OSRAM | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | Pret | Светильник переносной длина шнура 15м IEK УП-2Р | buc |  |  |  |
|  | 10012 | Светильник переносной длина шнура 15м IEK УП-2Р | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | Pret | Лампа накаливания Е27,60 Вт OSRAM | buc |  |  |  |
|  | 10013 | Лампа накаливания Е27,60 Вт OSRAM | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный для открытой установки IP54 IEK BC20-2-0-ФСр) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | Pret | Выключатель двухклавишный для открытой установки IP54 IEK BC20-2-0- ФСр | buc |  |  |  |
|  | 10014 | Выключатель двухклавишный для открытой установки IP54 IEK BC20-2-0- ФСр | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata (розетка одноместная с крышкои для открытой установки IP54 IEK PCб20-3-ФСр) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret | Розетка одноместная с крышкой для открытой установки IP54 IEK PC620-3- ФСр | buc |  |  |  |
|  | 10015 | Розетка одноместная с крышкой для открытой установки IP54 IEK PC620-3- ФСр | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ящик с пониж. трансформатором 220V/24V IEK ЯТП-0.25) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret | Ящик с пониж. трансформатором 220V/24V IEK ЯТП-0.25 | buc |  |  |  |
|  | 10016 | Ящик с пониж. трансформатором 220V/24V IEK ЯТП-0.25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | 08-03-538-2 | Intreruptor de linie sau terminal: de pirghie, de contact, destinatie comuna, masa pina la 10 kg, instalat pe perete sau coloana (выключатель концеврй с подвижным роликом ВПК 2112 Б) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4500 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1770 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0070 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2700 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | Pret | Выключатель концеврй с подвижным роликом ВПК 2112 Б | buc |  |  |  |
|  | 10017 | Выключатель концеврй с подвижным роликом ВПК 2112 Б | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-1-0 74 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (кабель в трубах) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в канале) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель из мягкого грунта для кабеля) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (постель из мягкого грунта для кабеля на каждый последующий кабель добавлять к норме) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | Pret | Кирпич | buc |  |  |  |
|  | 10018 | Кирпич | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 |  | Кабель ВБбШнг-0.66 5х6 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20031 | Кабель ВБбШнг-0.66 5х6 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 |  | Кабель ВБбШнг-0.66 4х6 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20032 | Кабель ВБбШнг-0.66 4х6 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 |  | Кабель ВБбШнг-0.66 4х4 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20033 | Кабель ВБбШнг-0.66 4х4 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 |  | Кабель ВБбШнг-0.66 3х2.5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20034 | Кабель ВБбШнг-0.66 3х2.5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 |  | Кабель ВВГнг-0.66 5х6 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20035 | Кабель ВВГнг-0.66 5х6 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 |  | Кабель ВВГнг-0.66 3х1.5мм2 | м |  |  |  |
|  | 20036 | Кабель ВВГнг-0.66 3х1.5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 |  | Кабель КВБбШнг-0.66 5х1.5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20037 | Кабель КВБбШнг-0.66 5х1.5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 |  | Кабель КВБбШнг-0.66 4х1.5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20038 | Кабель КВБбШнг-0.66 4х1.5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 |  | Провод ПВС-0.38 3х2.5 мм2 | м |  |  |  |
|  | 20039 | Провод ПВС-0.38 3х2.5 мм2 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | 08-02-153-1 | Cutie cu suporti si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV (кабель канал IEK 60ммх40мм ЭЛЕКТОР) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 145,0000 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0080 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 31,1000 |  |  |
|  | 1020081 | Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,9400 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 21,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 32,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,5300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 |  | Кабель канал IEK 60ммх40мм ЭЛЕКТОР | м |  |  |  |
|  | 20040 | Кабель канал IEK 60 мм х 40 мм ЭЛЕКТОР | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | 08-02-153-1 | Cutie cu suporti si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV Кабель канал IEK 25ммх25мм ЭЛЕКТОР | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 145,0000 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0080 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 31,1000 |  |  |
|  | 1020081 | Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,9400 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 21,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 32,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,5300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 |  | Кабель канал IEK 25ммх25мм ЭЛЕКТОР | м |  |  |  |
|  | 20041 | Кабель канал IEK 25 мм х 25 мм ЭЛЕКТОР | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 |  | Труба гофрированая ПВХ Двн=14.1мм CTG-10-20 | м |  |  |  |
|  | 20050 | Труба гофрированая ПВХ Двн=14.1мм CTG-10-20 | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | 08-03-545-8 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 16 mm2, cantitate cleme, pina la 6 (монтажная коробка для открытого монтажа IP55 IEK KM41246) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4010 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0540 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | Pret | Монтажная коробка для открытого монтажа IP55 IEK KM41246 | buc |  |  |  |
|  | 10019 | Монтажная коробка для открытого монтажа IP55 IEK KM41246 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металоконструкции) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | Pret | Mеталоконструкции | kg |  |  |  |
|  | 30049 | Mеталоконструкции | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная д=32мм ГОСТ3262-75*) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 |  | Труба стальная водогазопроводная д=32мм ГОСТ3262-75* | м |  |  |  |
|  | 20051 | Труба стальная водогазопроводная д=32мм ГОСТ3262-75* | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75* | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 |  | Труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75* | м |  |  |  |
|  | 20052 | Труба стальная водогазопроводная д=25 мм ГОСТ3262-75* | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная водогазопроводная д=15мм ГОСТ3262-75*) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 |  | Труба стальная водогазопроводная д=15мм ГОСТ3262-75* | м |  |  |  |
|  | 20052 | Труба стальная водогазопроводная д=25 мм ГОСТ3262-75* | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | Pret | Щит ЩМП-1-0 36 IP31 | buc |  |  |  |
|  | 10065 | Щит ЩМП-1-0 36 IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | Pret | Выключатель нагрузки 3х полюсный ВН 32-3Р-25А | buc |  |  |  |
|  | 10066 | Выключатель нагрузки 3х полюсный ВН 32-3Р-25А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | Pret | Выключатель нагрузки 3х полюсный ВН 32-3Р-20А | buc |  |  |  |
|  | 10067 | Выключатель нагрузки 3х полюсный ВН 32-3Р-20А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | Pret | Расцепитель независимый РН- 47 | buc |  |  |  |
|  | 10068 | Расцепитель независимый РН- 47 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | Pret | Выключатель нагрузки 1о полюсный ВН 32-1Р-20А | buc |  |  |  |
|  | 10069 | Выключатель нагрузки 1о полюсный ВН 32-1Р-20А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | Pret | Выключатель автом. дифференциальный АД32 2Р 6А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 10070 | Выключатель автом. дифференциальный АД32 2Р 6А/30мА | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | Pret | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В | buc |  |  |  |
|  | 10071 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6В | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | Pret | Розетка "eвро" РДЕ-47 | buc |  |  |  |
|  | 10072 | Розетка "eвро" РДЕ-47 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | Pret | Реле промежуточное РЭК 77/3 | buc |  |  |  |
|  | 10073 | Реле промежуточное РЭК 77/3 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | Pret | Контактор КМИ-10910 | buc |  |  |  |
|  | 10074 | Контактор КМИ-10910 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | Pret | Переключатель управления ALCLR-22 | buc |  |  |  |
|  | 10075 | Переключатель управления ALCLR-22 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | Pret | Кнопка управления AРВВ-22N | buc |  |  |  |
|  | 10076 | Кнопка управления AРВВ-22N | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | Pret | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 10077 | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | Pret | Предохранитель ПРС 10/2A | buc |  |  |  |
|  | 10078 | Предохранитель ПРС 10/2A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | Pret | Зажим ответвительный У731 | buc |  |  |  |
|  | 10079 | Зажим ответвительный У731 | buc | 1,0000 |  |  |