Denumire produs (Numar de catalog):

Kit RMN de unica folosinta (SQK 65VA, SQK 65VS, SQK 65S, SSQK 65/115VS)

Seringa salina & tub (SSQK 115)

Adaptor Female – Female (FFA 50)

Seria injectorului: MEDRAD sistem de injectare Spectris Solaris EP, sistem de injectare RMN

| Element | Componentă* | Material |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piston | Policarbonat |
| 2 | Capac cauciuc | Poli-isopren |
| 3 | Cilindru | Tereftalat de polietilena/ Policarbonat |
| 4 | Tepusa | ABS |
| 5 | Adaptor Female-Female | ABS/Polipropilena |
| 6 | Tub conector de joasa presiune | PVC/Policarbonat/Polipropilena/Silicon |

Termen de valabilitate: 5 ani

Ambalaj primar: Tavă din polistiren având capac Tyvek

Ambalaj secundar: Cutie din carton pentru expediție

Metodă de sterilizare: Iradiație

Nu conține latex

Cantitate : 100 bucăți

Termen de livrare : maxim 30 zile de la semnarea contractului

La apariția întrebărilor ce ține de specificația tehnică sunați la următorul număr : 079 485 031