## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6
33100000-1 | 1 | Ansa polipectomie ovala | Ansa polipectomie ovala |  |  |  | diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm.(gastro-colono.) cu 2 cabluri de conectare cu coagulatorul.
33100000-1 | 2 | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) |  |  |  | ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), in canula transparenta ,rotabila,cu conector lateral de irigare.Fir metalic impletit 7-9 fire (la cerere).Utilizabila pentru polipectomie si rezectii endoscopice ale mucoaseiLungimea-2300 mm
33100000-1 | 3 | Balon dilatator esofagian | Balon dilatator esofagian |  |  |  | lungime balon-80 mm,diametru -25-35 mm, Presiune - 2 atm, 7 Fr,900mm,cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru achalazie
33100000-1 | 4 | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare |  |  |  | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral pentru irigare, rotativ. Deschiderea branselor 5mm. Lungimea 2000mm
33100000-1 | 5 | Perie de curăţare pentru endoscop | Perie de curăţare pentru endoscop |  |  |  | d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare)
33100000-1 | 6 | Cannula ERCP controlabila | Cannula ERCP controlabila |  |  |  | Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de asi schimba unghiul capatului distal sub unghi pina la 60 grade, capat distal tip - bila.lungimea- nu mai mica de 200 cm,pentru canalul endoscopului cu d- 2.8 mm
33100000-1 | 7 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 |  |  |  | Confectionat din nitinol; suprafata spiralata( imletit),rezistent la fracturari, 0,025-0,035 inch;lungimea 450-480 cm; capatul distal moale, drept sau angulat-la cerinte
33100000-1 | 8 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra |  |  |  | cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm
33100000-1 | 9 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra |  |  |  | cu daipazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm
33100000-1 | 10 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL |  |  |  | spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm
33100000-1 | 11 | Cos extracteur de calcul/ Baschet | Cos extracteur de calcul/ Baschet |  |  |  | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare,pentru caile biliare si pancreatice, d-2,4mm,lungimea-1500-2500mm
33100000-1 | 12 | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata |  |  |  | semi-automat,lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga
33100000-1 | 13 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie |  |  |  | (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 saptamini,radiopac,diametrul 1,0-2,5cm,lungime 4-12cm
33100000-1 | 14 | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" |  |  |  | pentru înlăturarea corpilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm
33100000-1 | 15 | Forceps biopsie gastroscop | Forceps biopsie gastroscop |  |  |  | diametrul de 2,4-2,8mm,cu ac,lungimea-160cm
33100000-1 | 16 | Forceps biopsie colonoscop | Forceps biopsie colonoscop |  |  |  | diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungimea-230cm
33100000-1 | 17 | Set mucosectomie | Set mucosectomie |  |  |  | cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir impletit,canal endoscop 2.8mm
33100000-1 | 18 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 |  |  |  | Confectionat din nitinol, cu markeri-inele radiopace la fiecare centrimetru, vzibile endoscopic nu mai putin de -7 buc si 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mica de 460cm, pentru colangiografie endoscopica.
33100000-1 | 19 | Set protezare a cailor pancreatice | Set protezare a cailor pancreatice |  |  |  | Proteza tiflon, 7 Fr, lungimea- 30-90mm, cu orificii pe de drenare pe tot parcursul protezei, cu marcheri de platina,Pusher cu conector lateral . Lungimea totala min-200cm
33100000-1 | 20 | Papilotom canular biluminar | Papilotom canular biluminar |  |  |  | electrod de taere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11.
33100000-1 | 21 | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat |  |  |  | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irgare, port ghid de 0,35,diametru 4,4-4,5 Fr,lungimea nu mai mica de 2150mm.
33100000-1 | 22 | Papilotom precut | Papilotom precut |  |  |  | lungimea 200cm biluminar (contrastare+ghid)
33100000-1 | 23 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară |  |  |  | cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,TEFLON,lungime 2900mm,8-10 Fr.
33100000-1 | 24 | Set endoligaturarea varicelor esofagiene | Set endoligaturarea varicelor esofagiene |  |  |  | cu un cartus transparent,diam-8,5-11,5mm,cu 10 benzi elastice-latex,cu 2 fire de tractie si 2 puncte de detasare a inelelor,firul de tractie nu mai mic de 140,0cm
33100000-1 | 25 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare |  |  |  | diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm, puser)
33100000-1 | 26 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . |  |  |  | diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)
33100000-1 | 27 | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil |  |  |  | Expandabil,cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare in jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur
33100000-1 | 28 | Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica | Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica |  |  |  | pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr
33100000-1 | 29 | Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica | Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica |  |  |  | pentru colngiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr
33100000-1 | 30 | Container pentru polipii excizati | Container pentru polipii excizati |  |  |  | Container pontru polipii inlaturati endoscopiccu posibilitatea expediierii la laborator,cu capac,cu un conector la endoscop si altul la aspirator
33100000-1 | 31 | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ |  |  |  | Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35,pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm
33100000-1 | 32 | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR |  |  |  | Nefrostoma transcutana,ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr
33100000-1 | 33 | Capac pentru capatul distal al endoscopului | Capac pentru capatul distal al endoscopului |  |  |  | Pentru dissectie endoscopica, se imbraca pe capatul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm,din plastic, sau moale -la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare
33100000-1 | 34 | Servetele viscoza biodegradabila 100% | Servetele viscoza biodegradabila 100% |  |  |  | 100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcool ) activ de la 3 min. 100 buc. in set
33100000-1 | 35 | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie |  |  |  | proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia
33100000-1 | 36 | Piesa bucala | Piesa bucala |  |  |  | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conecsiune pentru tubul de oxigen
33100000-1 | 37 | Servete igienic pentru gastroscopie | Servete igienic pentru gastroscopie |  |  |  | Servetele-de o singura folosinta, pentru gastroscopie,care absoarbe saliva,cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei
33100000-1 | 38 | Gel lubrificant cu anestetic | Gel lubrificant cu anestetic |  |  |  | Gel lubrificant cu anestetic(Lidocaina), steril,flacon 12,5 gr
33100000-1 | 39 | Set conectoare "Olympus" | Set conectoare "Olympus" |  |  |  | Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , de care dispune sectia
33100000-1 | 40 | Forceps biopsie "fierbinte" | Forceps biopsie "fierbinte" |  |  |  | Diam 2,8-3,7mm(la cerere), lungimea nu mai mica de 230 cm
33100000-1 | 41 | Pantaloni scurti | Pantaloni scurti |  |  |  | de o singura folosinta,pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala
33100000-1 | 42 | Dispozitiv pentru ligaturare | Dispozitiv pentru ligaturare |  |  |  | cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta.
33100000-1 | 43 | Cersaf pentru acoperirea mesei | Cersaf pentru acoperirea mesei |  |  |  | Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice 10 buc in set
33100000-1 | 44 | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza |  |  |  | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm,Lungime totala2300mm.
33100000-1 | 45 | Set Electroade -pentru dissectie endoscopica | Set Electroade -pentru dissectie endoscopica |  |  |  | Setul contine: electrod cu capat de ceramica-1 buc; electrod patrulateral - 1buc; electrod cîrlig-1 buc; electrod drept cu posibilitate de injectare a lichidelor-1 buc; Lungimea totala 180-250 cm
33100000-1 | 46 | Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon | Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon |  |  |  | Diametrul cosului 20-30mm(la cerere),Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam.canulei 2,3-2,8 mm
33100000-1 | 47 | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Test Ureazic Helicobacter Pylori |  |  |  | Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei.
33100000-1 | 48 | Electrod pasiv | Electrod pasiv |  |  |  | Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia
33100000-1 | 49 | gel lubrificant | gel lubrificant |  |  |  | pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 ml cu pompa
33100000-1 | 50 | Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool | Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool |  |  |  | Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanta activa, acid peracetic, peroxidde hidrogen. Nu contine alcool. Efect antimictobian: virucid, bactericid, fungicid,sporicid
33100000-1 | 51 | Ansa polipectomie 10mm | Ansa polipectomie 10mm |  |  |  | Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 10mm. Lungimea >200cm
33100000-1 | 52 | Ansa polipectomie 15mm | Ansa polipectomie 15mm |  |  |  | Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 15mm. Lungimea >200cm
33100000-1 | 53 | Ansa polipectomie 24mm | Ansa polipectomie 24mm |  |  |  | Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 24mm. Lungimea >200cm
33100000-1 | 54 | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm |  |  |  | Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.0mm. Lungimea 1100 – 1300mm
33100000-1 | 55 | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm |  |  |  | Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 1100 – 1300mm
33100000-1 | 56 | Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm | Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm |  |  |  | Forceps de biopsie pentru gastroscop, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 1600 – 1800 mm
33100000-1 | 57 | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm |  |  |  | Forceps de extragere a corpilor straini, tip dinte de soarece, pentru canalul de biopsie 2.8mm
33100000-1 | 58 | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm |  |  |  | Forceps de extragere a corpilor straini, tip combinat dinte de soarece si aligator, pentru canalul de biopsie 2.0mm, lungimea 1100-1300mm
33100000-1 | 59 | Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm. | Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm. |  |  |  | Periute, cu 2 capete de lucru. Posibil de utilizat la curatirea canalelor de 2.0 – 2.8 mm
33100000-1 | 60 | Ghiduri de Nitinol,0.035" | Ghiduri de Nitinol,0.035" |  |  |  | Ghiduri din nitinol, hidrofilice. 0.035", Lungimea 350-400cm, de tip stiff.
33100000-1 | 61 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 |  |  |  | Flush cateter cu duza de metal, pentru canal de diametrul 2.0mm
33100000-1 | 62 | Gel lubrefiant | Gel lubrefiant |  |  |  | Pentru proceduri endoscopice ( gastroscopie/ bronhoscopie) in flacoane cite 250ml cu pompa.
33100000-1 | 63 | Servetele viscoza biodegradabile 100% | Servetele viscoza biodegradabile 100% |  |  |  | Biodegradabile cu detergent si dezinfectant inoffensive p/u endoscopsi fara alcool, active minim 3 minute.100buc in set
33100000-1 | 64 | Xelen | Xelen |  |  |  | Ambalaj-10 litre butelie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
33100000-1 | 65 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare |  |  |  | Butelie 2,5l.; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 66 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde |  |  |  | Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0 Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 67 | Acetona | Acetona |  |  |  | Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon.Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 68 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous |  |  |  | EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pregatire, Butelie 2,5l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 69 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata |  |  |  | Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie 2,5 l.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 70 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele |  |  |  | Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 71 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie |  |  |  | Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator.
33100000-1 | 72 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie |  |  |  | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 73 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% |  |  |  | Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 74 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% |  |  |  | Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 75 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% |  |  |  | Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 76 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade |  |  |  | 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 77 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 78 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
33100000-1 | 79 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 |  |  |  | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
33100000-1 | 80 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra |  |  |  | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
33100000-1 | 81 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R |  |  |  | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator.
33100000-1 | 82 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace |  |  |  | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 83 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate:; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 84 | Formalina 37% | Formalina 37% |  |  |  | Butelie-20 - formalina 37%Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 85 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde |  |  |  | Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized formalin solution, pH7,0Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 86 | Acid alcohol | Acid alcohol |  |  |  | Acid alcohol. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 87 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină |  |  |  | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru. C Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator.Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim
33100000-1 | 88 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL |  |  |  | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
33100000-1 | 89 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 |  |  |  | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
33100000-1 | 90 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 |  |  |  | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
33100000-1 | 91 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 |  |  |  | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ansa polipectomie ovala | Ansa polipectomie ovala | bucată | 32 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 106311.1111
33100000-1 | 2 | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | bucată | 32 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 23703.7037
33100000-1 | 3 | Balon dilatator esofagian | Balon dilatator esofagian | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 13888.8889
33100000-1 | 4 | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare | bucată | 8 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 35555.5556
33100000-1 | 5 | Perie de curăţare pentru endoscop | Perie de curăţare pentru endoscop | bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 41666.6667
33100000-1 | 6 | Cannula ERCP controlabila | Cannula ERCP controlabila | bucată | 14 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 41481.4815
33100000-1 | 7 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 97222.2222
33100000-1 | 8 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | bucată | 3.00 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2500
33100000-1 | 9 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | bucată | 5.00 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 4166.6667
33100000-1 | 10 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 43750
33100000-1 | 11 | Cos extracteur de calcul/ Baschet | Cos extracteur de calcul/ Baschet | bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 45000
33100000-1 | 12 | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 5555.5556
33100000-1 | 13 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | bucată | 1.00 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 24074.0741
33100000-1 | 14 | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" | bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 13194.4444
33100000-1 | 15 | Forceps biopsie gastroscop | Forceps biopsie gastroscop | bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 3888.8889
33100000-1 | 16 | Forceps biopsie colonoscop | Forceps biopsie colonoscop | bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 9722.2222
33100000-1 | 17 | Set mucosectomie | Set mucosectomie | bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 145555.5556
33100000-1 | 18 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | bucată | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 293333.3333
33100000-1 | 19 | Set protezare a cailor pancreatice | Set protezare a cailor pancreatice | bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 76388.8889
33100000-1 | 20 | Papilotom canular biluminar | Papilotom canular biluminar | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 21111.1111
33100000-1 | 21 | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 181481.4815
33100000-1 | 22 | Papilotom precut | Papilotom precut | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 12500
33100000-1 | 23 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară | bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 18750
33100000-1 | 24 | Set endoligaturarea varicelor esofagiene | Set endoligaturarea varicelor esofagiene | bucată | 75.00 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 253472.2222
33100000-1 | 25 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare | bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 45833.3333
33100000-1 | 26 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 38194.4444
33100000-1 | 27 | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil | bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 41666.6667
33100000-1 | 28 | Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica | Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica | bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1435.1852
33100000-1 | 29 | Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica | Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica | bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1435.1852
33100000-1 | 30 | Container pentru polipii excizati | Container pentru polipii excizati | bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 37.037
33100000-1 | 31 | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 10648.1481
33100000-1 | 32 | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 4629.6296
33100000-1 | 33 | Capac pentru capatul distal al endoscopului | Capac pentru capatul distal al endoscopului | bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1666.6667
33100000-1 | 34 | Servetele viscoza biodegradabila 100% | Servetele viscoza biodegradabila 100% | bucată | 25.00 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 7175.9259
33100000-1 | 35 | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | bucată | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 5555.5556
33100000-1 | 36 | Piesa bucala | Piesa bucala | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 462.963
33100000-1 | 37 | Servete igienic pentru gastroscopie | Servete igienic pentru gastroscopie | bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1111.1111
33100000-1 | 38 | Gel lubrificant cu anestetic | Gel lubrificant cu anestetic | bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 27.7778
33100000-1 | 39 | Set conectoare "Olympus" | Set conectoare "Olympus" | bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 37037.037
33100000-1 | 40 | Forceps biopsie "fierbinte" | Forceps biopsie "fierbinte" | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 6481.4815
33100000-1 | 41 | Pantaloni scurti | Pantaloni scurti | bucată | 700 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 16203.7037
33100000-1 | 42 | Dispozitiv pentru ligaturare | Dispozitiv pentru ligaturare | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 14814.8148
33100000-1 | 43 | Cersaf pentru acoperirea mesei | Cersaf pentru acoperirea mesei | bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 4444.4444
33100000-1 | 44 | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 92592.5926
33100000-1 | 45 | Set Electroade -pentru dissectie endoscopica | Set Electroade -pentru dissectie endoscopica | bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 69444.4444
33100000-1 | 46 | Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon | Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon | bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 481.4815
33100000-1 | 47 | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Test Ureazic Helicobacter Pylori | bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 14814.8148
33100000-1 | 48 | Electrod pasiv | Electrod pasiv | bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2777.7778
33100000-1 | 49 | gel lubrificant | gel lubrificant | bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1296.2963
33100000-1 | 50 | Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool | Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 850
33100000-1 | 51 | Ansa polipectomie 10mm | Ansa polipectomie 10mm | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2592.5926
33100000-1 | 52 | Ansa polipectomie 15mm | Ansa polipectomie 15mm | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1296.2963
33100000-1 | 53 | Ansa polipectomie 24mm | Ansa polipectomie 24mm | bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1296.2963
33100000-1 | 54 | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 3472.2222
33100000-1 | 55 | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 3472.2222
33100000-1 | 56 | Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm | Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1388.8889
33100000-1 | 57 | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 11574.0741
33100000-1 | 58 | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 11574.0741
33100000-1 | 59 | Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm. | Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm. | bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 462.963
33100000-1 | 60 | Ghiduri de Nitinol,0.035" | Ghiduri de Nitinol,0.035" | bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1666.6667
33100000-1 | 61 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 5092.5926
33100000-1 | 62 | Gel lubrefiant | Gel lubrefiant | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 481.4815
33100000-1 | 63 | Servetele viscoza biodegradabile 100% | Servetele viscoza biodegradabile 100% | bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2000
33100000-1 | 64 | Xelen | Xelen | Litru | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 41666.6667
33100000-1 | 65 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare | Litru | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 3703.7
33100000-1 | 66 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde | Kilogram | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 722.2222
33100000-1 | 67 | Acetona | Acetona | Litru | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 1481.4815
33100000-1 | 68 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous | Litru | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 9722.2222
33100000-1 | 69 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata | Litru | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 29444.4444
33100000-1 | 70 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele | Litru | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 6666.6667
33100000-1 | 71 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie | Litru | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 32407.4074
33100000-1 | 72 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Litru | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 38888.8889
33100000-1 | 73 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% | Litru | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 8148.1481
33100000-1 | 74 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% | Litru | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 8333.3333
33100000-1 | 75 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% | Litru | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 44444.4444
33100000-1 | 76 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Kilogram | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 78703.7037
33100000-1 | 77 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 22222.2222
33100000-1 | 78 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla | Bucată | 60000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 111111.1111
33100000-1 | 79 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 | Bucată | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 144444.4444
33100000-1 | 80 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 55555.5556
33100000-1 | 81 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R | Bucată | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 12037.037
33100000-1 | 82 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace | Bucată | 60000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 63888.8889
33100000-1 | 83 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire | Bucată | 80000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 222222.2222
33100000-1 | 84 | Formalina 37% | Formalina 37% | Litru | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 5555.5556
33100000-1 | 85 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde | Kilogram | 800 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 29629.6296
33100000-1 | 86 | Acid alcohol | Acid alcohol | Litru | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 20833.3333
33100000-1 | 87 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Teste | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 3518.5185
33100000-1 | 88 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Teste | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 3888.8889
33100000-1 | 89 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Teste | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2962.963
33100000-1 | 90 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 17407.4074
33100000-1 | 91 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 30555.5556
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | cu TVA | FĂRĂ TVA
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6
33100000-1 | 1 | Ansa polipectomie ovala | Ansa polipectomie ovala | bucată | 32 |  | diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm.(gastro-colono.) cu 2 cabluri de conectare cu coagulatorul. | 114816 | 106311.1111
33100000-1 | 2 | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | bucată | 32 |  | ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), in canula transparenta ,rotabila,cu conector lateral de irigare.Fir metalic impletit 7-9 fire (la cerere).Utilizabila pentru polipectomie si rezectii endoscopice ale mucoaseiLungimea-2300 mm | 25600 | 23703.7037
33100000-1 | 3 | Balon dilatator esofagian | Balon dilatator esofagian | bucată | 5 |  | lungime balon-80 mm,diametru -25-35 mm, Presiune - 2 atm, 7 Fr,900mm,cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru achalazie | 15000 | 13888.8889
33100000-1 | 4 | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare | bucată | 8 |  | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral pentru irigare, rotativ. Deschiderea branselor 5mm. Lungimea 2000mm | 38400 | 35555.5556
33100000-1 | 5 | Perie de curăţare pentru endoscop | Perie de curăţare pentru endoscop | bucată | 1000 |  | d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare) | 45000 | 41666.6667
33100000-1 | 6 | Cannula ERCP controlabila | Cannula ERCP controlabila | bucată | 14 |  | Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de asi schimba unghiul capatului distal sub unghi pina la 60 grade, capat distal tip - bila.lungimea- nu mai mica de 200 cm,pentru canalul endoscopului cu d- 2.8 mm | 44800 | 41481.4815
33100000-1 | 7 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | bucată | 25 |  | Confectionat din nitinol; suprafata spiralata( imletit),rezistent la fracturari, 0,025-0,035 inch;lungimea 450-480 cm; capatul distal moale, drept sau angulat-la cerinte | 105000 | 97222.2222
33100000-1 | 8 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | bucată | 3.00 |  | cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm | 2700 | 2500
33100000-1 | 9 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | bucată | 5.00 |  | cu daipazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm | 4500 | 4166.6667
33100000-1 | 10 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | bucată | 30 |  | spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm | 47250 | 43750
33100000-1 | 11 | Cos extracteur de calcul/ Baschet | Cos extracteur de calcul/ Baschet | bucată | 30 |  | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare,pentru caile biliare si pancreatice, d-2,4mm,lungimea-1500-2500mm | 48600 | 45000
33100000-1 | 12 | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | bucată | 5 |  | semi-automat,lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga | 6000 | 5555.5556
33100000-1 | 13 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | bucată | 1.00 |  | (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 saptamini,radiopac,diametrul 1,0-2,5cm,lungime 4-12cm | 26000 | 24074.0741
33100000-1 | 14 | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" | bucată | 15 |  | pentru înlăturarea corpilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm | 14250 | 13194.4444
33100000-1 | 15 | Forceps biopsie gastroscop | Forceps biopsie gastroscop | bucată | 20 |  | diametrul de 2,4-2,8mm,cu ac,lungimea-160cm | 4200 | 3888.8889
33100000-1 | 16 | Forceps biopsie colonoscop | Forceps biopsie colonoscop | bucată | 50 |  | diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungimea-230cm | 10500 | 9722.2222
33100000-1 | 17 | Set mucosectomie | Set mucosectomie | bucată | 20 |  | cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir impletit,canal endoscop 2.8mm | 157200 | 145555.5556
33100000-1 | 18 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | bucată | 60 |  | Confectionat din nitinol, cu markeri-inele radiopace la fiecare centrimetru, vzibile endoscopic nu mai putin de -7 buc si 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mica de 460cm, pentru colangiografie endoscopica. | 316800 | 293333.3333
33100000-1 | 19 | Set protezare a cailor pancreatice | Set protezare a cailor pancreatice | bucată | 15 |  | Proteza tiflon, 7 Fr, lungimea- 30-90mm, cu orificii pe de drenare pe tot parcursul protezei, cu marcheri de platina,Pusher cu conector lateral . Lungimea totala min-200cm | 82500 | 76388.8889
33100000-1 | 20 | Papilotom canular biluminar | Papilotom canular biluminar | bucată | 5 |  | electrod de taere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11. | 22800 | 21111.1111
33100000-1 | 21 | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | bucată | 70 |  | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irgare, port ghid de 0,35,diametru 4,4-4,5 Fr,lungimea nu mai mica de 2150mm. | 196000 | 181481.4815
33100000-1 | 22 | Papilotom precut | Papilotom precut | bucată | 10 |  | lungimea 200cm biluminar (contrastare+ghid) | 13500 | 12500
33100000-1 | 23 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară | bucată | 15 |  | cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,TEFLON,lungime 2900mm,8-10 Fr. | 20250 | 18750
33100000-1 | 24 | Set endoligaturarea varicelor esofagiene | Set endoligaturarea varicelor esofagiene | bucată | 75.00 |  | cu un cartus transparent,diam-8,5-11,5mm,cu 10 benzi elastice-latex,cu 2 fire de tractie si 2 puncte de detasare a inelelor,firul de tractie nu mai mic de 140,0cm | 273750 | 253472.2222
33100000-1 | 25 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare | bucată | 30 |  | diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm, puser) | 49500 | 45833.3333
33100000-1 | 26 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . | bucată | 25 |  | diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser) | 41250 | 38194.4444
33100000-1 | 27 | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil | bucată | 3 |  | Expandabil,cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare in jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur | 45000 | 41666.6667
33100000-1 | 28 | Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica | Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica | bucată | 1 |  | pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr | 1550 | 1435.1852
33100000-1 | 29 | Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica | Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica | bucată | 1 |  | pentru colngiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr | 1550 | 1435.1852
33100000-1 | 30 | Container pentru polipii excizati | Container pentru polipii excizati | bucată | 2 |  | Container pontru polipii inlaturati endoscopiccu posibilitatea expediierii la laborator,cu capac,cu un conector la endoscop si altul la aspirator | 40 | 37.037
33100000-1 | 31 | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | bucată | 10 |  | Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35,pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm | 11500 | 10648.1481
33100000-1 | 32 | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | bucată | 5 |  | Nefrostoma transcutana,ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr | 5000 | 4629.6296
33100000-1 | 33 | Capac pentru capatul distal al endoscopului | Capac pentru capatul distal al endoscopului | bucată | 15 |  | Pentru dissectie endoscopica, se imbraca pe capatul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm,din plastic, sau moale -la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare | 1800 | 1666.6667
33100000-1 | 34 | Servetele viscoza biodegradabila 100% | Servetele viscoza biodegradabila 100% | bucată | 25.00 |  | 100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcool ) activ de la 3 min. 100 buc. in set | 7750 | 7175.9259
33100000-1 | 35 | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | bucată | 4 |  | proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia | 6000 | 5555.5556
33100000-1 | 36 | Piesa bucala | Piesa bucala | bucată | 25 |  | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conecsiune pentru tubul de oxigen | 500 | 462.963
33100000-1 | 37 | Servete igienic pentru gastroscopie | Servete igienic pentru gastroscopie | bucată | 400 |  | Servetele-de o singura folosinta, pentru gastroscopie,care absoarbe saliva,cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei | 1200 | 1111.1111
33100000-1 | 38 | Gel lubrificant cu anestetic | Gel lubrificant cu anestetic | bucată | 1 |  | Gel lubrificant cu anestetic(Lidocaina), steril,flacon 12,5 gr | 30 | 27.7778
33100000-1 | 39 | Set conectoare "Olympus" | Set conectoare "Olympus" | bucată | 2 |  | Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , de care dispune sectia | 40000 | 37037.037
33100000-1 | 40 | Forceps biopsie "fierbinte" | Forceps biopsie "fierbinte" | bucată | 10 |  | Diam 2,8-3,7mm(la cerere), lungimea nu mai mica de 230 cm | 7000 | 6481.4815
33100000-1 | 41 | Pantaloni scurti | Pantaloni scurti | bucată | 700 |  | de o singura folosinta,pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala | 17500 | 16203.7037
33100000-1 | 42 | Dispozitiv pentru ligaturare | Dispozitiv pentru ligaturare | bucată | 10 |  | cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta. | 16000 | 14814.8148
33100000-1 | 43 | Cersaf pentru acoperirea mesei | Cersaf pentru acoperirea mesei | bucată | 40 |  | Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice 10 buc in set | 4800 | 4444.4444
33100000-1 | 44 | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | bucată | 50 |  | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm,Lungime totala2300mm. | 100000 | 92592.5926
33100000-1 | 45 | Set Electroade -pentru dissectie endoscopica | Set Electroade -pentru dissectie endoscopica | bucată | 3 |  | Setul contine: electrod cu capat de ceramica-1 buc; electrod patrulateral - 1buc; electrod cîrlig-1 buc; electrod drept cu posibilitate de injectare a lichidelor-1 buc; Lungimea totala 180-250 cm | 75000 | 69444.4444
33100000-1 | 46 | Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon | Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon | bucată | 1 |  | Diametrul cosului 20-30mm(la cerere),Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam.canulei 2,3-2,8 mm | 520 | 481.4815
33100000-1 | 47 | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Test Ureazic Helicobacter Pylori | bucată | 200 |  | Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei. | 16000 | 14814.8148
33100000-1 | 48 | Electrod pasiv | Electrod pasiv | bucată | 100 |  | Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia | 3000 | 2777.7778
33100000-1 | 49 | gel lubrificant | gel lubrificant | bucată | 20 |  | pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 ml cu pompa | 1400 | 1296.2963
33100000-1 | 50 | Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool | Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice,fără alcool | bucată | 10 |  | Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanta activa, acid peracetic, peroxidde hidrogen. Nu contine alcool. Efect antimictobian: virucid, bactericid, fungicid,sporicid | 918 | 850
33100000-1 | 51 | Ansa polipectomie 10mm | Ansa polipectomie 10mm | bucată | 10 |  | Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 10mm. Lungimea >200cm | 2800 | 2592.5926
33100000-1 | 52 | Ansa polipectomie 15mm | Ansa polipectomie 15mm | bucată | 5 |  | Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 15mm. Lungimea >200cm | 1400 | 1296.2963
33100000-1 | 53 | Ansa polipectomie 24mm | Ansa polipectomie 24mm | bucată | 5 |  | Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 24mm. Lungimea >200cm | 1400 | 1296.2963
33100000-1 | 54 | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm | bucată | 25 |  | Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.0mm. Lungimea 1100 – 1300mm | 3750 | 3472.2222
33100000-1 | 55 | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm | Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm | bucată | 25 |  | Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 1100 – 1300mm | 3750 | 3472.2222
33100000-1 | 56 | Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm | Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm | bucată | 10 |  | Forceps de biopsie pentru gastroscop, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 1600 – 1800 mm | 1500 | 1388.8889
33100000-1 | 57 | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm | bucată | 25 |  | Forceps de extragere a corpilor straini, tip dinte de soarece, pentru canalul de biopsie 2.8mm | 12500 | 11574.0741
33100000-1 | 58 | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm | bucată | 25 |  | Forceps de extragere a corpilor straini, tip combinat dinte de soarece si aligator, pentru canalul de biopsie 2.0mm, lungimea 1100-1300mm | 12500 | 11574.0741
33100000-1 | 59 | Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm. | Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm. | bucată | 20 |  | Periute, cu 2 capete de lucru. Posibil de utilizat la curatirea canalelor de 2.0 – 2.8 mm | 500 | 462.963
33100000-1 | 60 | Ghiduri de Nitinol,0.035" | Ghiduri de Nitinol,0.035" | bucată | 1 |  | Ghiduri din nitinol, hidrofilice. 0.035", Lungimea 350-400cm, de tip stiff. | 1800 | 1666.6667
33100000-1 | 61 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | bucată | 25 |  | Flush cateter cu duza de metal, pentru canal de diametrul 2.0mm | 5500 | 5092.5926
33100000-1 | 62 | Gel lubrefiant | Gel lubrefiant | bucată | 10 |  | Pentru proceduri endoscopice ( gastroscopie/ bronhoscopie) in flacoane cite 250ml cu pompa. | 520 | 481.4815
33100000-1 | 63 | Servetele viscoza biodegradabile 100% | Servetele viscoza biodegradabile 100% | bucată | 10 |  | Biodegradabile cu detergent si dezinfectant inoffensive p/u endoscopsi fara alcool, active minim 3 minute.100buc in set | 2160 | 2000
33100000-1 | 64 | Xelen | Xelen | Litru | 600 |  | Ambalaj-10 litre butelie. Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 45000 | 41666.6667
33100000-1 | 65 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare | Litru | 20 |  | Butelie 2,5l.; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 4000 | 3703.7037
33100000-1 | 66 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde | Kilogram | 20 |  | Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0 Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 780 | 722.2222
33100000-1 | 67 | Acetona | Acetona | Litru | 5 |  | Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon.Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 1600 | 1481.4815
33100000-1 | 68 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous | Litru | 60 |  | EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pregatire, Butelie 2,5l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 10500 | 9722.2222
33100000-1 | 69 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata | Litru | 60 |  | Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie 2,5 l.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 31800 | 29444.4444
33100000-1 | 70 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele | Litru | 10 |  | Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 7200 | 6666.6667
33100000-1 | 71 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie | Litru | 100 |  | Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator. | 35000 | 32407.4074
33100000-1 | 72 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Litru | 100 |  | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 42000 | 38888.8889
33100000-1 | 73 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% | Litru | 100 |  | Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 8800 | 8148.1481
33100000-1 | 74 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% | Litru | 100 |  | Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 9000 | 8333.3333
33100000-1 | 75 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% | Litru | 500 |  | Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 48000 | 44444.4444
33100000-1 | 76 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Kilogram | 500 |  | 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 85000 | 78703.7037
33100000-1 | 77 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC | Bucată | 200 |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 24000 | 22222.2222
33100000-1 | 78 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla | Bucată | 60000 |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 120000 | 111111.1111
33100000-1 | 79 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 | Bucată | 3000 |  | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 156000 | 144444.4444
33100000-1 | 80 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Bucată | 1000 |  | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 60000 | 55555.5556
33100000-1 | 81 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R | Bucată | 250 |  | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. | 13000 | 12037.037
33100000-1 | 82 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace | Bucată | 60000 |  | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 69000 | 63888.8889
33100000-1 | 83 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire | Bucată | 80000 |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate:; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 240000 | 222222.2222
33100000-1 | 84 | Formalina 37% | Formalina 37% | Litru | 200 |  | Butelie-20 - formalina 37%Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 6000 | 5555.5556
33100000-1 | 85 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde | Kilogram | 800 |  | Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized formalin solution, pH7,0Cerințe de calitate: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 32000 | 29629.6296
33100000-1 | 86 | Acid alcohol | Acid alcohol | Litru | 100 |  | Acid alcohol. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 22500 | 20833.3333
33100000-1 | 87 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Teste | 200 |  | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru. C Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator.Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim | 3800 | 3518.5185
33100000-1 | 88 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Teste | 300 |  | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 4200 | 3888.8889
33100000-1 | 89 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Teste | 400 |  | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 3200 | 2962.963
33100000-1 | 90 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | Bucată | 200 |  | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 18800 | 17407.4074
33100000-1 | 91 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | Bucată | 1000 |  | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | 33000 | 30555.5556
[8 empty] | 3274484 | 3031929.6296
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
1 | 4188 |  |  | 3 | 213150 | 5 | 6 | 3274484 | 3031929.6296