Constructia sistemei de apeduct in s. Andrusul de Sus, r - l Cahul	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 21/10/2020
 constructie
Valoarea de deviz  2 515 137,391 lei	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
	
1	2	3	4	5	6	7	
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,056	57,66	1 041,109	
 2.	7123010010200	Betonist	h-om	544,620	57,66	31 402,789	
 3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	183,960	57,66	10 607,133	
 4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	69,008	57,66	3 979,001	
 5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	712,455	57,66	41 080,158	
 6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 105,862	57,66	63 764,003	
 7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,063	57,66	61,293	
 8.	7212030022700	Sudor	h-om	9,660	57,66	556,995	
 9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 147,062	57,66	123 799,594	
 10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	536,533	57,66	30 936,493	
 11.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	58,089	57,66	3 349,412	
 12.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,014	57,66	6 747,027	
		Total manopera				388 723,134	
			Materiale:
 1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	92,637	1 800,00	166 746,600	
 2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	61,758	1 750,00	108 076,500	
 3.	112	Hidrant de incediu D=100 mm H - 750 mm	buc	11,000	4 428,00	48 708,000	
 4.	121121	Capac din fonta	buc	15,000	1 600,00	24 000,000	
 5.	1221	Banda avertizare	m	6 609,000	0,20	1 321,800	
 6.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	75,555	450,00	33 999,750	
 7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,942	200,00	788,400	
 8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	108,405	125,00	13 550,625	
 9.	2320166200676	White spirit	kg	0,322	20,00	6,440	
 10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,287	35,00	45,045	
 11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,643	25,00	16,075	
 12.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7 137,720	2,00	14 275,440	
 13.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	17,170	25,00	429,250	
 14.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,942	76,25	71,828	
 15.	2521216701000	Teava din otel 	m	23,460	125,00	2 932,500	
 16.	25212167100011-1	Teava polietilena dn110 PN10 PE100 SDR17x6,6	m	4 448,130	90,86	404 157,092	
 17.	25212167100011-2	Teava polietilena dn 90 PN10 PE100 SDR17x5,4	m	1 506,495	65,50	98 675,422	
 18.	25212167100011-3	Teava polietilena dn75 PN10 PE100 SDR17X4,5	m	686,052	48,70	33 410,732	
 19.	2523156713811-10	Capat flansa	buc	6,180	78,00	482,040	
 20.	2523156713811-11	Capat flansa	buc	2,060	68,65	141,419	
 21.	2523156713811-12	Mufa redusa dn110x90 PN16	buc	4,120	516,00	2 125,920	
 22.	2523156713811-13	Mufa redusa dn110x75 /16 D	buc	1,030	546,00	562,380	
 23.	2523156713811-14	Mufa redusa dn110x63/ 10A	buc	1,030	415,00	427,450	
 24.	2523156713811-5	Trecere PE/Ot dn100x4"	buc	30,900	462,40	14 288,160	
 25.	2523156713811-6	Trecere PE/Ot dn90x3" 	buc	12,360	340,50	4 208,580	
 26.	2523156713811-7	Trecere PE/Ot dn 75x2 1/2"	buc	3,090	287,65	888,838	
 27.	2523156713811-8	Trecere PE/Ot dn63x2"	buc	1,030	165,00	169,950	
 28.	2523156713811-9	Capat flansa dn110	buc	33,990	98,00	3 331,020	
 29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	571,300	4,50	2 570,850	
 30.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	15,000	100,00	1 500,000	
 31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	15,000	835,00	12 525,000	
 32.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	15,000	835,00	12 525,000	
 33.	26611264331522-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	15,000	450,00	6 750,000	
 34.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	15,000	835,00	12 525,000	
 35.	2663102100000	Beton 	m3	8,416	1 100,00	9 257,600	
 36.	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	4,060	1 100,00	4 466,000	
 37.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,348	750,00	261,000	
 38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,204	750,00	153,000	
 39.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	6,573	2 500,00	16 432,500	
 40.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	510,000	12,50	6 375,000	
 41.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,220	35,00	112,700	
 42.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	68,000	5,73	389,640	
 43.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	44,880	4,15	186,252	
 44.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	44,880	1,21	54,305	
 45.	2874117300000-1	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica vana  Fluture 4" CE dn100 PN16	buc	12,480	1 400,00	17 472,000	
 46.	2874117300000-2	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana Fluture 3" CE dn80 PN16	buc	2,080	1 350,00	2 808,000	
 47.	2874117300000-3	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana Fluture 2 1/2" CE din 65 PN16	buc	2,080	965,00	2 007,200	
 48.	2874117300000-4	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana Fluture 2" CE dn 50 PN16	buc	6,240	1 000,00	6 240,000	
 49.	2874117300000-5	Clapeta de sens unic cu arcintre flanse dn100	buc	2,080	600,00	1 248,000	
 50.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	11,220	974,00	10 928,280	
 51.	2875274110100-1	Teu cu flansa 100x100	buc	15,000	878,00	13 170,000	
 52.	2875274110100-2	Cruce fonta cu flansa 100x100 PN16	buc	2,000	1 980,40	3 960,800	
 53.	2875274400100-1	Flansa din otel pentru sudura dn100 PN16	buc	27,300	172,00	4 695,600	
 54.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	11,220	1 250,00	14 025,000	
 55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	75,120	15,00	1 126,800	
 56.	4100116202820	Apa potabila	m3	957,150	10,00	9 571,500	
		Total materiale de construcţii				1 173 720,430	
			Utilaje de construcţii:
 1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	56,032	35,00	1 961,120	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	68,985	50,00	3 449,250	
 3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	13,218	150,00	1 982,700	
 4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	87,320	7,50	654,900	
 5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	18,396	600,00	11 037,600	
 6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	109,429	350,00	38 300,150	
 7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	40,003	350,00	14 001,050	
 8.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,854	3,00	14,562	
 9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	346,081	50,00	17 304,050	
 10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	552,132	50,00	27 606,600	
 11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,400	75,00	780,000	
 12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	37,185	300,00	11 155,500	
 13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	442,600	300,00	132 780,000	
 14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,843	300,00	5 352,900	
 15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	316,770	300,00	95 031,000	
		Total utilaje de construcţii				361 411,382	
	Total	 lei			2 095 947,826	
	TVA	20,00 %			419 189,565	
	Total deviz:				2 515 137,391	

Intocmit 	(Ghetivu Gh.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)