| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de măsură și control și pieselor de schimb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfața Siemens controller POL 871.72/STD sau compatibil |  |  |  | Interfața Siemens controller POL 871.72/STD sau compatibil (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Servomotor Siemens SAS 31.53, 220V, 30sek, 400N, 5.5.mm sau compatibil |  |  |  | Servomotor Siemens SAS 31.53, 220V, 30sek, 400N, 5.5.mm sau compatibil (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Servomotor Siemens SAS 31.00, 220V sau compatibil |  |  |  | Servomotor Siemens SAS 31.00, 220V sau compatibil (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Presostat Danfoss Kpi35 sau compatibil |  |  |  | Presostat Danfoss Kpi35 sau compatibil (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Senzor de temperatură Samson Pt 1000, aer exterior sau echivalent |  |  |  | Senzor de temperatură Samson Pt 1000, aer exterior sau echivalent (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Controller Samson Trovis 5573-1 sau echivalent |  |  |  | Controller Samson Trovis 5573-1 sau echivalent (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Senzor de temperatură Samson Pt 1000, în set cu teacă sau echivalent |  |  |  | Senzor de temperatură Samson Pt 1000, în set cu teacă sau echivalent (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Компрессионные фитинги с ниппелем R 1/2” для присоединения импульсной трубки 6x1mm к трубопроводу, Danfoss sau echivalent |  |  |  | Компрессионные фитинги с ниппелем R 1/2” для присоединения импульсной трубки 6x1mm к трубопроводу, Danfoss sau echivalent (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Компрессионные фитинги для присоединения импульсной трубки 6x1mm к штуцеру диафрагменного элемента G 1/8”, Danfoss sau echivalent |  |  |  | Компрессионные фитинги для присоединения импульсной трубки 6x1mm к штуцеру диафрагменного элемента G 1/8”, Danfoss sau echivalent (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Запорный кран Ду=6 мм, для отключения импульса давления Артикул 003H0276 |  |  |  | Запорный кран Ду=6 мм, для отключения импульса давления Артикул 003H0276 (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| Sensor pentru pompele Biral. Sensor KIT Modul A T1/T2 art.nr. 7000001071, sau compatibil |  |  |  | Sensor pentru pompele Biral. Sensor KIT Modul A T1/T2 art.nr. 7000001071, sau compatibil (Conform C.S.) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________