Anexa nr. 23

din Documentația Standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție ________________________________ din __________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Servicii de evacuare a deșeurilor medicale |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42161000-5 | Boiler electric : Capacitatea:2000W; Tehnologia bilight: indicatie vizuala prin semnale LED a stării boilerului (încălzire activă sau tempoeratura dorită atinsă)ș Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune. Izolaței- izolație din polistiren cu densitate mare, pentru menținerea eficientă a temperaturii apei. Temperatura maximă de operare-75 C. Protecție-Protecție împotriva supraîncălzirii și a presiunii. Dimensiuni- 90 cm înălțime, 50 cm lățime, 50 cm adîncime. Greutatea- 26 kg. Tip-Electric, cu încălzire rapidă. Garanție- 2 ani. Instalarea- Da obligatoriu (instalarea se va efectua la Penitenciarul nr.5 Cahul, str.Trandafirilor 21). | buc | 5 |  |  |  |  | Septembrie-octombrie | MD29TRPBAI337110A00815AC |  |
|  | Surub Dublu Filetat, set 10 buc, M10L=100mm.. | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus 32x25x32 culoare alb.. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb. | m | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier simplu PPR D 2.5mm Alb. | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu sfera D.25 Alb. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Racord hollender cu piulita 1/2x20 alb. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reductie PP-R, 25/20 Alb. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PP-R, D.25 Alb. | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot 45 GR, D.25 Alb. | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priza 1P+ E cu capac IP54 sur/negru (B2). | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intr.uzo Acti9-ild 16A 2P 10MA SCHNEIDER. | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir electric PVS 3*2.5 | m | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 22

din Documentația Standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din __________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Servicii de evacuare a deșeurilor medicale |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Boilere electrice |  |  |  | Boiler electric : Capacitatea:2000W; Tehnologia bilight: indicatie vizuala prin semnale LED a stării boilerului (încălzire activă sau tempoeratura dorită atinsă)ș Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune. Izolaței- izolație din polistiren cu densitate mare, pentru menținerea eficientă a temperaturii apei. Temperatura maximă de operare-75 C. Protecție-Protecție împotriva supraîncălzirii și a presiunii. Dimensiuni- 90 cm înălțime, 50 cm lățime, 50 cm adîncime. Greutatea- 26 kg. Tip-Electric, cu încălzire rapidă. Garanție- 2 ani. Instalarea- Da obligatoriu (instalarea se va efectua la Penitenciarul nr.5 Cahul, str.Trandafirilor 21 |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________