## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | 6: Set = 3 flacoane de pastic câte 500 ml, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF V1204
33100000-1 | 2 | Apa sterila | Apa sterila | 6: 100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 3 | Mueller Hinton Bulion 11 ml | Mueller Hinton Bulion 11 ml | 6: 100 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 4 | Mueller Hinton Bulion 5 ml | Mueller Hinton Bulion 5 ml | 6: 100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 5 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | 6: 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 6 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | 6: 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 7 | YST Broth | YST Broth | 6: 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 8 | HTM Bulion | HTM Bulion | 6: 10 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 9 | Briliance UTI Agar | Briliance UTI Agar | 6: Ambalaj - 0.5 kg. Peptone special - 15 g/litru, chromogenic mixture - 2.45 g/litru, agar-15.0 g/litru
33100000-1 | 10 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | 6: Ambalaj - 0.5 kg. Peptonă specială - 23.0 g/litru, amidon - 1.0 g/litru, clorura de sodiu - 5.0 g/litru, agar - 10.0 g/litru
33100000-1 | 11 | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | 6: Flacon de 50 ml de sânge de berbec defibrinat steril
33100000-1 | 12 | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | 6: Flacon de 50 ml de sânge de berbec defibrinat steril
33100000-1 | 13 | Brilliance Candida agar | Brilliance Candida agar | 6: Ambalaj - 0.5 kg. Peptonă - 4,0 g/litru, amestec cromogen - 13,6 g/litru, agar - 13,6 g/litru
33100000-1 | 14 | Supplement selectiv pentru Brilliance Candida agar | Supplement selectiv pentru Brilliance Candida agar | 6: Flacon cu cloramfenicol - 250,0 mg/per flacon
33100000-1 | 15 | Tryptic Soy Agar (TSA) | Tryptic Soy Agar (TSA) | 6: Ambalaj - 0.5 kg. Cazeină Peptonă -15,0g/litru, peptonă de soia - 5,0 g/litru, clorură de sodiu - 5,0 g/litru, agar - 15,0 g/litru
33100000-1 | 16 | Mediu Muller-Hinton Agar | Mediu Muller-Hinton Agar | 6: Ambalaj - 0.5 kg. Casein hydrolysate - 17.5 g/litru, Beef infusion from 300g - 2.0 g/litru, Starch - 1.5g/litru, Agar - 17.0 g/litru
33100000-1 | 17 | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 18 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 19 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 20 | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 21 | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 22 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 23 | Ceftazidime (30 µg) | Ceftazidime (30 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 24 | Ceftriaxone (30 µg) | Ceftriaxone (30 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 25 | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 26 | Cefoxitin screen (30 µg) | Cefoxitin screen (30 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 27 | Pefloxacin screen (5 µg) | Pefloxacin screen (5 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 28 | Oxidaza | Oxidaza | 6: Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 29 | Optochin (5 µg) | Optochin (5 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 30 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | 6: Tipul reagentului - Anhidru Bacitracin 6000 E
33100000-1 | 31 | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | 6: Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21341
33100000-1 | 32 | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | 6: Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Bucata= set/20 carduri compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21342
33100000-1 | 33 | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | 6: Cardul pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul Corynebacterium cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalent REF 21347
33100000-1 | 34 | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | 6: Cardul pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21346
33100000-1 | 35 | Card YST identificare automatizată a fungilor | Card YST identificare automatizată a fungilor | 6: Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21343
33100000-1 | 36 | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalent REF 424195
33100000-1 | 37 | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424196
33100000-1 | 38 | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424500
33100000-1 | 39 | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423588
33100000-1 | 40 | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424498
33100000-1 | 41 | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424501
33100000-1 | 42 | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424499
33100000-1 | 43 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424502
33100000-1 | 44 | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 22287
33100000-1 | 45 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423051
33100000-1 | 46 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423050
33100000-1 | 47 | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 421040
33100000-1 | 48 | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 420739
33100000-1 | 49 | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | 6: Bucată =cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm; compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact, sau echivalent REF 69285
33100000-1 | 50 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK MS SMARTCALIBRANT | 6: Reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Acest reactiv poate fi utilizat cu instrumente VITEK MS. Bucata= set/5 x 0,2 ml,sau echivalent REF 423710
33100000-1 | 51 | VITEK MS-CHCA | VITEK MS-CHCA | 6: Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. 5x0,5 ml sau echivalent REF 411071
33100000-1 | 52 | VITEK MS-FA | VITEK MS-FA | 6: MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). 5x0,5 ml, sau echivalent REF 411072
33100000-1 | 53 | VITEK MS-DS SLIDE | VITEK MS-DS SLIDE | 6: Lamelele țintă MS DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). 8x4 slide, sau echivalent REF 410893
33100000-1 | 54 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | 6: 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551
33100000-1 | 55 | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | 6: 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin, Cefazolin, Cefepime, Cefotaxime, Cefotaxime/ Clavulanic acid, Cefoxitin, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftazidime/ Clavulanic acid, Ceftriaxone, Cephalothin, Ciprofloxacin, Gentamicin, Imipenem, Meropenem, Negative Control, Piperacillin/ Tazobactam constant 4, Positive Control
33100000-1 | 56 | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | 6: 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin, Aztreonam, Cefepime, Ceftazidime, Ciprofloxacin, Colistin, Doripenem, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Meropenem, Piperacillin/Tazobactam constant 4, Polymixin B Tigecycline, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 57 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative | 6: 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin, Aztreonam, Cefepime, Cefiderocol, Ceftazidime /Avibactam Constant 4, Ceftolozane/ Tazobactam Constant 4,Colistin, Eravacycline, Fosfomycin +glucose-6-phosphate, Imipenem, Imipenem/ Relebactam Constant 4, Meropenem, Meropenem /Vaborbactam Constant 8, Piperacillin Tazobactam Constant 4, Positive Control, Tigecycline, Tobramycin
33100000-1 | 58 | Placi Candida species | Placi Candida species | 6: 1 x 10 plăci, 9 antifungice in microdilutii plus control pozitiv: 5-Flucytosine, Amphotericin B, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Itraconazole, Micafungin, Posaconazole, Positive control, Voriconazole
33100000-1 | 59 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species | 6: 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amoxicillin/ Clavulanic acid 2:1 ratio, Azithromycin, Cefepime, Cefotaxime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Chloramphenicol, Clindamycin, Daptomycin, Ertapenem, Erythromycin, Levofloxacin, Linezolid, Meropenem, Moxifloxacin, Penicillin, Positive control, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 60 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species | 6: 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin, Amoxicillin/ Clavulanic acid, Ampicillin, Ciprofloxacin, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Linezolid, Negative Control, Nitrofurantoin, Norfloxacin, Positive Control, Quinupristin/dalfopristin, Streptomycin, Teicoplanin, Tigecycline, Trimethoprim, Vancomycin
33100000-1 | 61 | Placi Gram Positive non-fastidious | Placi Gram Positive non-fastidious | 6: 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin, Cefoxitin screen, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Clindamycin, Daptomycin,Erythromycin,Gentamicin,Levofloxacin, Linezolid,Moxifloxacin,Negative control,Nitrofurantoin, Oxacillin, Penicillin, Positive control, Quinupristin/ Dalfopristin, Rifampin, Streptomycin, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 62 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi | 6: 1 x 10 plăci, >9 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio, Ampicillin, Aztreonam, Cefazolin, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Gentamicin, Negative Control, Nitrofurantoin, Positive Control, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole
33100000-1 | 63 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | 6: 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin, Cefoxitin screen, Ceftaroline, Clindamycin, Daptomycin, Erythromycin, Fusidate, Gentamicin, Levofloxacin, Linezolid, Moxifloxacin, Mupirocin, Negative control, Norfloxacin, Positive control, Rifampin, Teicoplanin, Telavancin, Tetracycline, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 64 | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | 6: 1 x 10 plăci, >18 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amoxicillin/ Clavulanic Acid 2:1 ratio, Ampicillin, Ampicillin/ Sulbactam 2:1 ratio, Cefaclor, Cefepime, Cefixime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Chloramphenicol, Clarithromycin, Erythromycin, Imipenem, Levofloxacin, Meropenem, Penicillin, Positive control, Sparfloxacin, Tetracycline, Trimethroprim/ Sulfamethoxazole
33100000-1 | 65 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | 6: 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amikacin, Ampicillin, Azithromycin, Cefotaxime, Ceftazidime, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Colistin, Gentamicin, Meropenem, Nalidixic Acid, Positive Control, Sulfamethoxazole, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim
33100000-1 | 66 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE | 6: 1 x 10 plăci, >10 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Cefepime, Cefotaxime, Cefotaxime/ Clavulanic acid, Cefoxitin, Ceftazidime, Ceftazidime/ Clavulanic acid, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Positive control, Temocillin
33100000-1 | 67 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | 6: 1 x 10 plăci, 6 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Ertapenem, Erythromycin, Gentamicin, Positive Control, Tetracycline
33100000-1 | 68 | Capete de dozare | Capete de dozare | 6: 10 x10; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 69 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | 6: Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste
33100000-1 | 70 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | 6: Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste
33100000-1 | 71 | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | 6: Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste.
33100000-1 | 72 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | 6: Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C
33100000-1 | 73 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | 6: Bucata = Cutie 64-100 criotuburi, fiecare criotub conține - 0,9 ml de soluţie hipertonă de crioconservare și 25 bile poroase
33100000-1 | 74 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | 6: Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 75 | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | 6: Test PCR pentru determinarea genelor de rezistență blaOXA-23, blaOXA-58, blaOXA-40 la Acinetobacter baumanii. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controale, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 76 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | 6: Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 77 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | 6: Reactivi pentru nu ma puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 78 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 6: Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. Streptococcus pneumoniae sau echivalentul ATCC 49619
33100000-1 | 79 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 6: Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.Haemophilus influenzaesau echivalentul ATCC 49247
33100000-1 | 80 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 6: Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. Haemophilus influenzae sau echivalentul ATCC 49766
33100000-1 | 81 | Escherichia coli | Escherichia coli | 6: Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. Escherichia coli sau echivalentul CTC 13846
33100000-1 | 82 | Tuburi Eppendorf cu baza conică, gradată, sterile de unică folosință pentru prepararea, amestecarea, centrifugarea și depozitarea probelor și reactivelor solide și lichide | Tuburi Eppendorf cu baza conică, gradată, sterile de unică folosință pentru prepararea, amestecarea, centrifugarea și depozitarea probelor și reactivelor solide și lichide | 6: Bucata= tub Eppendorf incolor din polipropilenă cu bază conică și capac cu zăvor cu stabilitate la centrifugare de până la 30.000 x g, steril, fără pirogeni, DNază, RNază, fără ADN uman și bacterian, volum- 1,5 ml. Ambalaj=cutie cu minim 100 buc, maxim 1000 buc.
33100000-1 | 83 | Banda optică cu 8 tuburi pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems, 0,2 mL | Banda optică cu 8 tuburi pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems, 0,2 mL | 6: Bucată=Strip cu 8 tuburi din polipropilena pura, sterile, fără inhibitori de ADN/RNază/PCR, 0.2 ml. Ambalaj=Cutie 125 stripuri
33100000-1 | 84 | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | 6: Bucată=Strip cu 8 capace plate clare optic din polipropilena pura, steril, fără inhibitori de ADN/ RNază/ PCR. Ambalaj=Cutie 300 stripuri
33100000-1 | 85 | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0-200 mkl | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0-200 mkl | 6: Bucată = cutie cu 96 buc, volum 0.1-10μl, compatibil cu pipeta automat tip ThermoScientific, DACpette, DISCOVERY Comfort, GILSON pipetman, bioMerieux, CAAPBravo
33100000-1 | 86 | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 100-1000 mkl | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 100-1000 mkl | 6: Bucată = cutie cu 96 buc, volum 0.1-10μl, compatibil cu pipeta automat tip ThermoScientific, DACpette, DISCOVERY Comfort, GILSON pipetman, bioMerieux, CAAPBravo
33100000-1 | 87 | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0,1-10 mkl | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0,1-10 mkl | 6: Bucată = cutie cu 96 buc, volum 0.1-10μl, compatibil cu pipeta automat tip ThermoScientific, DISCOVERY Comfort, GILSON pipetman

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Set | 7 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 8271.6667
33100000-1 | 2 | Apa sterila | Apa sterila | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 2720
33100000-1 | 3 | Mueller Hinton Bulion 11 ml | Mueller Hinton Bulion 11 ml | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3960
33100000-1 | 4 | Mueller Hinton Bulion 5 ml | Mueller Hinton Bulion 5 ml | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 3501
33100000-1 | 5 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 2880
33100000-1 | 6 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3007.4
33100000-1 | 7 | YST Broth | YST Broth | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 6075
33100000-1 | 8 | HTM Bulion | HTM Bulion | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3007.4
33100000-1 | 9 | Briliance UTI Agar | Briliance UTI Agar | Bucată | 3.5 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 14583.3333
33100000-1 | 10 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | kg | 2.5 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 8333.3333
33100000-1 | 11 | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | Sânge de berbec defibrinat steril utilizat la prepararea mediilor de cultură | Flacon | 25 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 11458.3333
33100000-1 | 12 | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | Sânge de cal defibrinat steril utilizat prepararea mediilor de cultură | Flacon | 10 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 4583.3333
33100000-1 | 13 | Brilliance Candida agar | Brilliance Candida agar | kg | 0.5 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 4000
33100000-1 | 14 | Supplement selectiv pentru Brilliance Candida agar | Supplement selectiv pentru Brilliance Candida agar | Flacon | 29 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 2416.6667
33100000-1 | 15 | Tryptic Soy Agar (TSA) | Tryptic Soy Agar (TSA) | kg | 1.5 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; | 1250
33100000-1 | 16 | Mediu Muller-Hinton Agar | Mediu Muller-Hinton Agar | kg | 9 |  |  |  |  | II tranșă 40% noiembrie 2025 | 20257.5
33100000-1 | 17 | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | kg | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 583.3333
33100000-1 | 18 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 561.6667
33100000-1 | 19 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | kg | 0.5 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 731.25
33100000-1 | 20 | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | Bucată | 400 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 2333.3333
33100000-1 | 21 | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | Bucată | 400 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 2333.3333
33100000-1 | 22 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Bucată | 400 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 2333.3333
33100000-1 | 23 | Ceftazidime (30 µg) | Ceftazidime (30 µg) | Bucată | 400 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 250
33100000-1 | 24 | Ceftriaxone (30 µg) | Ceftriaxone (30 µg) | Bucată | 400 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 250
33100000-1 | 25 | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Bucată | 400 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 250
33100000-1 | 26 | Cefoxitin screen (30 µg) | Cefoxitin screen (30 µg) | Bucată | 350 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 218.75
33100000-1 | 27 | Pefloxacin screen (5 µg) | Pefloxacin screen (5 µg) | Bucată | 100 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 62.5
33100000-1 | 28 | Oxidaza | Oxidaza | Disc | 200 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 141.6667
33100000-1 | 29 | Optochin (5 µg) | Optochin (5 µg) | Bucată | 200 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 125
33100000-1 | 30 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | Disc | 100 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 70.8333
33100000-1 | 31 | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Bucată | 27 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 46507.5
33100000-1 | 32 | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 5167.5
33100000-1 | 33 | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 6415
33100000-1 | 34 | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3743.3333
33100000-1 | 35 | Card YST identificare automatizată a fungilor | Card YST identificare automatizată a fungilor | Bucată | 4 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 10303.3333
33100000-1 | 36 | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 9 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 15615
33100000-1 | 37 | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 9 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 15615
33100000-1 | 38 | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 5205
33100000-1 | 39 | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 6937.5
33100000-1 | 40 | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Bucată | 4 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 7033.3333
33100000-1 | 41 | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 5275
33100000-1 | 42 | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 5377.5
33100000-1 | 43 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 5275
33100000-1 | 44 | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 3383.3333
33100000-1 | 45 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 4942.5
33100000-1 | 46 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 4942.5
33100000-1 | 47 | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 11612.5
33100000-1 | 48 | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Bucată | 4 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025 | 10336.6667
33100000-1 | 49 | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 6003.3333
33100000-1 | 50 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK MS SMARTCALIBRANT | Set | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 6977.5
33100000-1 | 51 | VITEK MS-CHCA | VITEK MS-CHCA | Set | 6 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 18780
33100000-1 | 52 | VITEK MS-FA | VITEK MS-FA | Set | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 2890.8333
33100000-1 | 53 | VITEK MS-DS SLIDE | VITEK MS-DS SLIDE | Set | 9 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 170572.5
33100000-1 | 54 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | Set | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 30975
33100000-1 | 55 | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 56 | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025 | 6655.5
33100000-1 | 57 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 6210
33100000-1 | 58 | Placi Candida species | Placi Candida species | bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 6264
33100000-1 | 59 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4662
33100000-1 | 60 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species | bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 61 | Placi Gram Positive non-fastidious | Placi Gram Positive non-fastidious | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 62 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 5750
33100000-1 | 63 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4437
33100000-1 | 64 | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 6210
33100000-1 | 65 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Bucată | 11 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 34155
33100000-1 | 66 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 6210
33100000-1 | 67 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 6210
33100000-1 | 68 | Capete de dozare | Capete de dozare | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 4500
33100000-1 | 69 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Bucată | 2 |  |  |  |  | Tranșă: 50% mai 2025; II tranșă 50% noiembrie 2025; | 3333.3333
33100000-1 | 70 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100% mai 2025; | 1666.6667
33100000-1 | 71 | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 15625
33100000-1 | 72 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 4725
33100000-1 | 73 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Bucată | 8 |  |  |  |  | Tranșă: 60% mai 2025; II tranșă 40% noiembrie 2025; | 22666.6667
33100000-1 | 74 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 6195.8333
33100000-1 | 75 | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 5166.6667
33100000-1 | 76 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 5650
33100000-1 | 77 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 3750
33100000-1 | 78 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 1250
33100000-1 | 79 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 1250
33100000-1 | 80 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 1250
33100000-1 | 81 | Escherichia coli | Escherichia coli | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 1250
33100000-1 | 82 | Tuburi Eppendorf cu baza conică, gradată, sterile de unică folosință pentru prepararea, amestecarea, centrifugarea și depozitarea probelor și reactivelor solide și lichide | Tuburi Eppendorf cu baza conică, gradată, sterile de unică folosință pentru prepararea, amestecarea, centrifugarea și depozitarea probelor și reactivelor solide și lichide | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 333.3333
33100000-1 | 83 | Banda optică cu 8 tuburi pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems, 0,2 mL | Banda optică cu 8 tuburi pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems, 0,2 mL | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 3166.6667
33100000-1 | 84 | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | Bandă optică cu 8 capace pentru utilizare cu Real-Time PCR Systems și PCR Systems | Bucată | 1 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 2916.6667
33100000-1 | 85 | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0-200 mkl | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0-200 mkl | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 162.5
33100000-1 | 86 | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 100-1000 mkl | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 100-1000 mkl | Bucată | 3 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 200
33100000-1 | 87 | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0,1-10 mkl | Vârfuri transparente universale cu filtru, sterile, volum 0,1-10 mkl | Bucată | 5 |  |  |  |  | Tranșă: 100 % mai 2025; | 312.5
705881.9667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________