(anexa -4)

Capac cu rama din fonta, rotund, cu găuri

pentru ape meteorice.

(SM EN 124-2:2016)

Nota:  “Capac cu rama din fonta, rotund, cu găuri

pentru ape meteorice” (D-400) SM EN 124-2:2016.

- diametrul ramei capacului de 800mm;

- pasul liber al capacului de 600mm;

- inaltimea de 100mm;

- suprafața orificiilor de colectare a apelor meteorice ale capacului pluvial, nu trebuie sa fie mai puțin de 1050cm/patrați;

- greutatea “Capac cu ramă din fontă, rotund, cu găuri pentru ape meteorice” să depașească-55Kg;

- dotat cu garnitură de etanșare impotriva vibrațiilor precum și o garnitură de rezervă;

- dotat cu system click de inchidere a capacului cu rama și bolt de închidere (carea nu ruginește);

- prezentarea raportului de incercare a capacului care demonstrează rezistența la clasa de sarcini D-400;

- certificat de calitate la livrarea marfei;

- act ce determină conformitatea produsului conform cerințelor SM EN 124-2:2016;

- termenul de garanție -36 luni;

- termenul de livrare -10 zile (calendaristice);

Total-150 buc. (D-400).