| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7] |
| Numărul procedurii: |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| Denumirea procedurii: |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul artico-lului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 33100000-1 | DAP – metru Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient |  |  |  | Caracteristici: rezoluția de măsurare 0,01 zona activă 115 x 115 mm / 146 x 146 mm; display de tip integrat sau separat; dimensiuni: să adapteze aparatul de radiologie existent; interfața RS485; CE, ISO. Compatibilitate: Dispozitiv: Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)210210 Producător: DRGEM Model: GXR-68SD2 Termenul de garanție a produsului: minim 24 luni. Instalare: de către persoana juridică declarată câștigătoare. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

|  | Specificații de preț (F 4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] Numărul procedurii: Data: „___” _________________ 20__ Alternativa nr.: ___________ Denumirea procedurii: Lot: ___________ Pagina: __din __ N/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unita-tea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 33100000-1 DAP – metru Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient buc 1 30 zile de la solicitare. TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |
| --- | --- |