| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: pense endoscopice (urologie) pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Lot 1 Pensă endoscopică de prindere 5Fr (Urologie) |  |  |  |  | Pensă endoscopică pentru prindere și extracție de corpi străini, diametru exterior 5 Fr, fălci cu acțiune dublă, lungime de lucru 40-55 cm, flexibilitate pe întreaga lungime de lucru. Material: inox medical; Reutilizabil, autoclavabil. (Cod Ref: 27034Fk Karl Storz/ 828.051 R.Wolf sau echivalentul) *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE; lotul sau numărul de serie. *Termen de garanție: minim 24 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Pensă endoscopică de prindere 6.5-7Fr (Urologie) |  |  |  |  | Pensă endoscopică pentru prindere și extracție de corpi străini, diametru exterior 6.5-7 Fr, fălci cu acțiune dublă, lungime de lucru 40-55 cm, flexibilitate pe întreaga lungime de lucru. Material: inox medical; Reutilizabil, autoclavabil. (Cod Ref. 27175A Karl Storz/ 8736.685 R.Wolf sau echivalentul) *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE; lotul și numărul de serie. *Termen de garanție: minim 24 de luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________OfertAntul: _______________________ Adresa: ______________________