CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
	
1	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1650х500х220 Монтаж шкафа
	buc	1,00000	
2	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Монтаж манометра
	buc	12,00000	
3	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Монтаж напорометра
	buc	1,00000	
4	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Монтаж малогабаритного датчика реле напора ДЕ -57-6
	buc	2,00000	
5	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5       Монтаж датчика реле уровня РОС-301
	buc	1,00000	
6	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Монтаж термометра
	buc	10,00000	
7	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Монтаж манометра
	buc	5,00000	
8	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Монтаж датчика THERM Q 1
	buc	1,00000	
9	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  Кран пробковый проходной 11Б12бк  Д-15 мм
	buc	3,00000	
10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"   кран муфтовый трёхходовой 14М1-16
	buc	20,00000	
11	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в миниканалах
	100 m	2,35000	
12	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Проклдка кабеля в рукав
	100 m	0,12000	
13	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg Прокладка кабеля на тросу
	100 m	0,16000	
14	
	Кабель КВВГ сеч 4х1,0 мм2
	m	104,00000	
15	
	Кабель КВВГ сеч 5х1,0 мм2
	m	80,00000	
16	
	Кабель КВВГ сеч 7х1,0 мм2
	m	20,00000	
17	
	Кабель КВВГ сеч 14х1,5 мм2
	m	25,00000	
18	
	Кабель информационный, сечение 4х2х0,5мм2
	m	6,00000	
19	
	Трос оцинкованный
	m	16,00000	
20	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Рукав металлический
	100 m	0,07000	
21	
	Рукав металлический
	m	7,00000	
22	11-06-002-04
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel  Импульсные трубные проводки
	100 m	0,06000	
23	
	Труба элетросварная Д-10х1,2 мм
	m	1,50000	
24	
	Труба элетросварная Д-18х1,2 мм
	m	4,00000	
25	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm Присоединение к прибора трубных разводок
	10 buc	3,20000	
26	10-01-054-01
	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete Прокладка миниканалов
	100 m	0,65000	
27	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 Монтаж коробки  соединительной миниканалов
	buc	2,00000	
28	
	Коробка  соединительная миниканала ТМК-AD70
	buc	2,00000	
29	08-02-152-1
	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier
	t	0,01000	
30	
	Внешний угол угол для ТМК 1020  ТМК 1720
	buc	8,00000	
		2. Utilajul
	
31	
	Манометр сигнализирующий ДМ 2010
	buc	12,00000	
32	
	Напорометр НМП-100
	buc	1,00000	
33	
	Малогабаритный датчик-реле напора ДЕ-57-6
	buc	2,00000	
34	
	Датчик-реле уровня РОС-301
	buc	1,00000	
35	
	Термометр
	buc	10,00000	
36	
	Манометр
	buc	5,00000	
37	
	Датчик температуры наружного воздуха THERM Q 01
	buc	1,00000	
38	
	Интерфейс IU 04
	buc	1,00000	
39	
	Шкаф для щита управления ЩМП-3-650х500х220
	buc	1,00000