	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 4-1 Retele extrioare de alimentare cu energie electrica
(denumirea lucrări)  
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj
	
	
	

	
	
	1.1.1. Lucrari de terasamente
	
	
	

	1
	TsA16E1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
 
	m3
	
	32,7000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat 
	h-om
	2,4100
	

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,2400
	

	 2
	TsD18B

	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
 
	m3
	
	7,7000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat 
	h-om
	0,9700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	

	 3
	TsC03F3

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus )
 
	100 m3
	
	0,2500

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2300
	

	 4
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	40,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	

	 5
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,2500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat 
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 6
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris
 
	m3
	
	7,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat 
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 7
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip sub cablu
 
	m3
	
	1,3000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat 
	h-om
	0,9000
	

	
	142110
	Nisip pentru umplutura
	m3
	1,1000
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 
	
	1.2. Lucrari de constructie
	
	
	

	8
	33-04-029-5

	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu KTПБ-2*400/10/0,4
 
	buc
	
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,0000
	

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	4,2700
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 
	
	
	

	9
	08-01-062-1

	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t , ТМГ-400/10/0,4
 
	buc
	
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,5000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0050
	

	
	1019184
	Scoabe metalice
	kg
	7,0000
	

	
	1060020
	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2
	buc
	10,0000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,0000
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0300
	

	
	5009809
	Indicator de tehnica securitatii
	100 buc
	0,0100
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	3,3000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,9800
	

	 10
	08-03-572-5

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, Bzum -DDE-3 1
 
	buc
	
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4900
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2600
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,2900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3300
	

	 11
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze, ZMD 405CT
 
	buc
	
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00003
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	

	 12
	08-03-641-1

	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24
 
	buc
	
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,9000
	

	
	1010122
	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm
	t
	0,0006
	

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,0200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	1019928
	Saibe, diametru 8-12 mm
	kg
	0,1600
	

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	48,0000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,4300
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	

	 13
	

	Коробка переходная испытательная
 
	buc
	
	2,0000

	
	34
	Коробка переходная испытательная 
	buc
	1,0000
	

	 14
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
 
	100 m
	
	0,4000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,6000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00011
	

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00072
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,8000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1000
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,2600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2100
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,7500
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,7500
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2100
	

	 15
	

	Cablu VVGng 4*2.5mm
 
	m
	
	40,0000

	
	36
	Cablu VVGng 4*2.5mm
	m
	1,0000
	

	 16
	08-02-472-9

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm(otel rotund zincat d14mm)
 
	100 m
	
	0,5000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,3000
	

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,2000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,4000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	13,4000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1900
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,3600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1900
	

	 17
	

	otel rotund zincat d14mm 10buc, L5000m
 
	m
	
	50,0000

	
	88
	otel rotund zincat d14mm 10buc, L5000m
	m
	1,0000
	

	 18
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2
 
	100 m
	
	0,4400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,3000
	

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,3000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,2000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,3000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	13,4000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2500
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,3600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2500
	

	 19
	

	Otel fisie zincat 50x4mm2
 
	m
	
	44,0000

	
	2545
	Otel fisie zincat 50x4mm2
	m
	1,0000
	

	 20
	

	Болт М10 (нержавеющая сталь)
 
	buc
	
	20,0000

	
	41
	Болт М10 (нержавеющая сталь)
	buc
	1,0000
	

	 21
	

	Щайба М10 (нержавеющая сталь)
 
	buc
	
	20,0000

	
	42
	Щайба М10 (нержавеющая сталь)
	buc
	1,0000
	

	 22
	

	Гайка М10 (нержавеющая сталь)
 
	buc
	
	20,0000

	
	43
	Гайка М10 (нержавеющая сталь)
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3. utilaj
	
	
	

	23
	

	Dulap BZUM DDE-3 1 (502*330*120)
 
	
	
	2,0000

	
	25
	Dulap BZUM DDE-3 1 (502*330*120)
	buc
	1,0000
	

	 24
	

	Contor ZMD 405CT
 
	buc
	
	2,0000

	
	23
	Contor ZMD 405CT
	buc
	1,0000
	

	 25
	

	Transformator de putere uleios ТМГ-400/10/0,4
 
	buc
	
	2,0000

	
	24
	Transformator de putere uleios ТМГ-400/10/0,4
	buc
	1,0000
	

	 26
	

	Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 в полной комплектации фирмы "JAUDA"  c адаптерами для подключения к ячейкам 10кВ , KTПБ-2*400/10/0,4
 
	buc
	
	1,0000

	
	256
	Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 в полной комплектации фирмы "JAUDA"  c адаптерами для подключения к ячейкам 10кВ , KTПБ-2*400/10/0,4
	buc
	1,0000
	


 



