| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Control extern de calitate al investigațiilor de laborator pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Control extern biochimic bazic |  |  |  |  | Set de control extern pentru indicii biochimici: proteina totală, albumina , urea, creatinina, bilirubina totală și directă, glucoza, ALAT, ASAT, a-amilaza, amilaza pancreatică, colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, creatinfosfokinasa, GGTP, fier seric, lactate, lactat dehydrogenaze, magneziu, fosfor, potasium, acid uric, sodium și alte. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare lunară. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Control extern biochimic hemoglobina A1c |  |  |  |  | Set de control extern biochimic pentru examinarea hemoglobina A1c. Ambalaj: 0,5 -1.0 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Control extern biochimic electroforeza proteinelor |  |  |  |  | Set de control extern biochimic pentru electroforeza fractiilor proteice, pre-/post indicatori pre-/post analitici. Material de control - ser. Ambalaj: 1 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare semestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Control extern pentru hemostaza |  |  |  |  | Set de control extern pentru investigatii sistemului de hemostaza cu parametrele: indexul protrombinic dupa Quick, INR, D-dimer,TTPA , fibrinogen, timpul trombinic. Material de control - plasma. Ambalaj: 0,5-1 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Control extern hematologic |  |  |  |  | Set de control extern hematologic pentru examinarea hemoleucogramei de baza : Hb,HCT,MCH,MCHC, MCV,PLT,RBC,RDW,WBC. Material de control - suspensie de celule sanguine. Ambalaj: 3 - 5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.Program se permite testarea pentru cel pițin 2 echipamente diferite din acelas material. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Control extern clinic pentru determinarea la analizatorul automat iRicell 2000 |  |  |  |  | Set de control extern clinic pentru a examinarea urinei: eritrocite, leucocite, glucoza, corpi cetonici, nitrite, proteina, sânge, densitate relativă . Material de control - urina. Ambalaj: 10-15 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. ( compatibil cu analizatorul iRicell 2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Control extern imunologic specific proteins |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea Proteinei C-reactive, factor reumatoid, Antistreptolisin O, C3,C4, IgA, IgM, IgG, albumin, transferin. Material de control - ser. Ambalaj 3-5ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială, 4 participari ( cantitatea pentru fiecare trimestru a anului 2025) raportari pe an. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Control extern imunologic hormoni, vitamine |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea hormonilor TSH, TT3, TT4, FT3, FT4, calcitonin, cortizol, C-peptide, IGF-1, insulin, prolactin, PTH, testosteron, Vitamin B12, Vitamin D, etc. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială, 4 participari ( cantitatea pentru fiecare trimestru a anului 2025) raportari pe an. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Control extern imunologic marcheri tumorali |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea marcherilor tumorali:AFP, CA 125, CA199, PSA total, CEA. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială, 4 participari ( cantitatea pentru fiecare trimestru a anului 2025) raportari pe an. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Control extern imunologic anticorpi autoimuni |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea marcherilor autoimuni: ANA, SSAAb, SSBAb, Scl70Ab, dsDNA, Centromeri B. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare simestriala, 2 participari ( cantitatea pentru fiecare semestru a anului 2025 ) raportari pe an. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Control extern imunologic hepatite virale HBV,HCV |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea marcherilor hepatitei virale B: HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBcAbM, HBeAg, HBeAb,HCV Ab Material de control - ser. Ambalaj: 2-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială, 4 participari ( cantitatea pentru fiecare trimestru a anului 2025) raportari pe an. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Control extern imunologic preparate imunosupresive |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea concentrației preparatelor imunosupresive în sânge (tacrolimus, ciclosporine, everolimus etc. ). Material de control - ser. Ambalaj: 2 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare.Participare lunară.( cantitatea 12 luni) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Control extern bacteriologic pentru hemocultura |  |  |  |  | Set de control extern bacteriologic pentru hemocultura. Identificarea si testarea sensibilitatii antimicrobiene microorganismelor în hemocultura..*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Control extern bacteriologic pentru urocultura |  |  |  |  | Set de control extern bacteriologic pentru urocultura. Screening pentru apreciere gradului de bacteriurie , identificarea si testarea sensibilitatii antimicrobiene micoorganimelor în urocultura. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________