## Anexa nr. 22
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției:______________________________________________
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Cobalt chloride |  |  |  | Marcaj – CE; Formula empirică (notare Hill) Cl2Co; Formula liniară: CoCl2; Greutate moleculară 129.84; Nivel de calitate: 100; Presiune de vapori: 40 mmHg (0 °C); Analiză: 99.9% pe bază de metale de urme; Dimensiune particule 10 mesh Punct de topire (mp): 724 °C (lit.) Ambalaj: flacon 5 g
2 | Sulfanilic acid |  |  |  | Marcaj – CE; Formula empirică (notare Hill): C6H7NO3S; Formula liniară: 4-(H2N)C6H4SO3H; Greutate moleculară: 173.19; Grad: standard farmaceutic primar; Formă: pur; Punct de topire (mp): >300 °C (lit.); Solubilitate: apă: solubil 12.51 g/L la 20 °C; Densitate: 1.4862 g/cm3 la 20 °C (Ghidul de testare OECD 109) Format: pur Ambalaj: flacon 250 g
3 | Creatinina (Creatinine) |  |  |  | Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 µmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.05; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 1000 ml
4 | Pseudocolinesteraza (Serum cholinesterase or pseudocholinesterase) |  |  |  | Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 48 ml
5 | Magneziu |  |  |  | Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 5x16 ml sau 2x10 ml
6 | Cupru |  |  |  | Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set minim 50 ml
7 | Natriu |  |  |  | Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set minim 50 ml
8 | Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml |  |  |  | 40 mg/ml, ambalaj 1 ml X 10 fiole
9 | Fluconazol |  |  |  | Ambalaj: flacon 50 ml
10 | Stripuri pentru măsurarea fluorescenței soluțiilor de acizi nucleici și de proteine |  |  |  | Format: strip cîte 8 tuburi cu capace atașate separat pentru fiecare tub Volumul: 200 mcl Material: polipropilenă subțire Proprietăți: cu fluorescență proprie foarte scăzută Aplicarea: măsurarea fluorescenței soluțiilor de ADN, ARN mono- și bicatenare, precum și a soluțiilor de proteine posibilitatea măsurării de la 1 la 8 probe simultan destinat măsurării soluțiilor cu agenți fluorofori folosite în etapele de preparare și măsurare a standardelor de fluorescență și a probelor să asigure limitele de detecție ADN dublucatenar între 0.1ng - 4 mcg, ADN monocatenar între 0.2 - 240 ng, ARN între 0.5ng - 20 mcg, proteine între 12.5 - 20000 mcg Compatibilitatea: măsurarea cu aparatul Fluorometru Qubit Flex confirmată de producător (e.g., manual de utilizare sau similar) Ambalaj: set 125 bucăți Împreună cu ofertă a se prezenta manualul de utilizare, instrucțiuni și/sau alte materiale ce descriu cerințele înaintate
11 | Tuburi 2,0 ml pentru microcentrifugare de tipul „RNase-free” |  |  |  | Tuburi cu gradație, cu capace plate, cu mecanism de închidere, ce previne deschiderea Volum: 2,0 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, cu suprafața cu capacitatea minimală de adsorbție a ADN-ului sau ARN-ului Material: polipropilenă Puritatea: RNase-free, DNase-free, Human DNA free Ambalaj: set 500 bucăți. Compatibilitatea: cu etapele de preparare a probelor la aplicarea tehnologiilor NGS, microarray sau secvențierii nanopore
12 | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugare de tipul „RNase-free” |  |  |  | Tuburi cu gradație, cu capace plate, cu mecanism de închidere, ce previne deschiderea Volum: 1,5 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, cu suprafața cu capacitatea minimală de adsorbție a ADN-ului sau ARN-ului Material: polipropilenă Puritatea: RNase-free, DNase-free, Human DNA free Ambalaj: set 500 bucăți. Compatibilitatea: cu etapele de preparare a probelor la aplicarea tehnologiilor NGS, microarray sau secvențierii nanopore
13 | Soluție de bile paramagnetice pentru homogenizarea, purificarea și decontaminarea ADN, 60 ml |  |  |  | Aplicația: purificarea fragmentelor ADN pre-PCR și post-PCR pentru îndepărtarea contaminării cu dNTP, săruri, primeri și dimeri, oligonucleotide; homogenizarea fragmentelor ADN pentru investigații prin tehnica microarray și secvențierea nanopore. Forma: soluție lichidă, Componență: pe baza de bile paramagnetice, Nr de reacții: 1000, Compatibilitatea: cu etapele de procesare a soluțiilor ADN genomic (secvențe ultralungi, fragmente de ordinul sutelor sau zecilor de kilobaze, secvențe scurte și ultra-scurte); material biologic de origine umană (ADN uman); calitatea rezultantă validată pentru aplicare cu metodele de secventiere de a 4-a generație și microarray; cu procedurile de procesare a soluțiilor ADN uman pentru testarea prin tehnologia microarray și secvențierea nanopore. Obligatoriu se va prezenta manualul de utilizare, instrucțiuni și/sau alte materiale
14 | Termometru digital |  |  |  | Termometrul digital - un dispozitiv extrem de precis care măsoară temperaturi în intervalul de la -30°C la 100°C. Este alimentat la rețea și este ideal pentru uz științific
15 | Suport tuburi centrifuga 15-50 ml |  |  |  | Suport tuburi centrifuga fabricat din ABS de înalta calitate compatibil cu tuburile de 15 - 50 ml, proiectat în mod unic pentru a transporta simultan 30*15 ml și 20*50 ml de tuburi de centrifugare; are un sistem de fixare unic si practic care permite ca suportul sa fie gata de utilizare in cateva secunde
16 | Săpun antiseptic pentru spălare și igienizarea mainilor |  |  |  | Produsul este indicat pentru spalarea si igienizarea mainilor, recomandat pentru utilizarea în domeniile de activitate în care se impun reguli stricte de igiena, ambalaj: flacon 1 litru
17 | Dezinfectant pentru mâini și suprafețe |  |  |  | Dezinfectant de uz general cu conținut de alcool peste 72%. Distruge rapid și eficient o varietate de microorganisme potențial dăunătoare, inclusiv viruși, și previne reapariția acestora, având un efect antimicrobian prelungit, ambalaj: flacon 5 litri
18 | Vârfuri universale de pipetă mecanică sterile tip PP 1000-5000 mL |  |  |  | Vârfuri universale de pipeta mecanică de volum 1000-5000 mL , sterile, filtrate, tip PP, ambalaj: cutie 96 bucăți, cu suprafata uniform neteda, hidrofobe pe interior si pe exterior ce previne retentia de lichid; sigură pentru o pipetare corecta si precisa
19 | Sticlă cu pulverizator de uz general |  |  |  | Sticlă rotunda din plastic LDPE transparent securizată cu pompa de pulverizare neintrerupta, permite pulverizarea din orice pozitie a sticlei a lichidelor, volum 500 ml
20 | Vârfuri de pipete automate de unică folosință pentru dozator, (micropipete), tip Gilson de 10 ml |  |  |  | Utilizarea: pentru măsurarea volumului exact Material: plastic Volum: 10 ml Steril: Nu Împachetarea minimală: cutie 100 bucăți Certificare: certificat de calitate la livrare.
21 | Pipete din sticlă, 10 ml |  |  |  | gradate, terminale cu vârful rotund, 10 ml
22 | Ansă |  |  |  | Oțel inoxidabil, capăt circular, mainer din plastic, corp flexibil cu inel circular de 2,5 mm. Incalzire 1200 grade C.
23 | Halat medical, mărimea M |  |  |  | Halat de laborator, de culoare albă. Fantele verticale accentuează silueta. Halatul se închide cu nasturi și are două buzunare aplicate. Mânecile sunt ajustate fără manșetă. Țesătura FORMA. Gulerul este de tip cămașă, pentru efectuarea analizelor de laborator
24 | Halat medical, mărimea L |  |  |  | Halat de laborator, de culoare albă. Fantele verticale accentuează silueta. Halatul se închide cu nasturi și are două buzunare aplicate. Mânecile sunt ajustate fără manșetă. Țesătura FORMA. Gulerul este de tip cămașă, pentru efectuarea analizelor de laborator
25 | Saboți medicali, mărimea 38 |  |  |  | Material: piele. Branț: piele. Talpă: antiderapantă. Burete moale în talpa interioară pentru confort. Rezistență la miros, ușor de curățat, se usucă repede. Pat picior conturat pentru confort. Culoare: alb. Înălțime talpă ortopedică: 5 cm.
26 | Dezinfectant pentru suprafețe |  |  |  | Dezinfectant pentru suprafețe Septohloral pastile sau echivalentul, 250-300 pastile/cutie (dezinfectarea rapidă a suprafețelor, încăperilor, echipamentului tehnic-sanitar, curățenie general; acțiuni antimicrobiene, bactericide). Termenul de valabilitate a soluției active - 3 zile.
27 | Alcool etilic (96%) |  |  |  | Utilizare: pregătirea reactivilor solubili în alcool, degresare și sterilizare, pentru efectuarea investigațiilor de laborator, la prepararea substanțelor biologic active, lucru în boxă cu spirtiera și dezinfectarea locului de lucru în timpul experienței, Caracteristici: Concentrația de ≥96%, Ambalaj: flacon 1000 ml, Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului
28 | HIF la |  |  |  | Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HIF la pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică.
29 | Aquaporin 4 (AQP4) |  |  |  | Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Aquaporin 4 (AQP4) pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică.
30 | HMGB1 |  |  |  | Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HMGB1 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică.
31 | Fosfor |  |  |  | Tipul reagentului – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent - Set pentru determinarea cantitatii de fosfor in organism. Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set 50 ml
32 | Resazurin sodium salt |  |  |  | Sare de sodiu resazurin, în formă de pudră, solubilitate 1 M NH4OH: 1 mg/mL
33 | Soluție salină echilibrată Hank 1% (Hank´s Balanced Salt Solution 1% ) |  |  |  | Soluție salină Hank's 1% cu bicarbonat de sodiu, calciu, magneziu și roșu Pienol, adecvată pentru culturi celulare 100 ml (Hank´s Baianced Salt Solution 1% w/ Sodium bicarbonate wo Calcium, Magnesium and Pienol red, suitable for cell culture, ambalaj: 100 ml)
34 | Program de Observație pentru Diagnosticul Autismului - 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule®, Second Edition) (Kitul ADOS-2 5x (scorare manuală) |  |  |  | Formare specifică în administrarea și interpretarea ADOS-2 Versiune: ADOS-2 (A doua ediție) Module incluse: Modul Toddler (copii sub 30 de luni) Module 1-4 (pentru copii, adolescenți și adulți, în funcție de nivelul de limbaj)
35 | Eprubetă vacumată cu K2EDTA, volum 10 mL cu etichetă |  |  |  | Eprubetă vacumată cu K2EDTA 10 ml. Dimensiuni : 16x100 mm Volumul de sînge:10 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.
36 | Eprubete pentru centrifugare |  |  |  | Dimensiuni: 15 sau 50 ml Material: PP Rezistente la centrifugare la viteze mari. Cu capac filetat Cu gradație Dimensiunile tubului: 30x115 mm (±0,5mm) Cu etichetă pentru marcare.
37 | Eprubete vacumate fără anticoagulant |  |  |  | Eprubetă vacumată fără anticoagulant, 13 x 100 mm, 5-6 ml. Dimensiuni: 13 x 100 mm Volum: 5-6 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.
38 | Albumină din ser de bovină (BSA) |  |  |  | Utilizare: teste de laborator in vitro, Caracteristici: De origine bovină, purificată prin fracționarea etanolului la rece la o rată de 96%. Masa moleculară ~66 kDa, Forma – pulbere liofilizată, Solubilitatea în apă la 40 mg/ml, Împachetare: flacon 100 grame, Păstrare la 2-8°C., Livrare conform recomandărilor producătorului
39 | Vârf de micropipetă |  |  |  | Utilizare: lucru cu micropipete de volum mic, Caracteristici: volum 0.5-10 µl, tip Gilson, din polipropilen, fără filtru, nesterile, Ambalaj: pungă 1000 bucăți, Livrare și păstrare: conform recomandărlor producătorului.
40 | Inserte cu fund rotund |  |  |  | Utilizare: pentru HPLC, Caracteristici: Inserte cu fund rotund, din polipropilen, volum 0.25 ml; incolore sau transparente, compatibile cu viale din sticlă tip “Agilent”, cu dimensiunea de 12 x 32 mm, volum de 2 ml, Ambalaj: minim 1000 bucăți în cutie/pachet, Livrare și păstrare: conform recomandărlor producătorului
41 | Eprubete 50 ml |  |  |  | Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice. Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru minimum 6000 RCF și rezistenă la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetare individuală, a câte 50 eprubete în pungă/cutie
42 | Pahar Berzelius 5000 ml |  |  |  | Utilizare: lucrul cu un volum mare de lichide în timpul procesării probelor Caracteristici: confectionat din sticlă rezistetă la temparaturi înalte sau borosilicat 3.3 cu volumul de 5000 ml Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului
43 | NaCl de laborator |  |  |  | Utilizare: Pregătirea reactivilor, sedimentarea colagenului Caracteristici: puritate minimum de 99,3%. Păstrare: loc uscat, temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 1 kg reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului.
44 | Hidrogenofosfat de sodiu (Na2HPO4) |  |  |  | Utilizare: Pregătirea soluțiilor bufer și de dializă proteică Caracteristici: puritate ˃99,98%. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 1 kg reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului.
45 | PBS fără Calciu și Magneziu 500 ml |  |  |  | Utilizare: spălarea probelor și celulelor de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin, fără fenol roșu, fără calciu și fără magneziu. sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei
46 | Soluție Tripsină-EDTA |  |  |  | Utilizare: lucru cu culturi celulare Caracteristici: Soluție de x10 ori concentrată de Tripsină-EDTA. filtrat steril, adecvat pentru culturi celulare de mamifere, conține 5 grame tripsină porcină și 2 g EDTA 4Na pe litru de NaCl 0.9%. pH 7.0-7.6. Ambalare: flacon 100 ml Păstrare: − 20°C
47 | Anticorpi HER2, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND c-erbB-2 (HER2), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
48 | Anticorpi p53, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND p53 (DO-7), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
49 | Anticorpi BCL2, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND BCL-2 oncoprotein, clone Bcl-2/100/D5, minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
50 | Anticorpi Er, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND Estrogen receptor (6F11), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
51 | Anticorpi Pr, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND Progesteron receptor (16), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
52 | Anticorpi CD4, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND CD4 (4B12), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
53 | Anticorpi CD8, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman Bond CD8 (4B11), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
54 | Anticorpi CD31, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  | Anticorp monoclonal de şoareci/iepure anti-uman BOND CD31 (JC70A), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml
55 | Sistem de detecție Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown RUO |  |  |  | Sistem de detecție Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown RUO, preconizat pentru diagnostic in vitro, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L
56 | Bond DEWAX |  |  |  | Bond DEWAX, preconizat pentru deparafinarea secțiunilor histologice, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1L
57 | Bond Polymer Refine Detection |  |  |  | Bond Polymer Refine Detection 200-300 teste, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.
58 | Bond Epitope Retrieval 1 |  |  |  | Bond Epitope Retrieval 1, preconizat pentru demascarea secțiunilor histologice la PH jos, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L
59 | Bond Epitope Retrieval 2 |  |  |  | Bond Epitope Retrieval 2, preconizat pentru demascarea secțiunilor histologice la PH înalt, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max,livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L
60 | Bond Wash Solution 10X Concentrate |  |  |  | Bond Wash Solution 10X Concentrate, preconizat pentru spălarea secțiunilor, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L
61 | Lame de adeziune Superfrost Plus pentru IHC |  |  |  | Lame de adeziune Superfrost silanate pentru IHC. Ambalaj: cutie 72 bucăți
62 | NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide fosfat redus, NADPH tetrasodium salt for Molecular biology |  |  |  | Sinonim: dihidronicotinamid-adenin dinucleotid phosphate; Masă moleculară: 833,35; Formulă chimică: C21H26N7Na4O17P3. Temperatură de depozitare: -20°C Ambalaj: flacon 100 mg. Utilizare: reagent esențial pentru determinarea activității enzimelor antioxidante dependente de NADPH (ex. glutation reductază) în probele biologice obținute de la animale tratate. În ambalaj de la producător. Termen de viabilitate minim doi ani
63 | IL-1ß (EliKineTM Rat Interleukin 1ß, ELISA KIT) |  |  |  | EliKineTM Rat IL-1ß ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Utilizare: citokină proinflamatoare majoră; determinarea sa prin ELISA permite evaluarea activității antiinflamatoare a extractelor. Termen de viabilitate minim doi ani.
64 | TNF-α (EliKineTM Rat Tumor Necrosis Factor ELISA Kit) |  |  |  | EliKineTM Rat TNF-α ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Utilizare: citokină cheie în inițierea inflamației; utilizat pentru evaluarea răspunsului sistemic la tratament. Termen de viabilitate minim doi ani.
65 | IL-6 (EliKineTM Rat Interleukin 6 ELISA Kit) |  |  |  | EliKineTM Rat IL-6 ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Utilizare: Marker de fază acută al inflamației; important pentru caracterizarea farmacodinamică a extractelor. Termen de viabilitate minim doi ani.
66 | LDH (Lactat dehidrogenaza) |  |  |  | Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 µkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Ambalaj: set ce conține minim 2 flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: se va utiliza ca marker al leziunii celulare,care permite aprecierea eventualei toxicități sistemice.
67 | Proteina C reactivă |  |  |  | Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține minim 2 flacoane de sticlă cu volumul de la 50 până la 100 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: marker clasic de inflamație sistemică; utilizat pentru validarea efectului antiinflamator.
68 | Proteina C reactivă calibrator |  |  |  | Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 5 flacoane cu volumul de 1 ml - 5 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: standard necesar pentru calibrarea curbei ELITECH pentru CRP.
69 | Proteina C reactivă I control |  |  |  | Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 2 fiole cu volumul de la 1 ml - 5 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Control de calitate pozitiv pentru testul ELITECH de CRP.
70 | Proteina C reactivă II control |  |  |  | Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 2 fiole cu volumul de la 1 ml - 5 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Control de calitate negativ pentru testul ELITECH de CRP.
71 | Acid citric |  |  |  | Tipul reagentului – solid. Formula cimică – C6H8O7, masa molară 192,124 g/mol. Ambalaj: flacon de sticlă 500 g. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: reagent tampon utilizat pentru prepararea soluțiilor reactive.
72 | Acid tiobarbitruric |  |  |  | Specificația: Formula C4H4N2O2S, masa moleculară 144.15. Tipul reagentului – solid – pulbetre. Ambalaj: flacon de sticlă 25 g. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: reactiv principal în determinarea malondialdehidei (MDA), marker al stresului oxidativ
73 | N,N-dimetil-p-fenilen-diamin |  |  |  | Formula chimică C6H12N2, 97%, pulbere. Ambalaj: flacon de sticlă 5 g. Sinonime: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine; N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine; 4-(Dimethylamino)aniline. Masa moleculară 136,19 g/mol. Utilizarea: reactiv cromogen utilizat în testele de stres oxidativ. Termen de valabilitate minim doi ani.
74 | Clorura de fier (III) (FeCl3) |  |  |  | Formula chimică: FeCl3, masa moleculară: 270,295 g/mol, pulbere. Tipul reagentului – solid. Ambalaj: flacon de sticlă 500 mg. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: reagent utilizat în reacții colorimetrice pentru determinarea peroxidării lipidice.
75 | Acetat de sodiu |  |  |  | Formula chimică: CH3COONa, masa molară: 82,0343g/mol, pul bere. Tipul reagentului solid Termen de valabilitate minim doi ani. Ambalaj: flacon de sticlă. Utilizarea: component pentru tamponi în reacțiile colorimetrice și biochimice.
76 | Clorură de vanadiu (III) (VCl3) |  |  |  | Formula chimică: VCl3, masa molară: 157g/mol, pulber. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Utilizarea. catalizator utilizat în testele Griess pentru determinarea NOx. Termen de valabilitate minim doi ani.
77 | N-(1-Naphthyl) ethylenediamine |  |  |  | Formula chimică: C12H14N2, masa molară: 186,258g/mol, pulbere. Ambalaj: flacon de sticlă 5 g. Termen de valabilitate minim doi ani. Tipul reagentului solid. Utilizare: reactiv Griess pentru cuantificarea produselor de oxid nitric.
78 | Sulfanilamidă |  |  |  | Formula chimică: C6H8N2O2S, masa molară: 172,2h/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă 100 g. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: reactiv Griess, folosit pentru determinarea metaboliților NO în plasma animală.
79 | Fosfat dihidrogen de potasiu (KH₂PO₄), anhidru |  |  |  | Formula chimică: KH2PO4, masa molară: 136,086 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizarea in calitate de tampon fosfat în numeroase reacții biochimice.
80 | Hidrogenofosfatul de sodiu (Na₂HPO₄), anhidru |  |  |  | Formula chimică: Na2HPO4, masa molară: 141,96g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea în calitate de tampon fosfat pentru menținerea pH-ului în testele enzimelor.
81 | 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoic acid |  |  |  | Formula chimică: C14H8N2O8S2, masa molară: 396,34 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: reactiv Ellman pentru determinarea GSH în probe biologice.
82 | 1-Cl-2,4-dinitrobenzenul (СDNB) |  |  |  | Formula chimică: C6H3ClN2O4, masa molară: 202.55 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: substrat utilizat în testele de activitate a glutation-S-transferazei.
83 | Tetrazolium nitroblue (NBT) |  |  |  | Formula chimică: C40H30N10O6+2, masa molară: 746,7 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: reactiv cromogen în testele pentru anioni superoxid.
84 | Sulfat de amoniu |  |  |  | Formula chimică: (NH₄)₂SO₄, masa molară: 132,1g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: se folosește pentru precipitare proteică în prelucrarea probelor.
85 | Glutation redus (GSH redus, Glutathione reduced) |  |  |  | Formula chimică: C₁₀H₁₇N₃O₆S, masa molară 307,32 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Ambalaj: flacon de sticlă. Glutathione, 98%, for analysis, reduced, CAS: 70-18-8. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: in calitate de reagent pentru determinarea statusului redox în țesuturi.
86 | Rutin |  |  |  | Sinonime: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside, 3-Rutinosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoglucoside, Quercetin 3-rutinoside, Rutoside, Sophorin. Standard de referință primar. Formula chimică: C27H30O16; â Masa moleculară: 610.52; Forma: pulbere Puritatea: ≥95.0% (HPLC) Ambalaj: flacon de sticlă întunecată 50 mg. Condiții de pastrare: în recipiente de sticlă întunecată și evitarea la temperaturi ridicate; Certificat de la producător, Termen de valabilitate la livrare: minim 24 luni. Utilizare: Substanță de referință in analiza fitochimică a produselor vegetale prin metoda HPLC.
87 | Acid clorogenic |  |  |  | Sinonime: 1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl) quinic acid, Chlorogenic acid standard de referință primar Forma: pulbere Puritatea: ≥95.0% (HPLC) Ambalaj: flacon de sticlă întunecată 50 mg. Formula chimică: C16H18O9; Masa moleculară: 354.31; Utilizare: Standardul de referință primar, utilizat in analiza fitochimică a produselor vegetale prin metoda HPLC. Certificat de la producător, Termen de valabilitate la livrare: minim 24 luni.
88 | Lambda-carrageenan |  |  |  | Pulbere albă până la crem, cu puritate minimă ≥ 95%, solubil în apă caldă. pH (soluție 1% în apă): între 8,0 și 11,0. Produsul trebuie să fie destinat utilizării în cercetare științifică (grad de puritate corespunzător utilizării în experimente biologice in vivo), ambalat în flacon ermetic, cantitate minim 25 g. Termen minim de valabilitate la livrare: 12 luni. Standarde de referință: Conform specificațiilor pentru reactivi de cercetare în laborator. Produsul trebuie să fie însoțit de certificat de analiză (COA) și fișă cu date de securitate (MSDS/SDS).Ambalajul și etichetarea trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) și Regulamentul REACH.
89 | Indometacină |  |  |  | Ambalaj: flacon 5 g. AINS, pulbere cristalină de culoare albă până la galben deschis, cu puritate inaltă.Destinată utilizării inclusiv ca standard de control pozitiv în modele experimentale de inflamație. Solubilă în DMSO, etanol sau soluții alcaline diluate. Ambalată în recipient etanș, opac, care să asigure protecție împotriva umidității și luminii. Termen de valabilitate la livrare: minim 12 luni. Standarde de referință: Conform specificațiilor pentru substanțe de referință de laborator. Produs destinat exclusiv utilizării în cercetare științifică in vivo, nu pentru uz uman. Însoțit de certificat de analiză (COA) și fișă de securitate (MSDS/SDS).
90 | Set de reactivi pentru analizatorul hematologic OV-560 RET |  |  |  | Setul de reactive este destinat utilizării exclusive cu analizatorul hematologic OV-560 RET, fiind configurat special pentru a asigura performanța optimă a dispozitivului. Acesta include reactivi esențiali pentru diluție, liză, curățare și funcționarea fluidică a sistemului. Setul trebuie să conțină următoarele componente: Diluant: minim 2 recipiente în volum minim de 20 l fiecare (40 l sumar), utilizat pentru diluarea probelor de sânge și asigurarea fluxului corect în analizator. Sheath Fluid: volum minim 20 l, lichid de curgere pentru separarea celulelor în timpul analizei. Lyse Reagent: volum minim 1 l, destinat lizei eritrocitelor pentru determinarea parametrilor leucocitari. Detergent: volum minim 20 l, utilizat pentru curățarea sistemului și prevenirea contaminării probelor. Cleaner: volum minim 100 ml, soluție de curățare specializată pentru întreținerea analizatorului. Produsele trebuie să fie compatibile exclusiv cu analizatorul OV-560 RET. Ambalajele reactivilor trebuie să fie sigilate și etichetate de producător, însoțite de accesoriul corespunzător de recunoaștere de către analizator. Termen de valabilitate: minim 20 luni de la ziua livrării. Condiții de depozitare: Temperatura camerei: 15°C – 35°C. Protejat împotriva expunerii directe la soare, înghețului și supraîncălzirii. Standarde de de referință. Produsele trebuie să fie conforme cu reglementările ISO 13485 pentru dispozitive medicale. Reagenții trebuie să fie fabricați în conformitate cu Farmacopeea Europeană (Ph. Eur.) și să respecte cerințele IVD (In Vitro Diagnostic Regulation - EU 2017/746). Producătorul trebuie să dețină certificare ISO 9001 pentru sistemul de management al calității. Se acceptă numai reactivi originali de la producătorul Balio Diagnostics sau compatibili confirmați prin studii de validare. Fiecare set trebuie să fie livrat cu fișe tehnice și certificate de conformitate.
91 | Ser fiziologic 0,9% |  |  |  | Soluție injectabilă sterilă de clorură de sodiu 0,9% (NaCl 0,9%), izotonă, destinată utilizării parenterale sau pentru lavaje/explorări. Fără conservanți sau alți aditivi. Ambalaj: flacon din plastic (PP sau PE) sau recipient flexibil (PVC-free), cu volum de 200 ml, prevăzut cu capac etanș sau sistem de înțepare pentru perfuzie. Soluția trebuie să fie limpede, incoloră, fără particule vizibile. Valabilitate minimă la livrare: 12 luni. Standarde de referință: Produs conform Farmacopeei Europene, monografia „Sodium Chloride Intravenous Infusion, Ph. Eur.” Dispozitiv medical sau medicament autorizat pentru uz uman, conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) sau Directivei 2001/83/CE.
92 | Seringă insulinică |  |  |  | Seringi sterile de unică folosință pentru insulină, cu volum de 1 ml, cu gradare de 100 unități (U 100), echipate cu ac detașabil (nu fix), din oțel inoxidabil, sterilizat prin radiații gamma. Pistonul trebuie să asigure o cursă lină, cu garnitură din cauciuc sintetic (latex-free), pentru dozaj precis. Seringile trebuie să fie ambalate individual, în blister protector. Standarde de referință: Conform SR EN ISO 8537:2011 (Seringi sterile de unică folosință pentru insulină) și EN ISO 7886-1:2017 (seringi hipodermice de unică folosință, utilizare generală).Produsul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR) privind dispozitivele medicale.
93 | Seringă 10 ml |  |  |  | Seringi sterile, de unică folosință, volum nominal 10 ml, cu cilindru transparent și gradat lizibil, marcaj de contrast pentru volum. Piston cu garnitură sintetică (latex-free) pentru alunecare lină și precizie în administrare. Conector tip Luer sau Luer Lock, compatibil cu ace standard. Cu ac inclus. Ambalate individual în blister protector. Fără latex, fără ftalați (DEHP-free). Standarde de referință: Conform EN ISO 7886-1:2017 – seringi hipodermice de unică folosință, utilizare generală. Marcaj CE conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) privind dispozitivele medicale.
94 | Eprubetă 15 ml cu capac |  |  |  | Eprubete conice de unică folosință, cu volum nominal de 15 ml, fabricate din polipropilenă (PP) sau alt material rezistent la centrifugare, compatibil cu utilizarea în laborator pentru colectarea sângelui și centrifugare. Capac etanș, tip screw cap. Rezistente la centrifugare minim 3.000 × g. Ambalate individual, sterile, fără pirogeni. Transparente, cu gradare lizibilă și zonă mată pentru etichetare. Standarde de referință: Conform ISO 6710 (pentru dispozitive de colectare sânge) și ISO 11137 (pentru sterilizare prin radiație gamma). Marcaj CE conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) privind dispozitivele medicale.
95 | Eprubeta hematologie vacutainer K EDTA |  |  |  | Denumirea produsului: Eprubete Vacutainer pentru hematologie cu K2 sau K3 EDTA, 2-5 ml. Material: Plastic (polietilen tereftalat - PET), asigurând rezistență și stabilitate dimensională. Volum de recoltare: minim 2 ml de sânge. Tip de aditiv: K2 EDTA sau K3 EDTA, utilizat ca anticoagulant prin chelarea ionilor de calciu pentru a preveni coagularea sângelui. Sterilitate: Interior steril, eprubetele fiind sterilizate prin radiație gamma. Standarde de referință: Conformitate cu standardele ISO 6710 și EN 14820 pentru dispozitive medicale de recoltare a sângelui. Producătorul trebuie să dețină certificări ISO 9001 și ISO 13485 pentru sistemul de management al calității. Termen de valabilitate la data livrării – expirate maxim 3 luni de la data fabricării.
96 | Eprubetă eppendorf 1,5 ml |  |  |  | capac plat atasat cu brida flexibila - din polipropilena translucida – pentru stocarea probelor; Volum 1.5 ml; gradat; Rezistențe la centrifugare pană la 14.000 r.p.m. Ambalaj: cutie 500 bucăți Marcaj nr. lot, data fabricației, data expirării, producator, marcă CE, certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 Ambalat de la producător
97 | Mănuși chirurgicale nesterile, nepudrate, mărimea XL |  |  |  | Mănuși chirurgicale, nesterile, de unică folosință, fabricate din latex natural sau nitril, fără pudră, destinate protecției în cadrul procedurilor medicale și de laborator. Mărimea: XL (extralarge), ambalate minim 100 bucăți/cutie. Ambidextre, cu textură antialunecare pe degete și palmă, adaptabile anatomic, cu manșetă rulată. Elasticitate și rezistență la rupere conforme utilizării în medii medicale. Fără proteine latex modificate sau alți alergeni cunoscuți. Standarde de referință: Conform standardelor EN 455 (1–4) pentru mănuși medicale de unică folosință și EN ISO 374-5 pentru protecție împotriva contaminării microbiologice. Furnizorul trebuie să pună la dispoziție certificat de conformitate și declarație privind lipsa pudrei.
98 | Mănuși chirurgicale nesterile din latex, nepudrate, mărimea M |  |  |  | Mănuși chirurgicale, nesterile, de unică folosință, fabricate din latex natural sau nitril, fără pudră, destinate protecției în cadrul procedurilor medicale și de laborator. Mărimea: M (medium), ambalate minim 100 bucăți/cutie. Ambidextre, cu textură antialunecare pe degete și palmă, adaptabile anatomic, cu manșetă rulată. Elasticitate și rezistență la rupere conforme utilizării în medii medicale. Fără proteine latex modificate sau alți alergeni cunoscuți. Standarde de referință: Conform standardelor EN 455 (1–4) pentru mănuși medicale de unică folosință și EN ISO 374-5 pentru protecție împotriva contaminării microbiologice. Marcaj CE, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR) privind dispozitivele medicale. Furnizorul trebuie să pună la dispoziție certificat de conformitate și declarație privind lipsa pudrei.
99 | Hrană combinată concentrată pentru rozătoare (șobolani) |  |  |  | Specificație: porumb extrudat,% -16,0 Orz extrudat,% - 10,0 Soia extrudat, % - 10,0 Grâu extrudat, % - 18,0 Făină din iarbă, % - 0,51 Ovăs, % - 8,0 Șrot de floarea soarelui, % - 12,0 Tărâțe, % - 8,0 Substituent de făină de pește, 5 - -2,3 Făină de calcar, % - 0,51 Monocalciu fosfat, % - 1,06 Sarea de bucătărie, % - 0,13 Lapte uscat degrasat, % - 6,0 Premix 1% - 1,0
100 | Traductor de presiune |  |  |  | Traductor de presiune MLT0699 sau echivalentul, de înaltă sensibilitate, compatibil cu sistemele de achiziție de date PowerLab 4/35 (ADInstruments), destinat înregistrării presiunilor fiziologice la animale de laborator (presiune arterială, venoasă sau intracraniană). Interval de măsurare: aproximativ −10 mmHg până la +300 mmHg sau echivalent. Conector standard compatibil cu intrările analogice ale echipamentul ui PowerLab, inclusiv T-junction pentru conectare la cateter. Sensibilitate minimă: 5 μV/V/mmH g. Rezistență la fluid, sterilizabil prin metode convențional e sau cu protecție hidrofobă. Produsul poate fi modelul MLT0699 sau echivalent funcțional. Standarde de referință: Dispozitiv compatibil cu sistemele ADInstrumen ts, conform pecificațiilor de laborator biomedical. Marcaj CE, în conformitate cu Regulamentu l (UE) 2017/745 (MDR) privind dispozitivele medicale. Furnizorul trebuie să pună la dispoziție fișă tehnică (datasheet) și, la cerere, certificat de conformitate/ garanție.
101 | Syringe Filter CA, 0.45 µm, 25 mm |  |  |  | Filtr de seringă din acetat de celuloză. Dispozitivele de filtrare pentru seringi de unică folosință din acetat de celuloză (CA) Aijiren sunt concepute pentru a asigura filtrarea clară a soluțiilor apoase și organice din volume mici până la 100 ml. Pentru analize chimice HPLC; Membrană: acetat de celuloză (CA) Dimensiunea porilor: 0,22 um / 0,45 um Diametru: 13 mm / 25 mm Material carcasă: olipropilenă (PP) Volum proces (ml): 13 mm <10 ml; 25 mm <100 ml. Ambalaj: set 100 bucăți. Certificat ISO
102 | Pahar Berzelius 100 ml |  |  |  | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 100 ml, gradat, cu cioc; Material: sticla borosilicata Diametru: 48 mm Inaltime: 82 mm Conform DIN 12331, ISO 3819 Utilizare: Pahar utilizat pentru a amesteca sau încălzi substanțe lichide.
103 | Pahar Berzelius 150 ml |  |  |  | Pahar Berzelius forma inalta, gradat, cu cioc; material: sticla borosilicată; Capacitate: 150 ml. Diametru: 54 mm; Inaltime: 97 mm Conform DIN 12331, ISO 3819 Utilizare: Pahar utilizat pentru a amesteca sau încălzi substanțe sau lichide.
104 | Pahar Berzelius 400 ml |  |  |  | Pahar Berzelius forma inalta; gradat, cu cioc; material: sticlă borosilicata; Capacitate: 400 ml. Diametru: 70 mm; Inaltime: 133 mm Certificat ISO 3819 Utilizare: Pahar utilizat pentru a amesteca sau încălzi substanțe sau lichide.
105 | Pahar Berzelius 600 ml |  |  |  | Pahar Berzelius forma inalta, gradat , cu cioc; Material : sticla borosilicata, Capacitate : 600 ml.Diametru : 80 mm, Inaltime : 153 mm Certificat ISO 3819 Utilizare: Pahar utilizat pentru a amesteca sau încălzi substanțe sau lichide.
106 | Pahar Berzelius 1000 ml |  |  |  | Pahar Berzelius forma inalta, gradat, cu cioc; Material: sticla borosilicata, Capacitate: 1000 ml. Diametru: 95 mm, Inaltime: 183 mm Certificat ISO 3819Utilizare: Pahar utilizat pentru a amesteca sau încălzi substanțe sau lichide.
107 | Pipete picurătoare gradate din sticlă borosilicată |  |  |  | Ambalaj: set ce include: 6 pipete picurătoare gradate din sticlă borosilicată cu perie, pară, transparente, capacitate diferită: 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml; perie de curățire. Fabricate din material din sticlă fără plumb, Rezistență la temperaturi ridicate și rezistență chimică. Scară clară și precisă, ușor de citit și observat. Picuratorul lichid din sticla cu capac din cauciuc care poate fi usor demontat si asamblat pentru curatare Utilizare. Pentru analize fitochimice, măsurare fixă a soluțiilor lichide.
108 | Tăviță de cântărire pentru balanțe |  |  |  | Forma romboid, Capacitate: 30 ml, Inaltime: 14 mm, Lungime: 59 mm, Latime: 83 mm. Ambalaj: set 250 bucăți Utilizarea: cântărirea compușilor chimici solide și uleioase.
109 | Alcool etilic 96% |  |  |  | Soluție ambalată în flacoane de polietilenă de 1 L, etanșate, cu capac de rupere, destinat ca sovent organic pentru extragerea compușilor chimici bioactivi, în analize chimice, în identificarea și dozarea compușilor bioactivi
110 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 |  |  |  | Tulpină de referință, (gram-pozitiv), cod ATCC 25923, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
111 | Bacillus cereus ATCC 11778 |  |  |  | Tulpină de referință, (gram-pozitiv), cod ATCC 11778, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
112 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  |  |  | Tulpină de referință (gram-pozitiv), cod ATCC 51299, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
113 | Escherichia coli ATCC 25922 |  |  |  | Tulpină de referință(gram-negativ), cod ATCC 25922, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
114 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  |  |  | Tulpină de referință(gram-negativ), cod ATCC 27853, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
115 | Acinetobacter baumannii ATCCBAA-747 |  |  |  | Tulpină de referință(gram-negativ), cod ATCCBAA-747, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
116 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  |  |  | Tulpină de referință (gram-negativ), cod ATCC 700603, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
117 | Candida albicans ATCC 10231 |  |  |  | Tulpină de referință (fungi), cod ATCC 10231, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
118 | Candida glabrata ATCC 15126 |  |  |  | Tulpină de referință (fungi), cod ATCC 15126, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
119 | Cryptococcus neoformans CECT 1043 |  |  |  | Tulpină de referință (fungi), cod CECT 1043, ambalaj: fiolă ce conține 10 discuri
120 | Substanțe de referință Acidul asperulozidic (C18H24O12 |  |  |  | Substanțe de referință: Acidul asperulozidic (C18H24O12), Puritate ≥95%, pentru analiza HPLC. Grad: standard primar de referință. Ambalaj: flacon 20 mg
121 | Substanțe de referință Naringin |  |  |  | Substanțe de referință sinonime (4′,5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-neohesperidoside, Naringenine-7-rhamnosidoglucoside, Naringoside), Masa moleculară: 272.25, Puritate ≥95.0% (pentru analiza HPLC) Grad: standard primar de referință. Ambalaj: flacon 25 mg
122 | Acetonitril, solvent pentru analiza HPLC |  |  |  | Sinonime: (Ethyl nitrile, Methyl cyanide) Denumirea chimică: Ethyl nitrile, Methyl cyanide;Utilizare: solvent pentru analiza HPLCForma: lichid, solvent chimic, Puritatea: HPLC Grade Concentratia: ≥99.9%. Ambalaj: flacon 250 ml
123 | Metanol, solvent pentru analiza HPLC |  |  |  | Utilizare: solvent pentru analiza HPLC. Forma: lichid, solvent chimic, Puritatea: HPLC Grade gradient Denumirea chimică: Methyl alcohol Concentratia: ≥99.9%. Ambalaj: flacon 1 L
124 | Mediu de cultură Endo |  |  |  | Mediu de cultură Endo, în ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI CMB
125 | Mediu Mueller–Hinton, agar |  |  |  | Mediu de cultură Mueller–Hinton, agar, ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI, CMB
126 | Mediu Mueller–Hinton bulion |  |  |  | Mediu de cultură Mueller–Hinton bullion, ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI CMB
127 | Folin Ciocalteu, reagent |  |  |  | Reagent, pentru determinarea totalului de polifenol, densitatea 1.27 g/mL la temperatura 20 °C. Ambalaj: flacon 500 ml
128 | Mediu de cultură: Sabouraud Dextrose Agar |  |  |  | Mediu de cultură: Sabouraud Dextrose Agar este destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, pentru izolarea și cultivarea fungilor prin PH-ul acid, ambalaj: flacon 500 g
129 | Mediu de cultură: MacConkey Agar |  |  |  | Mediu de cultură: MacConkey agar, un mediu selectiv și diferențial, destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, pentru a izola și identifica bacteriile Gram-negative, ambalaj: flacon 500 g
130 | Mediu de cultură: Mannitol Salt Agar |  |  |  | Mediu de cultură: Mannitol salt agar, un mediu selectiv și diferențial, destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, izolarea, identificarea și diferențierea stafilococilor, ambalaj: flacon 500 g
131 | Balon de evaporare, pentru rotovapor |  |  |  | Balon de evaporare, formă de pară, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă, pentru evaporarea solventului la evaporator rotativ
132 | Сuva quartz cu capac 10 mm |  |  |  | Cuva standard (macro) Material: din quartz pentru spectrofotometru, Dr. optic : 10 mm, Utilizare : 200 - 2500 nm, Volum : 3,5 ml, Ambalaj: set 2 unități
133 | Parafilm® M Sealing Film |  |  |  | Material film (thermoplastic), non-steril, flexibil, semitransparent, temperatuta -45-+50 °C; dimensiuni: 10 cm × 38 m, rulou 4 IN. X125 FT
134 | Pipete Pasteur din LDPE ROTH, 2 ml (sterile) |  |  |  | Material: confectionate din polietilena (LDPE); volum 2 ml; nesterile; de unica folosință; dozeaza picaturi cu dimensiuni reproductibile (41 µl)
135 | Capilare din sticlă pentru CSS |  |  |  | Capilare tuburi pentru Cromatografie pe strat subțire (CSS), Material: sticlă în tuburi Dimensiuni: 75 mm, 1.D.1.1.-1,2 mm; Od 1.5-1.6 mm, Ambalaj: flacon 100 capilare
136 | Plăci silica gel cu fluoriscență CSS, suport sticlă |  |  |  | Material: plăci din silica acoperite cu gel cu fluoriscență (20 cm x20 cm) suport sticlă; ambalaj: cutie de carton ce conține 25 plăci
137 | Coloană cromatografică |  |  |  | Coloană cromatografică (5 mkm) pentru efectuarea cromatografiei lichide de înaltă performanță (HPLC) cu lungimea 150 mm
138 | Set factori de creștere umani recombinanti pentru diferențiere condrocitară |  |  |  | Utilizare: set de facturi de creștere utilizați pentru diferențiere pe linie condrocitară a celulelor stem mezenchimale. Caracteristici: Ambalaj set ce conține: 1. Recombinant Human Insulin-Like Growth Factor I (rh IGF-1) – factor de creștere uman recombinant exprimat în E. coli. Forma - pulbere liofilizată solubilă în apă, potrivită pentru culturi celulare. Puritate determinată prin HPLC ≥95%. Împachetare în flacon cu 50 µg reactiv 2. Recombinant Human Transforming Growth Factor-β 1 (rhTGFβ1) – factor de creștere uman recombinant exprimat în celule HEK 293 sau alte. Forma - pulbere liofilizată solubilă în apă, potrivită pentru culturi celulare. Puritate determinată prin SDS-PAGE ≥95%. Împachetare în flacon cu 5 µg reactiv 3. Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic (rh FGF-b/FGF-2) – factor de creștere uman recombinant exprimat în E. coli. Forma - pulbere liofilizată solubilă în apă, potrivită pentru culturi celulare. Puritate determinată prin SDS-PAGE ≥95%. Împachetare în flacon cu 50 µg reactiv. Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la −20°C.
139 | Apă ultrapură |  |  |  | Utilizare: apă ultrapură pentru dizolvarea proteinelor recombinante, prepararea mediilor de cultură, soluțiilor tampon, pentru culturi celulare. Caracteristici: apă ultrapură sterilă, cu calitate corespunzătoare standardelor farmaceutice pentru injecții (WFI Quality), validată și sigură pentru culturi celulare. Ambalaj: flacon 1 L Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
140 | Set anticorpi primari pentru imunohistochimie (IHC-P) |  |  |  | Utilizare: identificare prin imunohistochimie a probelor fixate în formaldehidă și înglobate în parafină (IHC-P) a colagenilor umani tip I, II, III, IV și V. Caracteristici: Setul de anticorpi primari să cuprindă anticorpi cu reactivitate față de antigeni umani, cu utilizare îm IHC-P (± WB): 1. Anticorpi primari anti Colagen uman tip I; 2. Anticorpi primari anti Colagen uman tip II; 3. Anticorpi primari anti Colagen uman tip III: 4. Anticorpi primari anti Colagen uman tip IV; 5. Anticorpi primari anti Colagen uman tip V. Anticorpii din set să fie de la 2 specii diferite: 2-3 tipuri de șoarece, 2-3 tipuri de iepure. Concentrația de utilizare pentru IHC-P între 1:200 și 1:1000. Împachetare: Volum de reactiv în flacon între 100 µl și 500 µl. Livrare: Anticorpii să fie livrați în condiții corespunzătoare, de la acelaș producător, câte 1 flacon de fiecare tip, în total 5 flacoane. Păstrare: conform recomandărilor producătorului.
141 | Set anticorpi secundari fluorescenți pentru imunohistochimie (IHC-P) |  |  |  | Utilizare: identificarea anticorpilor primari de șoarece și iepure utilizați în imunohistochimie a probelor fixate în formaldehidă și înglobate în parafină (IHC-P). Caracteristici: Setul de anticorpi secundari să cuprindă anticorpi cu reactivitate față de antigeni de șoarece și iepure în IHC-P (± WB): 1. Anticorpi secundari de capră marcați fluorescent anti iepure; 2. Anticorpi secundari de capră marcați fluorescent anti șoarece Un tip de anticorpi secundari să fie marcat fluorescent pentru filtru albastru cu FITC sau Alexa 488; celălalt să fie marcat fluorescent pentru filtru verde cu TRITC sau Alexa 555. Împachetare: Volum de reactiv în flacon între 1 ml și 2 ml. și anticorpilor ce necesită o diluție mai înaltă pentru IHC-P. Livrare: Anticorpii să fie livrați în condiții corespunzătoare, de la acelaș producător, câte 1 flacon de fiecare tip, în total 2 flacoane. Păstrare: conform recomandărilor producătorului.
142 | Ser de măgar |  |  |  | Utilizare: pentru blocarea legării nespecifice a anticorpilor în tehnici imunologice tip IHC, IF și WB Caracteristici: ser obținut de la măgari sănătoși, lichid nesteril, fără conservanți. Împachetare: flacon cu 100 ml ser Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la −20°C
143 | DPBS fără Ca, Mg, fenol roșu |  |  |  | Utilizare: spălarea probelor și celulelor de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin, fără fenol roșu, fără calciu și fără magneziu. Ssterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei
144 | Soluție Penicilina streptomicină |  |  |  | Utilizare: pregătirea mediilor complete pentru culturi celulare cu efect antibacterian. Caracteristici: Bioreactiv lichid, filtrat prin pori de 0.1 μm, potrivit pentru culturi celulare. Compus din 10000 unități penicillină și 10 mg streptomicină per 1 ml. Împachetare: flacon cu 100 ml reactiv. Livrare: pe gheață uscată Păstrare: la −20°C
145 | Soluție Antibiotic Antimicotic |  |  |  | Utilizare: pregătirea mediilor complete pentru culturi celulare cu efect antibacterian si antimicotic. Caracteristici: Bioreactiv lichid, filtrat prin pori de 0.2 μm, potrivit pentru culturi celulare. Compus din 10000 unități penicillină, 10 mg streptomicină și 25μg Amphotericină B per 1 ml. Împachetare: set de 20 tuburi a câte 5 ml. Livrare: pe gheață uscată Păstrare: la −10°C - −20°C
146 | Pepsină |  |  |  | Utilizare: Digestia țesuturilor animale cu scop de extragere a colagenului Caracteristici: Pulbere cu activitatea de ≥400 unități/mg proteină, extrasă din mucoasa gastrică de porc. Solubil în 10mM HCl la concentrația de 1 mg/ml Împachetare: flacon 500 grame pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: la 4-8°C
147 | NaCl |  |  |  | Utilizare: Pregătirea reactivilor, sedimentarea colagenului Caracteristici: puritate minimum de 99,3%. Păstrare: loc uscat, temperatura camerei. Împachetare: flacon sau pungă 1 kg reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului.
148 | Na2HPO4 |  |  |  | Utilizare: Pregătirea soluțiilor bufer și de dializă proteică Caracteristici: puritate ˃99,98%. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: flacon sau pungă 1 kg reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului.
149 | Dexametazonă |  |  |  | Utilizare: diferențiere pe linie condrocitară a celulelor stem mezenchimale de mamifere. Caracteristici: Bioreactiv sub formă de pulbere cu o puritate ≥97%. Activitatea biologică la un interval de 4–500 ng/mL Împachetare: flacon 25 mg reactiv. Livrare: temperatura mediului ambiant. Păstrare: la 2-8°C
150 | L-prolina |  |  |  | Utilizare: diferențiere pe linie condrocitară a celulelor stem mezenchimale de mamifere. Caracteristici: gradul de puritate de 98.5–101.0% (fără apa reziduală). Să îndeplinească specificațiile de testare conform EP și USP. Solubilitatea în H2O de 50 mg/mL, testată la endotoxine Împachetare: flacon 25 gr reactiv. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
151 | L-glutamina |  |  |  | Utilizare: suplimentarea mediilor de cultură celulară pentru activitate metabolică normală. Caracteristici: Pulbere de culoare albă cu o puritate determinată prin HPLC de ≥99%. Un nivel de impurități ≤0,2% amoniac liber și ~0,5% acid glutamic. Solubilitatea în soluție de 1 M HCl - 50 mg/ml. Împachetare: flacon 100 gr reactiv. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
152 | Piruvat de sodiu |  |  |  | Utilizare: diferențiere pe linie condrocitară a celulelor stem mezenchimale de mamifere. Caracteristici: Bioreactiv cu concentrația de 100 mM, sterilizat prin filtrare, pentru culturi celulare. Testat pentru absența impurităților și endotoxine Împachetare: flacon 100 ml reactiv. Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la 2-8°C
153 | Mediu pentru culturi celulare DMEM |  |  |  | Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamina, nivel crescut de glucoză, bicarbonat de sodiu, fara HEPES și sodium piruvat, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului
154 | Mediu pentru culturi celulare DMEM/F12 ham |  |  |  | Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamina, nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului
155 | Xylenă |  |  |  | Utilizare: deparafinarea secțiunilor înglobate în parafină și pregătirea probelor pentru imunohistochimie Caracteristici: forma lichidă, incolor, temperatură de topire 34°C punctul de fierbere 138-142°C, ușor inflamabil. Densitatea relativă a 20°C de 0.87 g/cm3. Împachetare: flacon 1 litru reactiv Păstrare și livrare: conform recomandărilor producătorului
156 | Indicator pH |  |  |  | Utilizare: determinarea rapidă și orientativă a pH-ului în soluții apoase Caracteristici: Confecționat din hârtie indicatoare de pH universală. Interval pH: 1–14, cu gradație colorimetrică pe fiecare unitate de pH.Scală de culori: clară, rezistentă la migrarea culorii (culoarea nu se scurge în soluție). Precizie orientativă: ±1 unitate pH. Ambalaj: set ce conține 3 rulouri, rulou de 4,8-5,0 metri, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
157 | Plăci pentru culturi celulare de 6 godee |  |  |  | Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente. Caracteristici: Placă cu 6 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 9,4-9,6 cm2 și volumul de lucru de 2,9-3 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producţie sterile clasa 10.000 fără germeni şi sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene. Împachetare: individuală, cutie 100 plăci. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
158 | Eprubete 15 ml |  |  |  | Utilizare: Centrifugarea suspensiilor celulare în procesul de izolare și cultivare celulară. Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 15 ml, dimensiuneile de aprox 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru 6000 RCF, gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetare individual. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
159 | Parafilm |  |  |  | Utilizare: sigilare containere și recipiente Caracteristici: Folie de etanșare, fabricată din poliolefină și parafină. Rezistentă la săruri, soluții anorganice și alcaline. Cu capacitatea de lărgire până la 200% din dimensiunile inițiale. Lățimea - 50 mm, lungimea – 75 metri. Împachetare: rulou în cutie
160 | Set de polimeri pentru obținerea gelurilor |  |  |  | Ambalaj: set ce conține: • Carbopol 934, puritate: 99% - 2 kg. • Carbopol 940, vîscozitatea 40000 - 60000 cPs, pierdere la uscare (la 80°C, 2 ore): <= 3,00% - 1 kg. • Xanthan, vâscozitate pentru 1% gumă xantan în KCl: >= 1200 cps - 100 g, • Inulină, pH (10% în apă fierbinte la 25°C): 4,00 - 7,00 - 100 g • Sodium Alginat, pierdere la uscare (la 105°C, 4 ore): <= 15,00% - 500 g.
161 | Set de keratinocite și fibroblaste pentru analiza viabilității celulare |  |  |  | Setul de keratinocite și fibroblaste pentru analiza viabilității celulare conține: • Keratinocite epidermice umane normale (NHEK) adult, conține 500.000 de celule / fiolă -1 fiolă. • Keratinocite epidermice umane normale (NHEK) neonatal, conține 500.000 de celule / fiolă -1 fiolă. • Soluție salină tamponată cu fosfat (500 ml) PBS, fără calciu, magneziu și fenol roșu 5-6 - 3 cutii a câte 5 flacoane. • Fibroblaste dermice umane: HDF adult, conține 500.000 de celule / fiolă - 1 fiolă. • Fibroblaste dermice umane: HDF neonatal, conține 500.000 de celule / fiolă - 1 fiolă.
162 | Set pentru analiza fizico-chimică a fromulărilor semi-solide |  |  |  | Setul pentru analiză fizico-chimică a formulărilor semi-solide conține: • N-iso-Propylacrylamidă, puritate 98% -100 g. • Poly(ethylene-co-vinylacetat), 40 wt. %, index de topire (41-63 dg/min (190°C/2.16kg)), conține 190-910 ppm inhibitor - 250 g. • Poly(vinyl alcohol), masă moleculară 89,000-98,000, puritate 99+% hydrolizat -1 kg. • Cetyl alcohol, masă moleculară 242.44, Ph. Eur., BP, JP, NF - 1 kg. • Poloxamer 407 oxyethylene, puritate 71.5-74.9 % - 250 g. • 4-Nitrobenzenethiol, puritate 95.0+% - 5 g. • Benzyl bromide reagent grade, puritate 98% -100 g. • 1,5-Dicaffeoylquinic acid, masă moleculară 516,45 g/mol, puritate ≥95 % - 10 mg. • Luteolin-7-glucoside, pentru analiză HPLC -10 mg. • Acid chlorogenic, puritate min. 95 %, masă molară (M) 354,32 g/mol, punct de topire (p.t.) 206 °C - 250 mg. • Acid chlorogenic, puritate >98.5% (pentru HPLC) - 1 g. • Metanol ultragradient grade pentru HPLC, Reag. Ph. Eur. (puritate min. 99.9 %) - 2,5 L. • Acetonitrile (Reag. Ph. Eur.) pentru UHPLC - 2,5 L. • Millex™ Nylon syringe filter pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic - 1 cutie cu 50 filtre.
163 | Polyethylene Glycol 400 |  |  |  | Substanță auxiliară, polimer, (PEG), cu rol de solvent, umectant și emolient în formele farmaceutice semisolide, pharma grade
164 | Polyethylene Glycol 1000 |  |  |  | Substanță auxiliară, polimer, (PEG), cu rol de solubilizant, lubrefiant, și agent higroscopic în formele farmaceutice semisolide, pharma grade
165 | Polyethylene Glycol 4000 |  |  |  | Substanță auxiliară, polimer, (PEG), cu rol de îngroșare și creștere a vâscozității în formele farmaceutice semisolide, pharma grade
166 | Acetonitril, puritate analitică |  |  |  | Solvent necesar pentru diluarea soluțiilor, puritate analitică
167 | Metanol, puritate analitică |  |  |  | Solvent necesar pentru obținerea extracțiilor din plantele medicinale și clătire baloane, puritate analitică
168 | Acool etilic, 96% |  |  |  | Extragent, necesar pentru obținerea extracțiilor din plantele medicinale luate în studiu, pharma grade
169 | Vas de sticlă pentru evaporare, capacitate 500 ml |  |  |  | Balon cu fund rotund pentru evaporarea solvenților și obținerea extractelor uscate compatibil cu evaporatorul Laborota 4011
170 | Vas de sticlă pentru evaporare, capacitate 1000 ml |  |  |  | Balon cu fund rotund pentru evaporarea solvenților și obținerea extractelor uscate compatibil cu evaporator Laborota 4011
171 | Pipeta monocanal, 100 - 1000 µl |  |  |  | Ustensilă pentru prelevarea probelor în optimizarea dozărilor
172 | Pipeta monocanal, 1000 - 5000 µl |  |  |  | Ustensilă pentru prelevarea probelor în optimizarea dozărilor
173 | Varfuri pipeta 100 - 1000 µl |  |  |  | Varfuri de pipetă pentru prelevarea soluțiilor pâna la 1 ml, ambalaj: pachet ce conține 5 cutii, 24 varfuri/cutie
174 | Varfuri pipeta 500 - 5000 µl |  |  |  | Varfuri de pipetă pentru prelevarea soluțiilor pâna la 5 ml, ambalaj: pachet ce conține 5 cutii, 54 varfuri/cutie
175 | Parafilm M 75 m, latime 50 mm |  |  |  | Banda pentru acoperirea baloanelor
176 | Magneti pentru agitare 20x6 mm |  |  |  | Magneti cilindrici pentru agitarea și omogenizarea soluțiilor în cilindrele cu volum de pâna la 100 ml
177 | Magneti pentru agitare 30x6 mm |  |  |  | Magneti cilindrici pentru agitarea și omogenizarea soluțiilor în cilindrele cu volum de pâna la 200 ml
178 | Magneti pentru agitare 50x6 mm |  |  |  | Magneti cilindrici pentru agitarea și omogenizarea soluțiilor în cilindrele cu volum de pâna la 500 ml
179 | Tavițe (fiolă) de cântarire din plastic, sterile, negre, 5 ml |  |  |  | Tavițe pentru cântarirea substanțelor cu greutatea pâna la 5 ml
180 | Tavițe (fiolă) de cântarire din plastic, sterile, negre, 30 ml |  |  |  | Tavițe pentru cântarirea substanțelor cu greutatea pâna la 30 ml
181 | Tavițe (fiolă) de cântarire din plastic, negre, 100 ml |  |  |  | Tavițe pentru cântarirea substanțelor cu greutatea pâna la 100 ml
182 | Spatula dubla din oțel inoxidabil |  |  |  | Spatulă pentru cântărirea substanțelor cu masa pâna la 1 gr, L 150 mm
183 | Spatulă dublă 150 mm |  |  |  | Spatulă pentru cântărirea substanțelor cu masa mai mare de 1 gr
184 | Vas (sticlă) de aspirație din polipropilena |  |  |  | Sticla de aspiratie, realizata din polipropilena stabilizata UV pentru depozitarea, transportul si dozarea sigura a lichidelor, 5 L
185 | Suporturi pentru tuburi polipropilenă |  |  |  | Suport pentru eprubete 16 mm, 55 locuri, necesar în efecturarea studiului de cedare in vitro
186 | Mâner oglindă |  |  |  | Mâner standard din oțel inoxidabil pentru oglindă stomatologică (pentru înșurabarea oglinzii), cu lungime de până la 130 mm, autoclavabilă
187 | Oglindă |  |  |  | Oglindă stomatologică standard (dimensiune 4-5) cu diametrul de până la 22-24 mm (7/8 inch – 15/16 inch), autoclavabilă
188 | Pensă |  |  |  | Pensă dentară standard (lungimea 16 cm) din oțel inoxidabil cu design ergonomic și vârf fin, folosit pentru fixarea și manipularea țesuturilor moi, autoclavabilă
189 | Sondă exploratorie |  |  |  | Instrument stomatologic standard de tip sondă exploratorie în unghi (dimensiune partea activă ~17 mm), din oțel inoxidabil, autoclavabilă, cu design ergonomic al mânerului.
190 | Sondă parodontală |  |  |  | Instrument stomatologic de tip sondă parodontală din inox. Partea activă cu gradație milimetrică (de tip Williams) folosită pentru parodontometrie. Design ergonomic. Autoclavabilă.
191 | Cuvă inox |  |  |  | Cuvă din inox pentru instrumentar stomatologice, non-perforată, autoclavabilă. Dimensiuni standard (ex: ~20.5x11.5x3 cm)
192 | Hârtie articulator albastră |  |  |  | Hârtie de articulație, pigment albastru, cu grosimea de 40 microni, pentru analiza ocluzală (numărul și tipul contactelor ocluzale). Ambalaj: cutie 200 bucăți.
193 | Revelator de placă |  |  |  | Substanță de colorare a plăcii bacteriene sub formă de pastile de supt, cu relevarea diferențiată a plăcii după vechimea acesteia. Ambalaj: cutie 300 de pastile (bucăți).
194 | Revelator de carie |  |  |  | Substanță utilizată pentru relevarea zonelor afectate de proces carios, formă lichidă în flacon (volum – cel puțin 5 ml), administrat sub formă de picături.
195 | Kit rapid de testare biochimică a salivei pentru identificarea metaloproteinazei aMMP-8 |  |  |  | Set (kit) de diagnostic rapid, bazat pe analiză salivară, destinat identificării și monitorizării activității bolii parodontale prin determinarea biomarkerilor specifici de degradare tisulară. Produsul trebuie să permită o evaluare simplă, rapidă și non-invazivă a riscului parodontal și să fie utilizabil lângă fotoliul stomatologic, fără necesitatea trimiterii probelor în laborator. Specificații minime: • Test imunologic rapid bazat pe principiul imunocromatografiei (lateral flow test) • Permite determinarea concentrației salivare a enzimei aMMP-8, o metaloproteinază marker a distrucției țesuturilor parodontale • Rezultatul trebuie să fie vizibil într-un interval de timp scurt (5-10 minute) • Interpretare vizuală ușoară prin apariția liniilor colorimetrice pe caseta sau banda (strip) de test • Disponibilitatea pe piață a unui cititor digital compatibil cu acest test, care poate oferi date cantitative precise referitoare la concentrația aMMP-8 • Validat clinic Conținut minim al setului: • Caseta de testare • Soluția de extracție • Seringă cu filtru
196 | DNAză |  |  |  | Utilizare: decelularizare țesuturilor biologice, digestia ADN-lui Caracteristici: Pulbere liofilizată cu activitatea specifică ≥400 Kunitz unități/mg de proteină izolată din pancreas bovin Ambalaj: flacon 100 mg de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului
197 | Sodiudodecilsulfat |  |  |  | Utilizare: electroforeză și biologie moleculară Caracteristici: pulbere, puritate ≥99.0% anionic. Formula: CH3(CH2)11OSO3Na; Masa moleculara 288.38. Solubilitatea în apă (H₂O): 0,29 g în 10 ml să se obțină soluție clară, incoloră; la concentratia de 0,1 M la 20 °C să se obțină soluție clară, incoloră Ambalaj: flacon 1 kg de SDS. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
198 | Mediu bazal pentru celule endoteliale |  |  |  | Utilizare: cultivarea de celule endoteliale Caracteristici: Mediu conține toți nutrienții pentru cultivarea de celule endoteliale. Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la −20°C. Ambalaj: flacon 500 ml
199 | NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide fosfat redus)/NADPH tetrasodium salt for Molecular biology |  |  |  | Sinonim: dihidronicotinamid-adenin dinucleotid phosphate; Masă moleculară: 833,35; Formulă chimică:. C21H26N7Na4O17P3. Temperatură de depozitare: -20°C Ambalaj: 100 mg Utilizare: reagent esențial pentru determinarea activității enzimelor antioxidante dependente de NADPH (ex. glutation reductază) în probele biologice obținute. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani.
200 | Mediu de cultură pentru pericite |  |  |  | Mediu pentru creșterea optimală a culturilor de pericite Innoprot (laboratorul deține pericite Innoprot), Innoprot Pericyte Medium Kit sau echivalentul Temperatura de păstrare 2-4°C. Termen de valabilitate minim doi ani. Ambalaj: set ce conține 500 ml mediu bazal pentru pericite, 10 ml ser fetal bovin, 5 ml supliment de creștere pentru pericite, 5 ml soluție de penicilină/streptomicină.
201 | Kituri de activitate a caspazei 3 |  |  |  | ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Tempertura de depozitare: 2-4°C Utilizare: Cercetarea mecanismelor de moarte celulară, în special a apoptozei. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.
202 | HIGD1B-conjugat (anticorp) |  |  |  | Tempertura de depozitare: -20°C. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: Reactivi pentru microscopie confocală. În ambalaj de la producător.
203 | DAPI (4’,6-Diamidino-2-fenilindol) |  |  |  | Tempertura de depozitare: 2-8°C.Utilizare: Reactivi pentru microscopie confocală. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.
204 | ALAT kit (100 teste) |  |  |  | Utilizare: Kit pentru determinarea alaninaminotransferazei. Ambalaj: set ce conține 2 flacoane cu volumul de 50 ml. Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Temparatura: 2-4°C. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani.
205 | ASAT kit (100 teste) |  |  |  | Ambalaj: set ce conține 2 flacoane cu volumul de 50 ml. Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Temparatura: 2-4°C. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Kit pentru determinarea alaninaminotransferazei.
206 | Resazurină |  |  |  | Utilizare: reactiv necesar pentru evaluarea viabilității celulare
207 | Bromură de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium) |  |  |  | Sinonim: MTT, Formulă empirică (notația Hill): C18H16BrN5S; masa molară: 414,32g/mol. Tipul reagentului – solid - pulbere.Temperatura de păstrare 2-30°C. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: Reagent necesar pentru măsurarea activității metabolice și testarea proliferării celulare
208 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay |  |  |  | Reactiv necesar pentru aprecierea ATP-ului pentru detecția celulelor viabile. În ambalaj de la producător.
209 | Acid citric |  |  |  | Reagent tampon utilizat pentru prepararea soluțiilor reactive. Tipul reagentului – solid. Formula chimică – C6H8O7, masa molară 192,124 g/mol. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
210 | Acid tiobarbitruric |  |  |  | Specificația: Formula C4H4N2O2S, masa moleculară 144.15. Tipul reagentului – solid - pulbere. Utilizare: reactiv principal în determinarea dialdehida malonică (DAM), marker al stresului oxidativ.În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
211 | N,N-dimethy-p-phenylene-diamine |  |  |  | Formula chimică C6H12N2, 97%, pulbere. Ambalaj: flacon 5 gr. phenylenediamine 99-98-9N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediaminep-Aminodimethylaniline4-(Dimethylamino)aniline. Masa moleculară 136,19 g/mol. Utilizare: reactiv cromogen utilizat în testele de stres oxidativ. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
212 | Clorura de fier (III) (FeCl3) |  |  |  | Formula chimică: FeCl3, masa moleculară: 270,295 g/mol, pulbere. Tipul reagentului – solid. Utilizare: reagent utilizat în reacții colorimetrice pentru determinarea peroxidării lipidice. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
213 | Acetat de sodiu |  |  |  | Formula chimică: CH3COONa, masa molară: 82,0343g/mol, pul bere. Tipul reagentului solid. Utilizare: component pentru tamponi în reacțiile colorimetrice și biochimice. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
214 | Clorură de vanadiu (III) (VCl3) |  |  |  | Formula chimică: VCl3, masa molară: 157g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Utilizare: catalizator utilizat în testele Griess pentru determinarea NOx. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
215 | N-(1-Naphthyl) ethylenediamine |  |  |  | Formula chimică: C12H14N2, masa molară: 186,258g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Utilizare: reactiv Griess pentru cuantificarea produselor de oxid nitric. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
216 | Sulfanilamidă |  |  |  | Formula chimică: C6H8N2O2S, masa molară: 172,2h/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Utilizare: reactiv Griess, folosit pentru determinarea metaboliților NO în plasma animală. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
217 | Fosfat dihidrogen de potasiu (KH2PO4) |  |  |  | Formula chimică: KH2PO4, masa molară: 136,09 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Utilizare în calitate de tampon fosfat în numeroase reacții biochimice. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
218 | Hidrogenofosfatul de sodiu (Na₂HPO₄) |  |  |  | Formula chimică: Na2HPO4, masa molară: 141,94g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Utilizare în calitate de tampon fosfat pentru menținerea pH-ului în testele enzimelor. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.
219 | Glucoză |  |  |  | Glucoză de 25% și glucoză de 50%. Tipul reagentului lichid. Temperatura de depozitare: 2-4°C. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător. Utilizare: Necesară pentru inducerea hiperglicemiei.
220 | (1-Cl-2,4-dinitrobenzenul) CDNB |  |  |  | Formula chimică: C6H3ClN2O4, masa molară: 202.55 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Termen de valabilitate minim doi ani. În flacon de sticlă. Utilizare: substrat utilizat în testele de activitate a glutation-S-transferazei.
221 | Tetrametilbenzidină (TMB) – praf |  |  |  | Formula chimică: C40H30N10O6+2, masa molară: 746,7 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: reactiv cromogen în testele pentru anioni superoxid.
222 | Iodură de potasiu (KI) |  |  |  | Formula chimică: (KI), masa molară: 166,0028g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În flacon de sticlă. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizarea: reactiv necesar pentru determinarea produșilor proteici de oxidare avansată.
223 | Clorură de sodiu (NaCl) Praf |  |  |  | Formula chimică: NaCl, masa molară: 58,44g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: reactiv necesar pentru prepararea soluțiilor tampon fiziologice pentru testele produșilor finali de glicare avansată.
224 | Clorură de potasiu (KCl) Praf |  |  |  | Formula chimică: KCl, masa molară: 74,5513 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: reactiv necesar pentru prepararea soluțiilor tampon fiziologice pentru testele produșilor finali de glicare avansată.
225 | Ditiotreitol (DTT) Praf |  |  |  | Formula chimică: C4H10O2S2, masa molară: 154,253 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Temperatura de depozitare: 2-4°C. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea albuminei ischemic modificate (AIM)
226 | HEPES (2-[4-(2-hidroxietil) piperazin-1-il]etan-sulfonic) Praf |  |  |  | Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Temperatura de depozitare: 2-4°C. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea albuminei ischemic modificate (AIM)
227 | DTNB (5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoic acid) |  |  |  | Formula chimică: C14H8N2O8S2, masa molară: 396.34g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Temperatura de depozitare: 2-4°C. Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea Glutation total, Redus, GSSG
228 | Clorură de cobalt (II) (CoCl₂) |  |  |  | Formula chimică: CoCl2, masa molară: 129,839g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea albuminei ischemic modificate (AIM)
229 | Glutation-reductază (GR), Praf |  |  |  | Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea Glutation total, Redus, GSSG
230 | Bicarbonat de sodiu (NaHCO3) Praf |  |  |  | Formula chimică: NaHCO3, masa molară: 84,007g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea Glutation total, Redus, GSSG
231 | Nitroblue tetrazolium (NBT) Praf |  |  |  | Formula chimică: C40H30N10O6+2, masa molară: 746,7 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Temperatura de depozitare: 2-4°C. În ambalaj de la producător.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea superoxid dismutazei (SOD)
232 | Fenazinmetosulfat (PMS / FMS) Praf |  |  |  | Formula chimică: C₁₄H₁₄N₂O₄S, masa molară: 306,34g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Temperatura de depozitare: 2-4°C. În ambalaj de la producător. Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea superoxid dismutazei (SOD)
233 | Sulfat de amoniu (NH4)2SO4 Praf |  |  |  | Formula chimică: (NH4)2SO4, masa molară: 132,14g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Utilizarea: reactiv necesar pentru determinarea superoxid dismutazei (SOD)
234 | Molibdat de amoniu (NH4)2MoO4 Praf |  |  |  | Formula chimică: (NH4)2MoO4, masa molară: 196g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea catalazei
235 | GSSG (glutation oxidat) Praf |  |  |  | Tipul reagentului solid. Temperatura de depozitare: 2-4°C. În ambalaj de la producător. Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea glutation reductazei (GR)
236 | Azid de sodiu (NaN3) Praf |  |  |  | Formula chimică: NaN3, masa molară: 65,009g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. Temperatura de depozitare: 2-4°C. În ambalaj de la producător.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea glutation peroxidazei (GPO)
237 | Amidon Praf |  |  |  | Formula chimică: C6H10O5, masa molară: 162,14 g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea capacității antioxidante totale (TAC)
238 | Uree (CH4N2O) |  |  |  | Formula chimică: CH4N2O, masa molară: 60.0553g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producătorUtilizare: reactiv necesar pentru determinarea grupărilor -SH a proteinelor
239 | Bromura de sodiu (NaBr) |  |  |  | Formula chimică: NaBr, masa molară: 101,908g/mol, pulbere. Tipul reagentului solid.Temperatura de depozitare: 2-4°C. Tipul reagentului solid. În ambalaj de la producător. Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea grupărilor totale și libere –SH.
240 | Metanol lichid |  |  |  | Tipul reagentului lichid. În ambalaj de de sticlă.Termen de valabilitate minim doi ani.Utilizare: reactiv necesar pentru determinarea grupărilor totale și libere -SH
241 | Vârfuri cu 4 canale |  |  |  | Consumabile pentru pipete
242 | Pahare Erlenmeyer 50 ml |  |  |  | Consumabile necesare în culturi celulare, datorită formei lor care permite agitarea eficientă, menținerea sterilității și oxigenarea optimă a mediilor de cultură în condiții controlate.
243 | Pahare Erlenmeyer 100 ml |  |  |  | Consumabile necesare în culturi celulare, datorită formei lor care permite agitarea eficientă, menținerea sterilității și oxigenarea optimă a mediilor de cultură în condiții controlate.
244 | Mănuși chirurgicale nesterile, nepudrate, mărimea M |  |  |  | Mănuși chirurgicale nesterile, nepudrate, mărimea M, minim 100 bucăți în cutie
245 | Mănuși chirurgicale nesterile, nepudrate, mărimea L |  |  |  | Mănuși chirurgicale nesterile, nepudrate, mărimea L, minim 100 bucăți în cutie
246 | Perii de curățare a eprubetelor din sticlă 100x25mm |  |  |  | Perii de curățare a eprubetelor din sticlă 100x25mm
247 | Perii de curățare a eprubetelor din sticlă 110x40mm |  |  |  | Perii de curățare a eprubetelor din sticlă 110x40mm
248 | Cuve de quarț cu dop |  |  |  | Utilizarea: pentru spectrofotometru Material: sticlă de quarț 10mm Volum: 3-5 ml Drum optic: 10mm Latime interna: 10mm standard Transmitere standard Ambalaj: set ce conține 2 cuve Certificare: certificat de calitate la livrare
249 | Set de protecție HPLC |  |  |  | Setul include: • Capac cu filet (Safety Cap III), GL45, cu 2-4 porturi integrate (minimum 4buc.) • Valvă de aer (minimum 4buc.) • Capac pentru deșeuri (Safety Waste Cap), GL45 (minimum 1buc.) • Canistră de 5 litri, din PP sau PE-HD (minimum 1buc.) • Fitting din PP sau PFA cu ferulă integrată, 2,3 mm OD, violet (minimum 5buc.) • Fitting din PP sau PFA cu ferulă integrată, 1,6 mm OD, verde (minimum 5buc.) • Fitting din PP sau PFA cu ferulă integrată, 3,2 mm OD, albastru (minimum 10 buc.) • din PP sau PFA (minimum 10 buc.) • Conector drept, 6 – 8 mm ID (minimum 2buc.) • Conector curbat, 5,0 – 11,5 mm ID (minimum 1buc.) • Conector unghiular, 9,5 – 10 mm ID (minimum 1buc.)
250 | Human Beta-Endorphin (bEP) ELISA Kit |  |  |  | Set ce se bazează pe tehnologia competitivă de testare imuno-sorbentă legată de enzime. Un antigen este pre-acoperit pe o placă cu 96 de godeuri. Standardele, probele de testare și reactivul conjugat cu biotină sunt adăugate în godeuri și incubate. Componentele setului: Microplacă β-EP umană – 96 godeuri Standardul β-EP uman – 0.5 ml Anticorp de detectare β-EP uman conjugat cu HRP – 6 ml Diluant standard – 1,5 ml Diluant de probă – 6 ml Soluție cromogenă A – 6 ml Soluție cromogenă B – 6 ml Soluție de oprire – 6 ml Tampon de spălare - 20 mL (20×) Capace de plăci – 2 Broşură - 1
251 | ELISA Kit for Substance P (SP), 96T ELISA |  |  |  | Setul este o tehnică de imunoanaliză enzimatică cu inhibare competitivă pentru măsurarea cantitativă in vitro a Substanței P în ser uman, plasmă, omogenate de țesuturi, lizate celulare, supernatante de cultură celulară și alte fluide biologice. Setul ce va conține: Placă cu strip-uri cu 96 de godeuri, pre-acoperită, gata de utilizare - 1 Standard – 2 Reactiv de detecție A - 1×120μL Reactiv de detecție B - 1×120μL Substrat TMB - 1×9mL Tampon de spălare (30 × concentrat) 1×20mL Sigilator de plăci pentru 96 de godeuri - 4 Diluant standard - 1×20mL Diluantul de analiză A - 1×12mL Diluantul de analiză B - 1×12mL Soluție de oprire - 1×6mL Manual de instrucțiuni - 1
252 | ELISA Kit for Proenkephalin (PENK) sinonim: 2 Preproenkephalin; Proenkephalin-A; Synenkephalin; Met-enkephalin; Met-enkephalin-Arg- Gly-Leu; Leu-enkephalin; Met-enkephalin-Arg Phe. 96T ELISA |  |  |  | Setul este un test imunoenzimatic sandwich pentru măsurarea cantitativă in vitro a proencefalinei în ser uman, plasmă, homogenate de țesuturi, lizate celulare, supernatante de cultură celulară și alte fluide biologice. Setul va conține: Placă cu strip-uri cu 96 de godeuri, pre-acoperită, gata de utilizare - 1 Standard - 2 Reactiv de detecție A - 1×120μL Reactiv de detecție B - 1×120μL Substrat TMB - 1×9mL Tampon de spălare (30 × concentrat) 1×20mL Sigilator de plăci pentru 96 de godeuri - 4 Diluant standard - 1×20mL Diluantul de analiză A - 1×12mL Diluantul de analiză B - 1×12mL Soluție de oprire - 1×6mL Manual de instrucțiuni - 1
253 | Coș depozitare pentru modelul VT 308 Vestfrost |  |  |  | Utilizare: păstrarea organizată a cutiilor criogenice (crioboxe) cu biospecime în ultracongelator Caracteristici: compatibile cu modelul ultracongelatorului VT 308 Vestfrost Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
254 | Coș depozitare pentru modelul VT 546 Vestfrost |  |  |  | Utilizare: păstrarea organizată a cutiilor criogenice (crioboxe) cu biospecime în ultracongelator Caracteristici: compatibile cu modelul ultracongelatorului VT 546 Vestfrost Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
255 | Set de izolare a ADN-ului |  |  |  | Set de purificare ADN Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001 Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste
256 | Criotuburi sterile |  |  |  | Caracteristici: criotuburi sterile 1,8-2 ml, cu filet exterior, inel silicon, Dnase, Rnase free, fund cu baza de sustinere pentru pozitionare verticala Tubul sunt gradate și sunt prevăzute cu zonă de inscripționare Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice la temperaturi foarte scazute Poate fi utilizat de la –90 ºC la +121 ºC. Pot fi centrifugate la 14000x g Material: polipropilenă (PP), calitate premium, sterile, autoclavabile Marcate: libere de contaminare cu ADN uman, DNAse, RNAse Ambalaj: Set ce conține cel putin 500 bucăți în punga, ambalat original de la producator
257 | Cutii/casete de depozitare a criotuburilor |  |  |  | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Material: Policarbonat, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 ºC și 121 ºC, autoclavabile. Pot fi scufundate în azot lichid Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 10 x 10 Dimensiuni (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 2,13 inchi (132 x 132 x 52 mm) Livrare: conform recomandării producatorului.
258 | Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA |  |  |  | Set de tuburi de recoltare in vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA, sterile, capac violet Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui intergal venos destinat investigării molecular- genetice. Material: PET (polietilentereftalat) anticoagulant K3 EDTA 1.7 mg/ml ± 10% volum aspirație: 6 ml Marcaj: CE Condiții de păstrare setului de eprubete: temperatura camerei Set de eprubete compatibile cu suporturi (holdere) și ace ale sistemul de recoltare in vid Set de eprubete ce include cel puțin 100 bucăți
259 | Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid compatibile cu tuburile de recoltare în vid |  |  |  | Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: holdere pentru ace recoltare sângelui intergal venos Suport─holdere compatibile cu tuburile de recoltare în vid și cu ace sterile, confecționate din PVC, cilindrice, compatibil cu sistem de siguranța, care ajută la eliminarea acului din holder fără riscul de contaminare. Marcaj: CE Ambalare original de producator: cutie 100 bucăți
260 | Ace pentru sistemul de colectare în vid compatibile cu sistemul de recoltare în vid |  |  |  | Ace pentru sistemul de colectare în vid Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: pentru sistemul de recoltare in vid (vacutainere) sîngelui intergal Ac dublu pentru holder tub in vid compatibil cu eprubete și holdere. Acul este atraumatic și se compune din tub de ac (canula), suport ac și se adaptează foarte usor la sistemul de recoltare asigurând calitatea probei, totodată fiind exclus riscul contaminării personalului. Dimensiune: 21G x 1 1/2 -0.8 x 40 mm, sterile Prevazute cu manson de cauciuc și capac protector Marcaj: CE Ambalaj: cutie 100 bucăți
261 | Mănuși din nitril, nesterile (marimea M) |  |  |  | Utilizare: protecția în timpul procedurelor invazive și prelucrarea materalului biologic. Caracteristici: mănuși din nitril, nesterile, mănuși fără pudra, calitatea superioara, mărimea M Ambalaj: cutie cu marca CE, minim 100 bucăți Livrare: conform recomandării producatorului
262 | Tuburi de tip Eppendorf: 1,5 ml (microcentrifuge tube) |  |  |  | Utilizare: realizarea metodelor de biologie moleculare, pentru păstrarea materialului biologic Caracteristici: Set de tuburi de tip Nonstick, RNase-free Microfuge Tubes, 1.5 ml, calitatea premium. Capac plat rezistent la incalzire cu blocare de siguranța Rezistete la centrifugare până la 20.000 xg. Poate fi utilizat de la –90 ºC la +121 ºC. Material: polipropilenă (PP), calitate premium, sterile, autoclavabile Marcate: libere de contaminare cu ADN uman, DNAse, RNAse Marca CE, certificatul de calitate ISO, Ambalaj: Set ce conține cel putin 500 bucăți în punga, ambalat original de la producator
263 | ClipTip 12.5 Filter Ext |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 12,5 μL Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare: domeniu biolgiei moleculare Tip: ClipTip Lungimea: 4,1 cm Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine Conditii de autoclavare: Nu este autoclavabil Cod culoare: Roz Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri în stativ (rack)
264 | ClipTip 200 Filter |  |  |  | Set de vîrfuri sterile, cu filtru, volum 200 μL Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare: domeniu biolgiei moleculare Tip: ClipTip Lungimea: 5,6 cm Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine Conditii de autoclavare: Nu este autoclavabil Cod culoare: Galben Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri în stativ (rack
265 | ClipTip 1000 Filter |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 1000 μL Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare: domeniu biolgiei moleculare Tip: ClipTip Lungimea: 9,5 cm Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine Conditii de autoclavare: Nu este autoclavabil Cod culoare: Albastru Ambalaj: 8 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri în stativ (rack)