| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50720000-8 50730000-1 | Servicii de întreținere și revizie a sistemelor de încălzire și climatizare | luni | 11 |  |  |  |  | din 01.02.2023 pînă la 31.12.2023 |
|  | Servicii de reparație a sistemelor de încălzire și climatizare | Conform tabelei nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50710000-5 | Servicii de întreținere și revizie a sistemei de ventilare | luni | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de reparație a sistemei de ventilare | Conform tabelei nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertă Comercială

în conformitate cu Caietul de sarcinii înaintat de către autoritatea contractantă IP SNMFR

Obiectul achiziției: Serviciile de întreținere a instalațiilor de construcții ale Complexului SNMFR

Specificații de preț

Ofertantul:_____________   Adresa: __________  .

Semnat:_________________ Numele, Prenumele:                           În calitate de: _____________

Tabelul nr. 1

| № | Servicii de reparație (înlocuire) a următoarelor piese | Nr. subansamble (buc.) | Preț total, lei fără TVA | Preț total, lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Placa de comandă la cazan | 1 |  |  |
| 2. | Schimbătorul de căldură la cazan | 1 |  |  |
| 3. | Ventilatorul coșului de fum la cazan | 1 |  |  |
| 4. | Pompa de circulație la cazan | 1 |  |  |
| 5. | Pompa de cirulație (NOCHI trifazată) sist. încălzire/răcire | 1 |  |  |
| 6. | Ventilator fancoil BPS-clima | 1 |  |  |
| 7. | Termostat fancoil BPS-clima | 1 |  |  |
| 8. | Schimbătorul de căldură cu plăci pentru CHILLER GALLETTI 143 kW | 1 |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |

Tabelul nr. 2

| № | Servicii de reparație (înlocuire) a următoarelor piese | Nr. subansamble (buc.) | Preț total, lei fără TVA | Preț total, lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa de circulație 25/80-180 | 1 |  |  |
| 2. | Servomotor (Danfoss AMB-162) | 1 |  |  |
| 3. | Vana cu trei căi 3/4 | 1 |  |  |
| 4. | Modul de comandă Arcon | 1 |  |  |
| 5. | Motor electric de aspirație sau refulare aer ILT Soler&Palau | 1 |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |

Semnat:_________________ Numele, Prenumele:                           În calitate de: _____________

| Specificaţii tehnice Ofertantul:_____________ Adresa: __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Servicii de întreținere și reparație a sistemelor de încălzire și climatizare | Servicii de întreținere și revizie a sistemelor de încălzire și climatizare |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini |  |  |
|  | Servicii de reparație a sistemelor de încălzire și climatizare |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Servicii de întreținere și reparație a sistemei de ventilare | Servicii de întreținere și revizie a sistemei de ventilare |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini |  |  |
|  | Servicii de reparație a sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |

Semnat:_________________ Numele, Prenumele:                           În calitate de: _____________