## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești pentru anul 2023 (suplimentar) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | TIJA |  |  |  | TIJA Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (tjtan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel putin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 1.2 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CUPA |  |  |  | CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul
33100000-1 | 1.3 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | INSERT |  |  |  | INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 1.4 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CAP |  |  |  | CAP Confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 1.5 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Set de instrumente gratuit în folosință |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești pentru anul 2023 (suplimentar) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
33100000-1 | 1.1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | TIJA | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 504600
33100000-1 | 1.2 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CUPA | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1.3 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | INSERT | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1.4 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CAP | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
33100000-1 | 1.5 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023
504600
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## lista de distributie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea totală | IMU | IMSP SC Bălți | IMSP SC Militar Central
1.1 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 1.Cupa acetabulară necimentata | bucată | 100 | 100
1.2 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 2.Insert polimeric crosslink-at | bucată | 100 | 100
1.3 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 3.Cap diferite dimensiuni | bucată | 40 | 40
1.4 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 4.Cap ceramic | bucată | 60 | 60
1.5 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 5.Tija femurala necimentata | bucată | 60 | 60
1.6 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 6.Tija femurala necimentată conica | bucată | 40 | 40
1.7 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 7.Şuruburi de cupă | bucată | 120 | 120
1.8 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 8.Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | 1
1.9 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 9.Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 1+1 | 1+1
1.1 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | 10. Lame pentru motor oscilant | bucată | 20 | 20
2.1 | Proteză totală de genunchi necimentat | 1.Componenta tibiala nicemtata. | bucată | 30 | 30
2.2 | Proteza totala de genunchi necimentata | 2.Componenta femurala necimentata | bucată | 30 | 30
2.3 | Proteză totală de genunchi necimentat | 3.Insert tibial | bucată | 30 | 30
2.4 | Proteză totală de genunchi necimentat | 4.Componentă patelară | bucată | 5 | 5
2.5 | Proteză totală de genunchi necimentat | 5.Setul de instrumente | bucată | 1 | 1
2.6 | Proteză totală de genunchi necimentata | 6. Motor oscilant si burghiu | bucată | 1+1 | 1+1
3.1 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta femurala cimentata | bucată | 168 |  | 143 | 25
3.2 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta tibiala cimentata | bucată | 168 |  | 143 | 25
3.3 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Insert polietilenic | bucată | 168 |  | 143 | 25
3.4 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Set de instrumente în custodie | bucată | 2 |  | 1 | 1
3.5 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 2 |  | 1 | 1
3.6 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Lame pentru motor oscilant | bucată | 25 |  |  | 25
4 | Ciment ortopedic fără antibiotic | Ciment ortopedic fără antibiotic | bucată | 185 |  | 160 | 25
5 | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului | bucată | 25 |  |  | 25
6 | Ciment ortopedic cu antibiotic | Ciment ortopedic cu antibiotic | bucată | 200 | 200
7.1 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta femurală | bucată | 150 | 150
7.2 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta tibiala | bucată | 150 | 150
7.3 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Augmente tibiale | bucată | 0 | 0
7.4 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Tija de extensie | bucată | 0 | 0
7.5 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Insert tibial | bucată | 150 | 150
7.6 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componentă patelară | bucată | 5 | 5
7.7 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Setul de instrumente | bucată | 3 | 3
7.8 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Motor oscilant | bucată | 3+3 | 3+3
7.9 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Lame pentru motor oscilant | bucată | 50 | 50
8.1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | TIJA | bucată | 80 | 80
8.2 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CUPA | bucată | 80 | 80
8.3 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | INSERT | bucată | 80 | 80
8.4 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CAP | bucată | 80 | 80
8.5 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 2 | 2
8.6 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 2+2 | 2+2
8.7 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Lamele pentru motor | bucată | 20 | 20
9.1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | TIJA | bucată | 40 | 40
9.2 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | CUPA | bucată | 40 | 40
9.3 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | INSERT | bucată | 40 | 40
9.4 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | CAP | bucată | 40 | 40
9.5 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 2+2 | 2+2
9.6 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 2+2 | 2+2
9.7 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Lamele pentru motor | bucată | 10 | 10
10.1 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala necimentata | bucată | 15 | 15
10.2 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabulara necimentata | bucată | 15 | 15
10.3 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Insert polimeric | bucată | 30 | 30
10.4 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cap metalic | bucată | 30 | 30
10.5 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala cimentata | bucată | 15 | 15
10.6 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabulara cimentata | bucată | 15 | 15
10.7 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | 1
10.8 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 1+1 | 1+1
10.9 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Lame pentru motor oscilant | bucată | 10 | 10
11.1 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta femurala primara cimentata | bucată | 30 | 30
11.2 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta tibiala primara cimantata | bucată | 30 | 30
11.3 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Insertul tibial primar mobil | bucată | 30 | 30
11.4 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componentă patelară | bucată | 2 | 2
11.5 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | 1
11.6 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 1+1 | 1+1
11.7 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Lame pentru motor oscilant | bucată | 25 | 25

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________