| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de etanșare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placă de cauciuc δ = 2,0 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.2 | Placă de cauciuc δ = 3,0 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.3 | Placă de cauciuc δ = 4,0 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.4 | Placă de cauciuc δ = 5,0 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.5 | Placă de cauciuc δ = 6,0 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.6 | Placă de cauciuc δ = 8,0 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.7 | Placă de cauciuc MBS δ = 2,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.8 | Placă de cauciuc MBS δ = 3,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.9 | Placă de cauciuc MBS δ = 4,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.10 | Placă de cauciuc MBS δ = 5,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.11 | Placă de cauciuc MBS δ = 6,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.12 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм 1000×1000 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.13 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм 900×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.14 | Placă de cauciuc δ = 12,0 мм 900×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90 |  |  |  |
| 1.15 | Cordon de cauciuc δ = 3,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79 |  |  |  |
| 1.16 | Cordon de cauciuc δ = 4,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79 |  |  |  |
| 1.17 | Cordon de cauciuc δ = 5,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79 |  |  |  |
| 1.18 | Cordon de cauciuc δ = 6,0 мм |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79 |  |  |  |
| 1.19 | Cauciuc termorezistent Ø5-6 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79 |  |  |  |
| 1.20 | Cauciuc termorezistent Ø7-8 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79 |  |  |  |
| 1.21 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм МБ-А-С 600×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65 |  |  |  |
| 1.22 | Placă de cauciuc δ = 20,0 мм МБ-А-С 600×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65 |  |  |  |
| 1.23 | Placă de cauciuc δ = 30,0 мм МБ-А-С 600×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65 |  |  |  |
| 1.24 | Placă de cauciuc δ = 40,0 мм МБ-А-С 600×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65 |  |  |  |
| 1.25 | Placă de cauciuc δ = 50,0 мм МБ-А-С 600×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Paronită ПОН-Б δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.2 | Paronită ПОН-Б δ = 0,6 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.3 | Paronită ПОН-Б δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.4 | Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.5 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.6 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,7m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.7 | Paronită ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.8 | Paronită ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.9 | Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×3,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.10 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×3,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.11 | Paronită ПMБ δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.12 | Paronită ПMБ δ = 1,0 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.13 | Paronită ПMБ δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.14 | Paronită ПMБ δ = 2,0 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.15 | Paronită ПMБ δ = 3,0 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.16 | Paronită ПMБ δ = 4,0 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| 2.17 | Paronită ПMБ δ = 5,0 mm 1,5m×2,0m |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80 |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Garnitură de presetupă H 1800 δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекc) |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini ТУ 2573-004-13267785-07 |  |  |  |
| 3.2 | Garnitură de presetupă H 1800 δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс) |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini ТУ 2573-004-13267785-07 |  |  |  |
| 3.3 | Presgarnitura Графлекс 10×10mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini ТУ 5728-001 |  |  |  |
| 3.4 | Presgarnitura Графлекс 12×12mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini ТУ 5728-001 |  |  |  |
| 3.5 | Presgarnitura Графлекс 14×14mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini ТУ 5728-001 |  |  |  |
| 3.6 | Presgarnitura Графлекс 16×16mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini ТУ 5728-001 |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Presgarnitură АПР-31 14x14mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.2 | Presgarnitură АП-31 10x10mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.3 | Presgarnitură АП-31 12x12mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.4 | Presgarnitură АП-31 16x16mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.5 | Presgarnitură АП-31 22x22mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.6 | Presgarnitură АC 6x6 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.7 | Presgarnitură АC 8x8 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.8 | Presgarnitură АC 10x10 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.9 | Presgarnitură АC 12x12 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.10 | Presgarnitură АC 16x16 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.11 | Presgarnitură АC 18x18 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.12 | Presgarnitură АC 20x20 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| 4.13 | Presgarnitură АC 30x30 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84 |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sfoară ignifugă Ø 8 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.2 | Sfoară ignifugă Ø 10 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.3 | Sfoară ignifugă Ø 12 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.4 | Sfoară ignifugă Ø 14 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.5 | Sfoară ignifugă Ø 20 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.6 | Sfoară ignifugă Ø 30 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.7 | Sfoară ignifugă Ø 40 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 5.8 | Sfoară ignifugă Ø 50 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Furtun de cauciuc pentru oxigen Dint 9 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 6.2 | Furtun de cauciuc pentru propan Dint 9 mm |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 6.3 | Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 6.4 | Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 6.5 | Banda transportoare 10×600 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 6.6 | Banda transportoare 10×800 |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |
| 6.7 | Câlți de in |  |  |  | Conform cerințelor Caietul de sarcini |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________