Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,, Echipamente și consumabile electrice”

Cod CPV:    31214100-0

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,,Echipamente și consumabile electrice” conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1 |  |  |
|  | 31214100-0 | Tub led 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36luni | buc | 650 |
|  | 31214100-0 | Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36 luni | buc | 50 |
|  | 31214100-0 | Corp de iluminat exterior 2x20w de tip TMFZ 01 DG cu balast electromagnetic, gradul de protecție IP65 | buc | 160 |
|  | 31214100-0 | Bec led 10W E27 880-920Lm/6000K durata de viață 30000ore lumina alb rece termen de garanție 36 luni | buc | 20 |
|  | 31214100-0 | Cablu NYM 3*1.5 | m | 100 |
|  | 31214100-0 | Cablu NYM 3*2.5 | m | 100 |
|  | 31214100-0 | Banda izolatoare ignifuga din PVC lăţimea=19mm,lungimea 20m,grosimea 0,13mm culoare alba | buc | 10 |
|  | 31214100-0 | Tub gofrat cu sonda, culoare sura 750N, d=20 pentru cablu electric | buc | 200 |
|  | 31214100-0 | Priză externă cu capac unitară cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E | buc | 10 |
|  | 31214100-0 | Priză externă cu capac dubla cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44, culoarea alba , viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic, , 2P+E | buc | 20 |
|  | 31214100-0 | Priză internă unitara, cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44, culoarea alba, 16A, 220V, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E | buc | 30 |
|  | 31214100-0 | Priză internă dubla , cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic, 16A , , 2P+E | buc | 20 |
|  | 31214100-0 | Întrerupător extern cu o clapetă, grad de protercție IP 65 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic | buc | 10 |
|  | 31214100-0 | Întrerupător intern cu o clapetă, grad de protercție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic | buc | 20 |
|  | 31214100-0 | Întrerupător intern cu 2 clapete, grad de protercție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic | buc | 20 |
|  | 31214100-0 | Demaror S2 , puterea 4-22w , 127V, 40-22mm | buc | 200 |
|  | 31214100-0 | Demaror S10 , puterea 4-65w , 220V, 40-22mm | buc | 50 |
|  | 31214100-0 | Priză pentru prelungitor numarul de poli 2P+T , cu 4 locuri, culoarea alba, plastic, curentul 16 A, tensiunea 220-240V cu buton conectare-deconectare , grad de protectie Ip20, tip orizontal | buc | 5 |
|  | 31214100-0 | Furcă euro, cu împamintare , culoarea alba, 2P+E cu inel , 16A ,250V , legrand, Schneider, ABB, sau analogic. | buc | 5 |
|  | 31214100-0 | Diblu cu șurub SMK 6*40 | buc | 400 |
|  | 31214100-0 | Corp de iluminat puterea 7w , motare exterior, Ip44, led integrat | buc | 10 |
|  | 31214100-0 | Întrerupător automat 1PB16A Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic | buc | 24 |
|  | 31214100-0 | Întreripător automat 1PB10A Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic | buc | 24 |
|  | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial AVDT 2PB25A 0,30mA Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic | buc | 10 |
|  | 31214100-0 | Canal din plastic 25*25, exterior, culoarea alba | m | 100 |

Conducătorul grupului de lucru: ____________Ala Manolache