## 1 - 11
Formularul nr. 1
Obiectivul: schimbul ascensorului AS 500/6 melestiu 20
caiet de sarcini
Lucrari pentru schimbarea ascensorul AS 500/6 Melestiu,20 (ascensorul AP 1000/6) în I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
Obiectul: ascensor AS 1000/6
Devizul: schimbul ascensorului AS 500/6
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1.1 | MasD04A | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m. | ascensor | 1
1.1.2 | MasD04C1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A. | 1 statie | -6
1.1.3 | MasD04D1 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A. | m | -17
1.1.4 | MasB01C | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m. | ascensor | 1
1.1.5 | MasB01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C . | 1 statie | -6
1.1.6 | MasB01E2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C. | m | -23
1.1.7 | Material | ascensor 1000kg la 6 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s Ascensor pentru pasageri 1000kg la 6 statii, 6 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , Panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei - inox oglinda Peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil decorativ la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, -6 buc Usile cabinei echipate cu fotobarier si cu deschidere automata actionata de motor electric cu convertor de frecventa, Dispozitiv de limitare a sarcinei cabine Inramarea usilor putului (acandrament)din otel inoxidabil decorativ la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu diplay LCD, Legatura telefonica in cabina GSM , Sisitem de aprovizionare cu energie electrica UPS in caz de pana electrica cabina ajunge la statia urmatoare si deschine usile cabinei pentru evacuarea pasagerilor automat, Buton de chemare cu display LSD si sistema limitat de acces la fiecare etaj, Ventilare fortata in cabina, Dimensiunile cabinei minime: latimea 1250 mm, lungimea 2200 mm, inaltimea 2150 mm Marilile minei ascensorului : Latimea 1950 mm Lungimea 2690 mm Inaltimea minei 22000 mm | buc | 1
Obiectul: ascensor AS 1000/6
Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000/6
Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.2.1 | RD-1140251 | Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s | ascensor | 1
1.2.2 | RD-1140254 | Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01 | 1 oprire | -3
1.2.3 | RD-1110111 | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0.3
1.2.4 | RD-1110131 | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1
1.2.5 | RD-1110281 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 4
1.2.6 | RD-1110282 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 3
1.2.7 | Material | proiect de executie a ascensorului AP 1000 | buc | 1