Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 90510000-5 | WC mobil | unit. | 10 | WC mobil destinat utilizării în spații publice fără acces la rețele de apă, canalizare și energie electrică. - Dimensiuni și greutate: Lungime:1,00m - 1,25m; Lățime:1,00m - 1,20m; Înălțime:2,20m - 2,55m; Greutate: 70-100kg. - Material: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistent la UV, intemperii (-30°C până la +50°C) și impact. - Acoperiș translucid/semitransparent pentru iluminare naturală. - Ușă: panou frontal monostrat (arc și ușă) cu rigidizatoare realizat pe structură metalică. - Balamalele fixate cu nituri din oțel. - Chiuvetă compactă pentru spălat mâini, cu rezervor pentru apă. - Vas WC ergonomic cu capac. - Pisoar integrat (pentru bărbați). - Rezervor de deșeuri vidanjabil: capacitatea minimă de 200 litri. - Tub de ventilație. - Dispozitiv de blocare. - Suport hârtie igienică. - Cuier interior. - Paletă din plastic. Certificat de conformitate. Declarația de conformitate. Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. Starea - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 45 de zile de la semnarea contractului. |