Hotă de evacuare pentru laborator

| Hotă de evacuare pentru laborator | Hota de evacuare p/u laborator, dimensiuni aproximativ: 1960x1110x800mm, fără lavoar, 2 comprimante p/u păstrarea reagenților, material PAL, cu ușa de sticlă reglabilă după înălțime, include iluminarea și două prize electrice. Setul de livrare include țeava de extenție, gofra 150mmx3m, ventilatorul 900m3/ora. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Conectarea de către operator economic la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. |
| --- | --- |

Documente necesare p/u prezentare

| nr. | Denumirea doc. | Cerințe suplimentare față de document |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | oferta (F. 3.1) - original |
| 2 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F 3.3) |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional |
| 4 | Specificația tehnică F4.1 / ( DEVIZ) | confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. |
| 5 | specificația de preț F4.2 /( DEVIZ) | confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului |
| 6 | garanția de calitate bunului | 2 ani |