## Foaie1
Denumire lot | valoare | pas minim | perioada livrare | adresa livrarii | CPV | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura
Echipamente și consumabile electrice | 1181290 |  | 01.06.2022-31.12.2022 | mun.Chișunău, str.Ion Creangă 1 | 310000000-6 | Felinar exterior tip LED cu 4 becuri 9W | 200 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Bec LED 9W, 6500K/1120, L600mm | 1000 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Plafon aplicabil D300mm 12W | 92 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Forbox p/u fire, diametru: 6-30buc, 8-30buc, 10-30buc | 90 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Bec L-18W/765 | 500 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Bec L-36 L36W/765 | 200 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Fir electric APPV 2x2,5 | 1500 | m
[5 empty] | 310000000-6 | Fir electric PVC 3x1,5 | 2000 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Fir electric PVC 3x2,5 | 1500 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Demarou 127V-S2 | 500 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Demarou 220V-S10 | 100 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Multiled-3prize C/P 16A | 50 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Multiled-4prize C/P 16A | 50 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Furcă electrică euro | 100 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Priză internă euro | 1080 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Încastrată (încorporată ) | 50 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Soclu din carbolit negru E-27 | 30 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Element p/u plite el-ce , rezistență diametru 145, puterea 1000W | 30 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 180, puterea 1500W | 5 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 220, puterea 2000W | 300 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Scoabe p/u fir el-c N6 | 300 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Scoabe p/u fir el-c N8 | 300 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Scoabe p/u fir el-c N10 | 30 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cumatator rotative cuptor, 5HT006 | 50 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Bandă izolantă | 150 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Automat el-c C-16, BA47-29 (un pol) | 150 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Automat el-c C25 BA47-29m (un pol) | 150 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Întrerupător intern cu 1 clapă | 200 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Întrerupător intern cu 2 clape | 5 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 16 autom. | 5 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 12 autom. | 5 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 8 autom. | 300 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cablu-canal 16x25mm | 500 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | 1) Doze pentru prize gipscarton 65x45mm - 100 buc 2) Doze pentru prize încastrate 65x40mm -400 buc | 100 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cutie de distribuție (plastic) încastrat, Doze + capace 200mmx200mm | 130 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Ramă p/u prize cu 5 locuri | 200 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Ramă p/u prize cu 4 locuri | 200 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Ramă p/u prize cu 3 locuri | 500 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Ramă p/u prize cu 2 locuri | 100 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Alb-ramă cu 1bloc | 500 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Tub gofrat (2500m), Diametrul 16mm | 500 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Culoarea neagră | 4 | comp.
[5 empty] | 310000000-6 | Tub gofrat alb (200m) D20, culoarea neagră | 200 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Set-instrumente p/u electricieni | 6 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Panou LED pentru tavan casetat 48W, 6400K | 40 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Contor IEC 62052-11, trifazat 60A | 3 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Felinar tip Armstrong 60x60 LED, puterea 50w, culoarea 6500K | 40 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Proiector-felinar ip66-100w, 15x20 LED | 200 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Plafon suspendat tip LED, Felinar 4x18 exterior LED | 500 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Canal p/u cablu 80x40x2000 | 200 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Canal p/u cablu adeziv 25x16x2000 | 75 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Canal p/u cablu adeziv 40x25x2000 | 600 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50 | 1500 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Priza Rețea incorporabilă Dublă Cat | 1500 | m.
[5 empty] | 310000000-6 | Tub gofrat 16mm, culoarea albă | 60 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Tub gofrat 18mm, culoare albă | 60 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Set prize de podea, inclusiv: DOZA 24M (3x8M) Orizontal, fara capac | 60 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Capac 16-24M p/t REF.(088022/25/41), Rama din plastic | 480 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Cutie Montare Box Podea p/t (88022/88025), h- sapei 65/90mm | 480 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Priza 2P+E 2mod alb 16A | 5 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | RJ45 C5E UTP MOSAIC 1 m SOCKET | 2 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Corp de iliminat D6xH29cm | 7 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Panouri LED -30W rotund aplicat 6500K alb | 12 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Corpuri de iluminat cu LED -20W , 0,9m | 1 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Corpuri de iluminat cu LED 50*70mm 2.5m 120W , L2,5m | 3 | buc.
[5 empty] | 310000000-6 | Corpuri de iluminat cu LED 60W/1500mm (4000K) | 16 | buc.