Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație a edificiului IMSP CS Hrușova

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Obiectul: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Cabinet pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 1.1.1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 23,1000 |
| 1.1.1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,6930 |
| 1.1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,6930 |
| 1.1.1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,3130 |
| 1.1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3130 |
| 1.1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6930 |
| 1.1.2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 23,1000 |
| 1.1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,1550 |
| 1.1.2.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,4650 |
| 1.1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4650 |
| 1.1.2.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9240 |
| 1.1.3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 23,1000 |
| 1.1.3.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 3,4650 |
| 1.1.3.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1550 |
| 1.1.3.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6930 |
| 1.1.4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 43,9000 |
| 1.1.4.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 44,3390 |
| 1.1.4.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2195 |
| 1.1.4.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4390 |
| 1.1.4.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,1700 |
| 1.1.4.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0975 |
| 1.1.4.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2195 |
| 1.1.4.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0263 |
| 1.1.5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 23,1000 |
| 1.1.5.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 300,3000 |
| 1.1.5.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9702 |
| 1.1.5.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2310 |
| 1.1.5.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,8600 |
| 1.1.5.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3100 |
| 1.1.5.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6930 |
| 1.1.5.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2772 |
| 1.1.6 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 23,1000 |
| 1.1.6.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 353,4300 |
| 1.1.6.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,0790 |
| 1.1.6.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0924 |
| 1.1.6.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.1.6.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,4054 |
| 1.1.6.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9702 |
| 1.1.6.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2310 |
| 1.1.7 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm | m2 | 23,1000 |
| 1.1.7.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 3,4650 |
| 1.1.7.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 8,0850 |
| 1.1.7.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 121,2750 |
| 1.1.7.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 23,5620 |
| 1.1.7.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 3,4650 |
| 1.1.7.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 25,4100 |
| 1.1.7.7 | 2523116716346 | Covor P.V.C. medicinal gr.2 mm | m2 | 24,2550 |
| 1.1.7.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0347 |
| 1.1.7.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.1.7.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 46,2000 |
| 1.1.7.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 27,4890 |
| 1.1.7.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2310 |
| 1.1.7.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2772 |
| 1.1.7.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,6200 |
| 1.1.8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 34,0000 |
| 1.1.8.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1020 |

| 1.1.8.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 27,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,2000 |
| 1.1.8.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5100 |
| 1.1.9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 78,0000 |
| 1.1.9.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,9000 |
| 1.1.9.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,3600 |
| 1.1.9.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,7000 |
| 1.1.9.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7800 |
| 1.1.10 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (goluri la fereste) | m3 | 0,2500 |
| 1.1.10.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 98,7500 |
| 1.1.10.2 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0585 |
| 1.1.10.3 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0001 |
| 1.1.10.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1100 |
| 1.1.10.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0800 |
| 1.1.10.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2225 |
| 1.1.10.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1000 |
| 1.1.11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 78,0000 |
| 1.1.11.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 11,7000 |
| 1.1.11.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9000 |
| 1.1.11.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3400 |
| 1.1.12 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100 dn3) | kg | 93,6000 |
| 1.1.12.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn3 | kg | 94,5360 |
| 1.1.12.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,4680 |
| 1.1.12.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,9360 |
| 1.1.12.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,0800 |
| 1.1.12.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,7440 |
| 1.1.12.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4680 |
| 1.1.12.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0562 |
| 1.1.13 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 78,0000 |
| 1.1.13.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 746,4600 |
| 1.1.13.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,1060 |
| 1.1.13.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5460 |
| 1.1.13.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103,7400 |
| 1.1.13.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,8600 |
| 1.1.13.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,6240 |
| 1.1.13.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3120 |
| 1.1.14 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 78,0000 |
| 1.1.14.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0468 |
| 1.1.14.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,9360 |
| 1.1.14.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.14.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,2800 |
| 1.1.14.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6800 |
| 1.1.14.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3120 |
| 1.1.14.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1560 |
| 1.1.15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 78,0000 |
| 1.1.15.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 32,3700 |
| 1.1.15.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9000 |
| 1.1.15.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,9200 |
| 1.1.16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,0000 |
| 1.1.16.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 556,9200 |
| 1.1.16.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3120 |
| 1.1.16.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 95,1600 |
| 1.1.16.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,1620 |
| 1.1.16.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2480 |
| 1.1.17 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 78,0000 |
| 1.1.17.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 85,8000 |
| 1.1.17.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 11,7000 |
| 1.1.17.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0234 |
| 1.1.17.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,6000 |
| 1.1.18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 78,0000 |
| 1.1.18.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 82,2822 |
| 1.1.18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0780 |
| 1.1.18.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 35,1000 |
| 1.1.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8000 |
| 1.1.18.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0780 |
| 1.1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 78,0000 |

| 1.1.19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 11,7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9000 |
| 1.1.19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3400 |
| 1.1.20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,0000 |
| 1.1.20.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 31,2000 |
| 1.1.20.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,6800 |
| 1.1.20.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 39,0000 |
| 1.1.20.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,9000 |
| 1.1.20.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1560 |
| 1.1.20.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,9000 |
| 1.1.21 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic | m2 | 23,1000 |
| 1.1.21.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,8570 |
| 1.1.21.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,8570 |
| 1.1.22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 23,1000 |
| 1.1.22.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 92,4000 |
| 1.1.22.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 24,2550 |
| 1.1.22.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4650 |
| 1.1.22.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 47,3550 |
| 1.1.22.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3465 |
| 1.1.23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x100) | buc | 2,0000 |
| 1.1.23.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x100 | buc | 2,0000 |
| 1.1.23.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| 1.1.23.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
| 1.1.23.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
| 1.1.24 | IB06B ad. | Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 2,0000 |
| 1.1.24.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
| 1.1.25 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent) | buc | 2,0000 |
| 1.1.25.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
| 1.1.25.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
| 1.1.25.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
| 1.1.26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) | m2 | 10,9000 |
| 1.1.26.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,2890 |
| 1.1.26.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2890 |
| 1.1.27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc) | m2 | 4,4000 |
| 1.1.27.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,4000 |
| 1.1.27.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,6000 |
| 1.1.27.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,2000 |
| 1.1.27.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7700 |
| 1.1.27.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,6400 |
| 1.1.27.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,4000 |
| 1.1.27.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,2120 |
| 1.1.27.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3520 |
| 1.1.27.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0880 |
| 1.1.28 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (2 buc) | m2 | 6,3000 |
| 1.1.28.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 6,3000 |
| 1.1.28.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 25,2000 |
| 1.1.28.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,9610 |
| 1.1.28.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,0395 |
| 1.1.28.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,5200 |
| 1.1.28.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0400 |
| 1.1.28.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,1580 |
| 1.1.28.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4410 |
| 1.1.28.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1260 |
| 1.1.29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice- 500mm (2 buc) | m | 3,0000 |
| 1.1.29.1 | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm | m | 3,0000 |
| 1.1.29.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18,0000 |
| 1.1.29.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2400 |
| 1.1.29.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.1.29.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 1.1.30 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu- 300mm (2 buc) | m | 3,0000 |
| 1.1.30.1 | 2743123549027 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 300mm | m | 3,0000 |
| 1.1.30.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18,0000 |
| 1.1.30.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2700 |
| 1.1.30.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.1.30.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Cabinet pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Coridor |  |  |
| 1.1.31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 89,7000 |

| 1.1.31.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,4850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.31.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,7640 |
| 1.1.31.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,4550 |
| 1.1.31.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8970 |
| 1.1.32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 89,7000 |
| 1.1.32.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 13,4550 |
| 1.1.32.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,4850 |
| 1.1.32.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6910 |
| 1.1.33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,7000 |
| 1.1.33.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 640,4580 |
| 1.1.33.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3588 |
| 1.1.33.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 109,4340 |
| 1.1.33.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,0863 |
| 1.1.33.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4352 |
| 1.1.34 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 89,7000 |
| 1.1.34.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 98,6700 |
| 1.1.34.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 13,4550 |
| 1.1.34.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0269 |
| 1.1.34.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,9400 |
| 1.1.35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 89,7000 |
| 1.1.35.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 94,6245 |
| 1.1.35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0897 |
| 1.1.35.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 40,3650 |
| 1.1.35.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,9700 |
| 1.1.35.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0897 |
| 1.1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 89,7000 |
| 1.1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 13,4550 |
| 1.1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,4850 |
| 1.1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6910 |
| 1.1.37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,7000 |
| 1.1.37.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 35,8800 |
| 1.1.37.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,3820 |
| 1.1.37.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 44,8500 |
| 1.1.37.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,4850 |
| 1.1.37.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1794 |
| 1.1.37.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 49,3350 |
| 1.1.38 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 76,5000 |
| 1.1.38.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 306,0000 |
| 1.1.38.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 80,3250 |
| 1.1.38.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,4750 |
| 1.1.38.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 156,8250 |
| 1.1.38.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1475 |
| 1.1.39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn si aluminiu (usi) | m2 | 27,0000 |
| 1.1.39.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,6700 |
| 1.1.39.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,6700 |
| 1.1.40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,6000 |
| 1.1.40.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,6000 |
| 1.1.40.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,4000 |
| 1.1.40.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,8000 |
| 1.1.40.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6300 |
| 1.1.40.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,1600 |
| 1.1.40.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,6000 |
| 1.1.40.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,6280 |
| 1.1.40.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2880 |
| 1.1.40.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0720 |
| 1.1.41 | CK21B | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv. | m2 | 8,7000 |
| 1.1.41.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,7000 |
| 1.1.41.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,4000 |
| 1.1.41.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,6361 |
| 1.1.41.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9222 |
| 1.1.41.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,4800 |
| 1.1.41.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,9600 |
| 1.1.41.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,4380 |
| 1.1.41.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6960 |
| 1.1.41.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1740 |
| 1.1.42 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 10,0000 |

| 1.1.42.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.43 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 4,0000 |
| 1.1.43.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 3. WC pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 1.1.44 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 3,8000 |
| 1.1.44.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1900 |
| 1.1.44.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4820 |
| 1.1.44.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4820 |
| 1.1.44.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1900 |
| 1.1.45 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 3,8000 |
| 1.1.45.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1900 |
| 1.1.45.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5700 |
| 1.1.45.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 |
| 1.1.45.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1520 |
| 1.1.46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 3,8000 |
| 1.1.46.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 0,5700 |
| 1.1.46.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1900 |
| 1.1.46.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1140 |
| 1.1.47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 7,3000 |
| 1.1.47.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 7,3730 |
| 1.1.47.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0365 |
| 1.1.47.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0730 |
| 1.1.47.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,1900 |
| 1.1.47.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1825 |
| 1.1.47.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0365 |
| 1.1.47.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0044 |
| 1.1.48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 3,8000 |
| 1.1.48.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 49,4000 |
| 1.1.48.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1596 |
| 1.1.48.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0380 |
| 1.1.48.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2800 |
| 1.1.48.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
| 1.1.48.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1140 |
| 1.1.48.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0456 |
| 1.1.49 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 3,8000 |
| 1.1.49.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,9140 |
| 1.1.49.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 24,3200 |
| 1.1.49.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,5580 |
| 1.1.49.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 76,0000 |
| 1.1.49.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0114 |
| 1.1.49.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.49.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,1800 |
| 1.1.49.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0068 |
| 1.1.49.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0638 |
| 1.1.49.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2394 |
| 1.1.50 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP. | m3 | 1,2000 |
| 1.1.50.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1440 |
| 1.1.50.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 |
| 1.1.50.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |
| 1.1.50.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0960 |
| 1.1.51 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 21,5000 |
| 1.1.51.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0645 |
| 1.1.51.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 17,2000 |
| 1.1.51.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,2000 |
| 1.1.51.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3225 |
| 1.1.52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 21,5000 |
| 1.1.52.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0750 |
| 1.1.52.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,5800 |
| 1.1.52.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2250 |
| 1.1.52.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2150 |
| 1.1.53 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (astupare tevilor) | m2 | 2,0000 |
| 1.1.53.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 2,1000 |
| 1.1.53.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 4,1500 |
| 1.1.53.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 8,4000 |
| 1.1.53.4 | 2812106306002 | Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 8,4000 |
| 1.1.53.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 8,9600 |
| 1.1.53.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 1,6600 |

| 1.1.53.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.53.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
| 1.1.53.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 9,0600 |
| 1.1.53.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 106,9000 |
| 1.1.53.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.53.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,5348 |
| 1.1.53.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0124 |
| 1.1.53.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2754 |
| 1.1.54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 21,5000 |
| 1.1.54.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 3,2250 |
| 1.1.54.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0750 |
| 1.1.54.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6450 |
| 1.1.55 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100 dn3) | kg | 25,8000 |
| 1.1.55.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn3 | kg | 26,0580 |
| 1.1.55.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1290 |
| 1.1.55.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2580 |
| 1.1.55.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,7400 |
| 1.1.55.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0320 |
| 1.1.55.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1290 |
| 1.1.55.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0155 |
| 1.1.56 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 21,5000 |
| 1.1.56.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 205,7550 |
| 1.1.56.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5805 |
| 1.1.56.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1505 |
| 1.1.56.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 28,5950 |
| 1.1.56.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9550 |
| 1.1.56.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,1720 |
| 1.1.56.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0860 |
| 1.1.57 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 21,5000 |
| 1.1.57.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0129 |
| 1.1.57.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,2580 |
| 1.1.57.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.57.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,5900 |
| 1.1.57.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2900 |
| 1.1.57.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0860 |
| 1.1.57.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0430 |
| 1.1.58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 23,5000 |
| 1.1.58.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 9,7525 |
| 1.1.58.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1750 |
| 1.1.58.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,2900 |
| 1.1.59 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 23,5000 |
| 1.1.59.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 23,9700 |
| 1.1.59.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 86,9500 |
| 1.1.59.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,0450 |
| 1.1.59.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 470,0000 |
| 1.1.59.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0470 |
| 1.1.59.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.59.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,7750 |
| 1.1.59.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2820 |
| 1.1.59.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2350 |
| 1.1.60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) | m2 | 3,8000 |
| 1.1.60.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 3,9900 |
| 1.1.60.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 3,4922 |
| 1.1.60.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 8,3600 |
| 1.1.60.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 8,9300 |
| 1.1.60.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 2,8785 |
| 1.1.60.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,0298 |
| 1.1.60.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3325 |
| 1.1.60.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,2700 |
| 1.1.60.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 61,5220 |
| 1.1.60.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.60.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2580 |
| 1.1.60.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0175 |
| 1.1.60.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1805 |
| 1.1.61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 3,8000 |
| 1.1.61.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,5700 |
| 1.1.61.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1900 |
| 1.1.61.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1140 |
| 1.1.62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,8000 |

| 1.1.62.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,0086 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.62.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0038 |
| 1.1.62.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,7100 |
| 1.1.62.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
| 1.1.62.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0038 |
| 1.1.63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 3,8000 |
| 1.1.63.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,5700 |
| 1.1.63.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1900 |
| 1.1.63.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1140 |
| 1.1.64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 3,8000 |
| 1.1.64.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 1,5200 |
| 1.1.64.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2280 |
| 1.1.64.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,9000 |
| 1.1.64.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |
| 1.1.64.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0076 |
| 1.1.64.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0900 |
| 1.1.65 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.1.65.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 1.1.66 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| 1.1.66.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| 1.1.67 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 1,0000 |
| 1.1.67.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 1.1.68 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 1,0000 |
| 1.1.68.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 1.1.69 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 7,0000 |
| 1.1.69.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 7,2100 |
| 1.1.69.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |
| 1.1.69.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1050 |
| 1.1.69.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2400 |
| 1.1.70 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (30% pentru fitinguri) | m | 2,1000 |
| 1.1.70.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 2,1630 |
| 1.1.70.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0315 |
| 1.1.70.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0315 |
| 1.1.70.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6720 |
| 1.1.71 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 10,0000 |
| 1.1.71.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 10,3000 |
| 1.1.71.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
| 1.1.71.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.1.71.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
| 1.1.72 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (30% pentru fitinguri) | m | 3,0000 |
| 1.1.72.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 3,0900 |
| 1.1.72.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
| 1.1.72.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 1.1.72.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
| 1.1.73 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | 25,0000 |
| 1.1.73.1 | 2521216717050 | Teava din polipropilena d=20mm | m | 25,5000 |
| 1.1.73.2 | 2523156719430 | Cot polipropilena d=20mm | buc | 17,5000 |
| 1.1.73.3 | 2523156719450 | Teu polipropilena d=20mm | buc | 11,2500 |
| 1.1.73.4 | 2523156719460 | Reductie polipropilena d=20mm | buc | 2,5000 |
| 1.1.73.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe d=20mm | buc | 25,0000 |
| 1.1.73.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5000 |
| 1.1.73.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1500 |
| 1.1.73.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0500 |
| 1.1.73.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,7500 |
| 1.1.73.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0475 |
| 1.1.74 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 25,0000 |
| 1.1.74.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 25,0000 |
| 1.1.74.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1250 |
| 1.1.74.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 7,7500 |
| 1.1.74.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 |
| 1.1.74.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0250 |
| 1.1.74.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,2500 |

| 1.1.75 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". | buc | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.75.1 | 2913124503150 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe | buc | 4,0000 |
| 1.1.75.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.1.75.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |
| 1.1.76 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.1.76.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0100 |
| 1.1.76.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
| 1.1.76.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| 1.1.76.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| 1.1.76.5 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
| 1.1.76.6 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.1.76.7 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 3,0000 |
| 1.1.76.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
| 1.1.77 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.1.77.1 | 2622102438000 | Lavoar (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0100 |
| 1.1.77.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.1.77.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.1.77.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.1.77.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.1.77.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.1.77.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.1.78 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 1,0000 |
| 1.1.78.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata | buc | 1,0000 |
| 1.1.78.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 1.1.78.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
| 1.1.79 | SC13A | Montarea oglinzii din sticlă înclinată 400x750 mm. (montare ascunsa - proiectată pentru grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, va fi utilizată în poziție în picioare sau când sunt așezați într-un scaun cu rotile). | buc | 1,0000 |
| 1.1.79.1 | 2612132506710 | Oglinda din sticlă înclinată 400x750 mm pentru grup sanitar pentru persoane cu dizabilități | buc | 1,0100 |
| 1.1.79.2 | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 1.1.79.3 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc) | % | 2,0000 |
| 1.1.79.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
| 1.1.80 | SC14A | Dispenser prosop montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 1.1.80.1 | 2875114201120 | Dispenser prosop montat pe perete | buc | 1,0100 |
| 1.1.80.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 4,0000 |
| 1.1.80.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
| 1.1.81 | SC14A | Montare suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 1,0000 |
| 1.1.81.1 | 2875114201120 | Suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 1,0100 |
| 1.1.81.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 4,0000 |
| 1.1.81.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
| 1.1.82 | SC11B aplicat | Bară fixă ETT-D pentru toaletă Ø32mm L580mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 1.1.82.1 | 2875114201170 | Bară fixă ETT-D pentru toaletă Ø32mm L580mm | buc | 1,0000 |
| 1.1.82.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 2,5000 |
| 1.1.82.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
| 1.1.83 | SC11B aplicat | Bară mobila ETT-U pentru toaletă Ø32mm L700mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 1.1.83.1 | 2875114201170 | Bară mobila ETT-U pentru toaletă Ø32mm L700mm | buc | 1,0000 |
| 1.1.83.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 2,5000 |
| 1.1.83.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
| 1.1.84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,3000 |
| 1.1.84.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6930 |
| 1.1.84.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6930 |
| 1.1.85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) | m2 | 2,5000 |
| 1.1.85.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,5000 |
| 1.1.85.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,0000 |
| 1.1.85.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2500 |
| 1.1.85.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4375 |
| 1.1.85.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5000 |
| 1.1.85.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
| 1.1.85.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,8250 |
| 1.1.85.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 1.1.85.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. WC pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Cabinet triaj |  |  |
| 1.1.86 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 46,3000 |
| 1.1.86.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,3890 |
| 1.1.86.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,3890 |

| 1.1.86.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,6490 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.86.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,6490 |
| 1.1.86.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3890 |
| 1.1.87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 46,3000 |
| 1.1.87.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 6,9450 |
| 1.1.87.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3150 |
| 1.1.87.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3890 |
| 1.1.88 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 46,3000 |
| 1.1.88.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 708,3900 |
| 1.1.88.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,1670 |
| 1.1.88.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1852 |
| 1.1.88.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.1.88.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,8342 |
| 1.1.88.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,9446 |
| 1.1.88.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4630 |
| 1.1.89 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm | m2 | 46,3000 |
| 1.1.89.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 6,9450 |
| 1.1.89.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 16,2050 |
| 1.1.89.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 243,0750 |
| 1.1.89.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 47,2260 |
| 1.1.89.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 6,9450 |
| 1.1.89.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 50,9300 |
| 1.1.89.7 | 2523116716346 | Covor P.V.C. medicinal gr.2 mm | m2 | 48,6150 |
| 1.1.89.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0695 |
| 1.1.89.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.1.89.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 92,6000 |
| 1.1.89.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,0970 |
| 1.1.89.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4630 |
| 1.1.89.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,5556 |
| 1.1.89.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 9,2600 |
| 1.1.90 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 5,0000 |
| 1.1.90.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0150 |
| 1.1.90.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,0000 |
| 1.1.90.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0000 |
| 1.1.90.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0750 |
| 1.1.91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 113,6000 |
| 1.1.91.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,6800 |
| 1.1.91.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,6320 |
| 1.1.91.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,0400 |
| 1.1.91.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,1360 |
| 1.1.92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 113,6000 |
| 1.1.92.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 17,0400 |
| 1.1.92.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,6800 |
| 1.1.92.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,4080 |
| 1.1.93 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100 dn3) | kg | 136,4000 |
| 1.1.93.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn3 | kg | 137,7640 |
| 1.1.93.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,6820 |
| 1.1.93.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,3640 |
| 1.1.93.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,9200 |
| 1.1.93.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,4560 |
| 1.1.93.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6820 |
| 1.1.93.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0818 |
| 1.1.94 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 113,6000 |
| 1.1.94.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 087,1520 |
| 1.1.94.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,0672 |
| 1.1.94.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7952 |
| 1.1.94.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 151,0880 |
| 1.1.94.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,0320 |
| 1.1.94.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,9088 |
| 1.1.94.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4544 |
| 1.1.95 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 113,6000 |
| 1.1.95.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0682 |
| 1.1.95.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,3632 |
| 1.1.95.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.95.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29,5360 |
| 1.1.95.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8160 |
| 1.1.95.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4544 |
| 1.1.95.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2272 |
| 1.1.96 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 113,6000 |
| 1.1.96.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 47,1440 |

| 1.1.96.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,6800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.96.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 15,9040 |
| 1.1.97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 113,6000 |
| 1.1.97.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 811,1040 |
| 1.1.97.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4544 |
| 1.1.97.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 138,5920 |
| 1.1.97.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,9744 |
| 1.1.97.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,8176 |
| 1.1.98 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 113,6000 |
| 1.1.98.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 124,9600 |
| 1.1.98.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 17,0400 |
| 1.1.98.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0341 |
| 1.1.98.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,7200 |
| 1.1.99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 113,6000 |
| 1.1.99.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 119,8366 |
| 1.1.99.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1136 |
| 1.1.99.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 51,1200 |
| 1.1.99.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,3600 |
| 1.1.99.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1136 |
| 1.1.100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 113,6000 |
| 1.1.100.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 17,0400 |
| 1.1.100.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,6800 |
| 1.1.100.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,4080 |
| 1.1.101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 113,6000 |
| 1.1.101.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 45,4400 |
| 1.1.101.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,8160 |
| 1.1.101.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 56,8000 |
| 1.1.101.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 5,6800 |
| 1.1.101.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2272 |
| 1.1.101.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 62,4800 |
| 1.1.102 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 5,0000 |
| 1.1.102.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 5,1000 |
| 1.1.102.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 18,5000 |
| 1.1.102.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,3500 |
| 1.1.102.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 100,0000 |
| 1.1.102.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.1.102.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.102.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,2500 |
| 1.1.102.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 1.1.102.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0500 |
| 1.1.103 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 46,3000 |
| 1.1.103.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,0190 |
| 1.1.103.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,5560 |
| 1.1.104 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 46,3000 |
| 1.1.104.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 185,2000 |
| 1.1.104.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 48,6150 |
| 1.1.104.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,9450 |
| 1.1.104.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 94,9150 |
| 1.1.104.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6945 |
| 1.1.105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x100) | buc | 5,0000 |
| 1.1.105.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x100 | buc | 5,0000 |
| 1.1.105.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,5000 |
| 1.1.105.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,3500 |
| 1.1.105.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 1.1.106 | IB06B ad. | Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 3,0000 |
| 1.1.106.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |
| 1.1.107 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent) | buc | 3,0000 |
| 1.1.107.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
| 1.1.107.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 1.1.107.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |
| 1.1.108 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP. | m3 | 0,4000 |
| 1.1.108.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0480 |
| 1.1.108.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
| 1.1.108.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 1.1.108.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 |
| 1.1.109 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile | m2 | 1,9000 |

|  |  | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.109.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,9000 |
| 1.1.109.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,6000 |
| 1.1.109.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9500 |
| 1.1.109.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3325 |
| 1.1.109.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1400 |
| 1.1.109.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,9000 |
| 1.1.109.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,3870 |
| 1.1.109.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1520 |
| 1.1.109.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0380 |
| 1.1.110 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 2,0000 |
| 1.1.110.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.1.111 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP. | buc | 2,0000 |
| 1.1.111.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0200 |
| 1.1.111.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar din PP | buc | 2,0000 |
| 1.1.111.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0000 |
| 1.1.111.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
| 1.1.111.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,0200 |
| 1.1.111.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.1.111.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8000 |
| 1.1.112 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 2,0000 |
| 1.1.112.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata | buc | 2,0000 |
| 1.1.112.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 1.1.112.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Cabinet triaj |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Rampa de acces. |  |  |
| 1.1.113 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,1300 |
| 1.1.113.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0005 |
| 1.1.113.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7904 |
| 1.1.113.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,8590 |
| 1.1.113.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,4706 |
| 1.1.114 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 16,8000 |
| 1.1.114.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,7808 |
| 1.1.115 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 2,8000 |
| 1.1.115.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8680 |
| 1.1.116 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100m3 | 0,0280 |
| 1.1.116.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2470 |
| 1.1.116.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,2640 |
| 1.1.117 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h-200mm) | m3 | 3,2000 |
| 1.1.117.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 3,6800 |
| 1.1.117.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3200 |
| 1.1.117.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1680 |
| 1.1.117.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,6720 |
| 1.1.117.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,3440 |
| 1.1.118 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm. | buc | 30,0000 |
| 1.1.118.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d20mm | buc | 0,2400 |
| 1.1.118.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1710 |
| 1.1.118.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,2000 |
| 1.1.118.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,3800 |
| 1.1.118.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 6,9000 |
| 1.1.119 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 30,0000 |
| 1.1.119.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,9000 |
| 1.1.119.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| 1.1.119.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0030 |
| 1.1.119.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1800 |
| 1.1.119.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,9000 |
| 1.1.119.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1.1.119.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |
| 1.1.119.8 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4500 |
| 1.1.120 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 155,2000 |
| 1.1.120.1 | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 159,0800 |
| 1.1.120.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,2800 |
| 1.1.120.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5520 |
| 1.1.120.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,9328 |
| 1.1.120.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4656 |

| 1.1.121 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 590,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.121.1 | 2710602200000 | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm | kg | 604,9550 |
| 1.1.121.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 88,5300 |
| 1.1.121.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,9020 |
| 1.1.121.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,8708 |
| 1.1.121.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7706 |
| 1.1.122 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 19,0000 |
| 1.1.122.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0950 |
| 1.1.122.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,7000 |
| 1.1.122.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,7000 |
| 1.1.122.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,5700 |
| 1.1.122.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,9500 |
| 1.1.122.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,5200 |
| 1.1.122.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,9000 |
| 1.1.122.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0665 |
| 1.1.122.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0095 |
| 1.1.122.1 0 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,2800 |
| 1.1.122.1 1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8500 |
| 1.1.122.1 2 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,9500 |
| 1.1.123 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 14,5000 |
| 1.1.123.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 14,8625 |
| 1.1.123.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,4500 |
| 1.1.123.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.1.123.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,0000 |
| 1.1.123.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8000 |
| 1.1.123.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,7000 |
| 1.1.123.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,6250 |
| 1.1.124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor "Betohgpuht" sau analog | m2 | 28,2000 |
| 1.1.124.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 4,2300 |
| 1.1.124.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4100 |
| 1.1.124.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8460 |
| 1.1.125 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 18,2000 |
| 1.1.125.1 | 2661112800700 | Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta | m2 | 18,7460 |
| 1.1.125.2 | 2664102102013 | Adeziv Class Portelanat | kg | 116,4800 |
| 1.1.125.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,4620 |
| 1.1.125.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 364,0000 |
| 1.1.125.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0546 |
| 1.1.125.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.125.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,0200 |
| 1.1.125.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0328 |
| 1.1.125.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3058 |
| 1.1.125.1 0 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,1466 |
| 1.1.126 | CK18C adapt. | Cauciuc antiderapant | m | 13,5000 |
| 1.1.126.1 | 2743123549025 | Cauciuc antiderapant | m | 14,1750 |
| 1.1.126.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 81,0000 |
| 1.1.126.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,5100 |
| 1.1.127 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 10,0000 |
| 1.1.127.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 10,2000 |
| 1.1.127.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 37,0000 |
| 1.1.127.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,7000 |
| 1.1.127.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200,0000 |
| 1.1.127.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0200 |
| 1.1.127.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.127.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,5000 |
| 1.1.127.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1200 |
| 1.1.127.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1000 |
| 1.1.128 | CH06A aplicat | Balustrada din INOX | m | 26,2000 |
| 1.1.128.1 | 2812106305714 | Balustrada din INOX | m | 26,2000 |
| 1.1.128.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,6200 |
| 1.1.128.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,5720 |
| 1.1.128.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,3400 |
| 1.1.128.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,6550 |
| 1.1.128.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,2400 |
| 1.1.128.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 23,5800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Rampa de acces. |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Scara de acces secundara |  |  |

| 1.1.129 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 56,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.129.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,8100 |
| 1.1.129.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,9180 |
| 1.1.129.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,9180 |
| 1.1.129.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,8100 |
| 1.1.130 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 56,2000 |
| 1.1.130.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,8100 |
| 1.1.130.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,4300 |
| 1.1.130.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4300 |
| 1.1.130.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,2480 |
| 1.1.131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 56,2000 |
| 1.1.131.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 8,4300 |
| 1.1.131.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8100 |
| 1.1.131.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6860 |
| 1.1.132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 56,2000 |
| 1.1.132.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 730,6000 |
| 1.1.132.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,3604 |
| 1.1.132.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5620 |
| 1.1.132.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,7200 |
| 1.1.132.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6200 |
| 1.1.132.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6860 |
| 1.1.132.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6744 |
| 1.1.133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor "Betohgpuht" sau analog | m2 | 56,2000 |
| 1.1.133.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 8,4300 |
| 1.1.133.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8100 |
| 1.1.133.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6860 |
| 1.1.134 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 27,3000 |
| 1.1.134.1 | 2661112800700 | Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta | m2 | 28,1190 |
| 1.1.134.2 | 2664102102013 | Adeziv Class Portelanat | kg | 174,7200 |
| 1.1.134.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,1930 |
| 1.1.134.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 546,0000 |
| 1.1.134.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0819 |
| 1.1.134.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.134.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,0300 |
| 1.1.134.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0491 |
| 1.1.134.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4586 |
| 1.1.134.1 0 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,7199 |
| 1.1.135 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata gr. min. 10mm incleiate, (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 28,9000 |
| 1.1.135.1 | 2670112202051 | Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta | m2 | 29,4780 |
| 1.1.135.2 | 2462106110554 | Adeziv Class Portelanat | kg | 167,6200 |
| 1.1.135.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 4,3350 |
| 1.1.135.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,7800 |
| 1.1.135.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,5780 |
| 1.1.135.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1445 |
| 1.1.135.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 111,4095 |
| 1.1.135.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 9,9127 |
| 1.1.135.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0404 |
| 1.1.135.1 0 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2081 |
| 1.1.136 | CK18C adapt. | Cauciuc antiderapant | m | 55,0000 |
| 1.1.136.1 | 2743123549025 | Cauciuc antiderapant | m | 57,7500 |
| 1.1.136.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 330,0000 |
| 1.1.136.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,3000 |
| 1.1.137 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii stratului de grunt | m2 | 69,5000 |
| 1.1.137.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 20,8500 |
| 1.1.137.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,6450 |
| 1.1.138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor extetioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 69,5000 |
| 1.1.138.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 10,4250 |
| 1.1.138.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4750 |
| 1.1.138.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0850 |
| 1.1.139 | IzF55C Kman=0.5 | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală (se exclud: Adeziv „Ideal Universal”; Plăci din vată minerală termoizolantului; Diblu din material plastic; Cornier din aluminiu l = 3m; Fereastru mecanic). | m2 | 69,5000 |
| 1.1.139.1 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 347,5000 |
| 1.1.139.2 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 76,4500 |
| 1.1.139.3 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 1.1.139.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,3750 |
| 1.1.139.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,5255 |

| 1.1.139.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7375 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.139.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2363 |
| 1.1.139.8 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4595 |
| 1.1.140 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 69,5000 |
| 1.1.140.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 28,8425 |
| 1.1.140.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4750 |
| 1.1.140.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,3400 |
| 1.1.141 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 69,5000 |
| 1.1.141.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 159,8500 |
| 1.1.141.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2780 |
| 1.1.141.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 84,7900 |
| 1.1.141.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,4170 |
| 1.1.142 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata montata pe fisie metalica 40x2 mm, pas 400, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Glaf din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,6mm, pentru parapet) | m2 | 3,0000 |
| 1.1.142.1 | 2710403642299 | Tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,6mm | kg | 16,6500 |
| 1.1.142.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0900 |
| 1.1.142.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,7500 |
| 1.1.142.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 |
| 1.1.142.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,8500 |
| 1.1.142.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 1.1.142.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 1.1.143 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 (balustrada) | t | 0,3500 |
| 1.1.143.1 | 2430116100000 | Email PF-115 | kg | 2,7300 |
| 1.1.143.2 | 2430226100814 | Grund GF-021 | kg | 1,3650 |
| 1.1.143.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,1925 |
| 1.1.143.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,6825 |
| 1.1.143.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3413 |
| 1.1.143.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,2540 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Scara de acces secundara |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Scara de acces principal |  |  |
| 1.1.144 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 54,7000 |
| 1.1.144.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,7350 |
| 1.1.144.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 218,8000 |
| 1.1.144.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 82,0500 |
| 1.1.144.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 19,1450 |
| 1.1.144.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 19,1450 |
| 1.1.144.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,9400 |
| 1.1.145 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,1700 |
| 1.1.145.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0007 |
| 1.1.145.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0336 |
| 1.1.145.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,4310 |
| 1.1.145.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,6154 |
| 1.1.146 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 17,4000 |
| 1.1.146.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,8444 |
| 1.1.147 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 6,5000 |
| 1.1.147.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0150 |
| 1.1.148 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100m3 | 0,0650 |
| 1.1.148.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5733 |
| 1.1.148.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,6130 |
| 1.1.149 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h-200mm) | m3 | 4,2000 |
| 1.1.149.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 4,8300 |
| 1.1.149.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4200 |
| 1.1.149.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1580 |
| 1.1.149.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,8820 |
| 1.1.149.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,7640 |
| 1.1.150 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 374,5000 |
| 1.1.150.1 | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 383,8625 |
| 1.1.150.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,7450 |
| 1.1.150.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 104,8600 |
| 1.1.150.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,3425 |
| 1.1.150.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4980 |
| 1.1.150.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3745 |

| 1.1.151 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 1 425,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.151.1 | 2710602200000 | Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1 460,6250 |
| 1.1.151.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,2500 |
| 1.1.151.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 399,0000 |
| 1.1.151.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 82,6500 |
| 1.1.151.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2750 |
| 1.1.151.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4250 |
| 1.1.152 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. | m2 | 117,0000 |
| 1.1.152.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,5850 |
| 1.1.152.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 35,1000 |
| 1.1.152.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 35,1000 |
| 1.1.152.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,5100 |
| 1.1.152.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 3,5100 |
| 1.1.152.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 15,2100 |
| 1.1.152.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1170 |
| 1.1.152.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,1170 |
| 1.1.152.9 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 14,0400 |
| 1.1.152.1 0 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,5500 |
| 1.1.152.1 1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 99,4500 |
| 1.1.152.1 2 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,3400 |
| 1.1.153 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 | 30,0000 |
| 1.1.153.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 30,7500 |
| 1.1.153.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.153.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,5000 |
| 1.1.153.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 145,5000 |
| 1.1.153.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,5000 |
| 1.1.153.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 18,0000 |
| 1.1.153.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,4000 |
| 1.1.154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor "Betohgpuht" sau analog | m2 | 46,6000 |
| 1.1.154.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 6,9900 |
| 1.1.154.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3300 |
| 1.1.154.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3980 |
| 1.1.155 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 13,6000 |
| 1.1.155.1 | 2661112800700 | Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta | m2 | 14,0080 |
| 1.1.155.2 | 2664102102013 | Adeziv Class Portelanat | kg | 87,0400 |
| 1.1.155.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,5760 |
| 1.1.155.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 272,0000 |
| 1.1.155.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0408 |
| 1.1.155.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.155.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,9600 |
| 1.1.155.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0245 |
| 1.1.155.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2285 |
| 1.1.155.1 0 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,8568 |
| 1.1.156 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata gr. min. 10mm incleiate, (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 33,0000 |
| 1.1.156.1 | 2670112202051 | Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta | m2 | 33,6600 |
| 1.1.156.2 | 2462106110554 | Adeziv Class Portelanat | kg | 191,4000 |
| 1.1.156.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 4,9500 |
| 1.1.156.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,6000 |
| 1.1.156.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,6600 |
| 1.1.156.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1650 |
| 1.1.156.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 127,2150 |
| 1.1.156.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 11,3190 |
| 1.1.156.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1880 |
| 1.1.156.1 0 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2376 |
| 1.1.157 | CK18C adapt. | Cauciuc antiderapant | m | 65,0000 |
| 1.1.157.1 | 2743123549025 | Cauciuc antiderapant | m | 68,2500 |
| 1.1.157.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 390,0000 |
| 1.1.157.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,9000 |
| 1.1.158 | CH06A aplicat | Balustrada din INOX | m | 6,5000 |
| 1.1.158.1 | 2812106305714 | Balustrada din INOX | m | 6,5000 |
| 1.1.158.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6500 |
| 1.1.158.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,3900 |
| 1.1.158.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,5500 |
| 1.1.158.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1625 |
| 1.1.158.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,3000 |

| 1.1.158.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,8500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.159 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog | m2 | 12,5000 |
| 1.1.159.1 | 2416586105303 | Grund Betohgpuht | kg | 1,8750 |
| 1.1.159.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6250 |
| 1.1.159.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3750 |
| 1.1.160 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 12,5000 |
| 1.1.160.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 119,6250 |
| 1.1.160.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3375 |
| 1.1.160.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0875 |
| 1.1.160.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16,6250 |
| 1.1.160.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6250 |
| 1.1.160.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,1000 |
| 1.1.160.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 1.1.161 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 12,5000 |
| 1.1.161.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0075 |
| 1.1.161.2 | 2664102100000 | Mortar ciment M 150 | m3 | 0,1500 |
| 1.1.161.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.161.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,2500 |
| 1.1.161.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
| 1.1.161.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
| 1.1.161.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
| 1.1.162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor "Betohgpuht" sau analog | m2 | 12,5000 |
| 1.1.162.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 1,8750 |
| 1.1.162.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6250 |
| 1.1.162.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3750 |
| 1.1.163 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 12,5000 |
| 1.1.163.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 12,7500 |
| 1.1.163.2 | 2664102102013 | Adeziv Class Portelanat | kg | 46,2500 |
| 1.1.163.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,8750 |
| 1.1.163.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 250,0000 |
| 1.1.163.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0250 |
| 1.1.163.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.163.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,6250 |
| 1.1.163.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1500 |
| 1.1.163.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1250 |
| 1.1.164 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip (pentru montare ulterioara) | m2 | 30,0000 |
| 1.1.164.1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1000 |
| 1.1.165 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm) | m3 | 4,5000 |
| 1.1.165.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 5,1750 |
| 1.1.165.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4500 |
| 1.1.165.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4550 |
| 1.1.165.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,9450 |
| 1.1.165.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,8900 |
| 1.1.166 | DE17A | Pavaje executate din dale de beton 50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj existent) | m2 | 30,0000 |
| 1.1.166.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 48,0000 |
| 1.1.166.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 396,0000 |
| 1.1.166.3 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,1500 |
| 1.1.166.4 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,1400 |
| 1.1.166.5 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,6000 |
| 1.1.166.6 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,4060 |
| 1.1.166.7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4740 |
| 1.1.167 | DE17A | Pavaje executate din dale de beton 50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 15,0000 |
| 1.1.167.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 24,0000 |
| 1.1.167.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 198,0000 |
| 1.1.167.3 | 2661112800655 | Placi din dale de beton 50mm | m2 | 15,2250 |
| 1.1.167.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0750 |
| 1.1.167.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,5700 |
| 1.1.167.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,3000 |
| 1.1.167.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,7030 |
| 1.1.167.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2370 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Scara de acces principal |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Electricitate |  |  |
| 1.1.168 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 150,0000 |
| 1.1.168.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
| 1.1.169 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 150,0000 |
| 1.1.169.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 255,0000 |

| 1.1.169.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.169.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,5000 |
| 1.1.169.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 45,0000 |
| 1.1.169.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,2500 |
| 1.1.169.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Evacuarea gunoiului |  |  |
| 1.1.170 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 150,0000 |
| 1.1.170.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 312,0000 |
| 1.1.171 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 150,0000 |
| 1.1.171.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 166,5000 |
| 1.1.172 | TsI50A5 | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 150,0000 |
| 1.1.172.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 15,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Evacuarea gunoiului |  |  |

| Obiectul: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1.2.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 7,0000 |
| 1.2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 86,8000 |
| 1.2.2 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 300,0000 |
| 1.2.2.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 300,0000 |
| 1.2.3 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 300,0000 |
| 1.2.3.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 300,0000 |
| 1.2.4 | Preț de piață | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 100,0000 |
| 1.2.4.1 | Material | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 100,0000 |
| 1.2.5 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0700 |
| 1.2.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,7650 |
| 1.2.6 | Preț de piață | Intrerupator cu o clape | buc | 7,0000 |
| 1.2.6.1 | Material | Intrerupator cu o clape | buc | 7,0000 |
| 1.2.7 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,3000 |
| 1.2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 12,9600 |
| 1.2.8 | Preț de piață | Priza dubla | buc | 25,0000 |
| 1.2.8.1 | Material | Priza dubla | buc | 25,0000 |
| 1.2.9 | Preț de piață | Priza internet | buc | 5,0000 |
| 1.2.9.1 | Material | Priza internet | buc | 5,0000 |
| 1.2.10 |  | Doza sub priza | buc | 30,0000 |
| 1.2.10.1 | Material | Doza sub priza | buc | 30,0000 |
| 1.2.11 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,2100 |
| 1.2.11.1 | 1 | Muncitor | h-om | 35,4900 |
| 1.2.12 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 | buc | 21,0000 |
| 1.2.12.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 | buc | 21,0000 |
| 1.2.13 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0,0100 |
| 1.2.13.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |
| 1.2.14 | Preț de piață | Corp de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 1.2.14.1 | Material | Corp de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 1.2.15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,5000 |
| 1.2.15.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0032 |
| 1.2.15.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,1000 |
| 1.2.15.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 27,0000 |
| 1.2.15.4 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,7000 |
| 1.2.15.5 | 1 | Muncitor | h-om | 35,7000 |
| 1.2.15.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,2600 |
| 1.2.16 |  | Tub gofrat ∅20 | m | 150,0000 |
| 1.2.16.1 | Material | Tub gofrat ∅20 | m | 150,0000 |
| 1.2.17 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 80 l | buc | 1,0000 |
| 1.2.17.1 | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |
| 1.2.17.2 | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |
| 1.2.17.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.2.17.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 1.2.17.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |
| 1.2.17.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
| 1.2.17.7 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4000 |
| 1.2.17.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |

| 1.2.17.9 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |

| Obiectul: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1.3.1 |  | Boiler 80 L | buc | 1,0000 |
| 1.3.1.1 | Material | Boiler 80 L | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Utilaj |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.