| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157,mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Obiect Nr.135/18-191-75 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14(M)

Deviz-oferta № 2-1-14(M)

Aparate de control si masura pentru automatizare  (marca AIT)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda А4602 | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ТТП6 | buc | 6,00 |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv ДТКБ-55 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Manometru 102,11 | buc | 7,00 |  |  |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv ТКП-100ЭК | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Manometru 111.16 | buc | 7,00 |  |  |
| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv ДМ-2005Сг | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv МП4-Уx0.4 | buc | 11,00 |  |  |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie МЗ | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 210 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМT | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМU | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, ШУ1 800*600*350 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 ) | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 11,00 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 11,00 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б) | buc | 6,00 |  |  |
| 24 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,88 |  |  |
| 25 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,88 |  |  |
| 26 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Taimer | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,30 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,30 |  |  |
| 29 | Pret | Cablu ВВГнг-LS 3х1,5 | m | 10,00 |  |  |
| 30 | Pret | Cablu КВВГнг-LS 4х1,5 | m | 15,00 |  |  |
| 31 | Pret | Cablu КВВГнг-LS 4х1,0 | m | 35,00 |  |  |
| 32 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,90 |  |  |
| 33 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,80 |  |  |
| 34 | Pret | Conductor ПВ-1,5 | m | 270,00 |  |  |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,15 |  |  |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,05 |  |  |
| 37 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru (технич.)) | buc | 10,00 |  |  |
| 38 | ID03A | Отборные устройства | buc | 33,00 |  |  |
| 39 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru (сигнализир.)) | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, КС-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, КС-20 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Termometru ТТП6 | buc | 6,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Termometru ДТКБ-55 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Manometru 102,11 | buc | 7,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Termometru ТKП-100ЭК | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Manometru 111,16 | buc | 7,00 |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Manometru ДМ2005СГ | buc | 5,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Manometru МП4-У | buc | 11,00 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Sonerie МЗ | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Электронный регулятор ECL Confort 210m | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Avertizoare ESMT | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Avertizoare ESMU | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Dulap ШУ1-800х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 4,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Comutator УП5311 | buc | 3,00 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Переключатель УП5313-С142 | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Post КЕ-011 | buc | 3,00 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 11,00 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Releu ПЭ-37-62У3 | buc | 2,00 |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Аrmatura. AС-220 | buc | 11,00 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Diod Д226Б | buc | 6,00 |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Taimer ТЭ15 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Теrmometru техн. | buc | 10,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Теrmometru ТГC | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |