“APROB”

Președintele Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Iurie Pavlov

Lista de materiale necesare pentru anul 2021

Serviciul Electroenergetic și Telecomunicații

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (iluminare și componente) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Bec LED 10W E27 6400K | buc. | 500 | Putere: 10W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+ |  |
| 2 | 31000000-6 | Bec LED 18 W E27 6400K | buc. | 500 | Putere: 12W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+ |  |
| 3 | 31000000-6 | Tub fluorescent 18w T8 | buc. | 500 | Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13) |  |
| 4 | 31000000-6 | Tub fluorescent 36w T8 | buc. | 200 | Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13) |  |
| 5 | 31000000-6 | Felinar 2*18 exterior | buc. | 100 | Putere: 2*18W Soclu: G13 Dimensiuni: 640*145*70mm Culoare: alb Material: metal/plastic Poziționarea balastului să fie pe centrul felinarului |  |
| 6 | 31000000-6 | Felinar 2*36 exterior | buc. | 100 | Putere: 2*36W Soclu: G13 Dimensiuni: 1250*145*75mm Culoare: alb Material: metal/plastic Poziționarea balastului să fie pe centrul felinarului |  |
| 7 | 31000000-6 | Starter 127V | buc. | 500 | Starter 127V |  |
| 8 | 31000000-6 | Starter 220V | buc. | 500 | Starter 220V |  |
| 9 | 31000000-6 | Felinar LED exterior | buc. | 100 | Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1080 lm Dimendiuni: 225*40mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 |  |
| 10 | 31000000-6 | Felinar LED 45W | buc. | 50 | Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong) |  |
| 11 | 31000000-6 | Tub LED 20W | buc. | 100 | Lungime: 1200mm Putere:20W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V |  |
| 12 | 31000000-6 | Tub LED 10W | buc. | 100 | Lungime: 600mm Putere:10W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V |  |
| 13 | 31000000-6 | Felinar LED 40W | buc. | 40 | Putere:40W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecţie: IP54/IP65 Material: metal şi plastic Dimensiuni: 1280x130x92mm |  |
| 14 | 31000000-6 | Felinar LED 20W | buc. | 40 | Putere:20W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecţie: IP54/IP65 Material: metal şi plastic Dimensiuni: 680x130x92mm |  |
| 15 | 31000000-6 | Corp de iluminat stradal LED 30W | buc. | 25 | Putere:30W Tensiune:180-250V Temperatura: 6500K Material: metal(aliaj) Grad de protecţie: IP65 Mod de prindere(fixare): pe ţeavă dn 40mm |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 140 300 |
| Lotul 2 (întrerupătoare, prize) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Fişa euro cu pământare | buc. | 100 | Fişa euro 16A cu pământare |  |
| 2 | 31000000-6 | Întrerupător unitar interior | buc. | 50 | Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 |  |
| 3 | 31000000-6 | Întrerupător dublu interior | buc. | 20 | Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 2 700 |
| Lotul 3 (întrerupătoare automate, contactoare şi siguranţe) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Întrerupător automat 3P C 63A | buc. | 3 | Întrerupător automat 3P C 63A |  |
| 2 | 31000000-6 | Siguranță PN-2-100, 100A | buc. | 10 | Siguranță PN-2-100, 100A |  |
| 3 | 31000000-6 | Siguranță PN-2-250, 250A | buc. | 10 | Siguranță PN-2-250, 250A |  |
| 4 | 31000000-6 | Contactor cu cutie 18A 380V | buc. | 4 | In =18A Ue=380V/AC3 Gradul de protecţie: IP54 Material cutie: plastic Culoare: sur |  |
|  | 31000000-6 | Contactor cu cutie 65A 380V | buc. | 4 | Curent: 65A Ue=380V/AC3 Gradul de protecţie: IP54 Material cutie: metal Culoare: sur Dimensiuni: 95 x 128.5 x 178 mm |  |
|  | 31000000-6 | TOTAL LOT |  |  |  | 6 200 |
| Lotul 4 (fire electrice, cabluri și accesorii) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Cablu PVS 5*10mm | m. | 400 | Nr. de fire: 5 Secţiune: 10mm2 Tensiune:0.4kV Temperatură minimă de montare: -15º Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur |  |
| 2 | 31000000-6 | Cablu PVS 3*1,5mm | m. | 300 | Nr. de fire: 3 Secţiune: 1,5mm2 Tensiune:230V Temperatură minimă de montare: -15º Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur |  |
| 3 | 31000000-6 | Cablu PVS 3*2,5mm | m. | 200 | Nr. de fire: 3 Secţiune: 2,5mm2 Tensiune:230V Temperatură minimă de montare: -15º Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur |  |
| 4 | 31000000-6 | Fir electric PV3 25mm | m. | 10 | Nr. de fire: 1 Secţiune: 25mm2 Tensiune:230-400V Material: cupru+PVC Culoare: negru, alb sau albastru |  |
| 5 | 31000000-6 | Cablu AVVG 2*2,5mm | m. | 500 | Nr. de fire: 2 Secţiune: 2,5mm2 Tensiune:230V Material: Al+PVC Culoare: negru, alb sau sur |  |
| 6 | 31000000-6 | Ţeavă PVC 16mm | m. | 100 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:16mm Destinaţie: p/u fire şi cabluri electrice |  |
| 7 | 31000000-6 | Ţeavă PVC 25mm | m. | 100 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:25mm Destinaţie: p/u fire şi cabluri electrice |  |
| 8 | 31000000-6 | Cot flexibil 16mm p/u ţeavă | buc. | 30 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:16mm Destinaţie: p/u ţeavă sau tub gofrat |  |
| 9 | 31000000-6 | Cot flexibil 25mm p/u ţeavă | buc. | 30 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:25mm Destinaţie: p/u ţeavă sau tub gofrat |  |
| 10 | 31000000-6 | Mufă GFG 16mm | buc. | 30 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:16mm Destinaţie: p/u ţeavă sau tub gofrat |  |
| 11 | 31000000-6 | Mufă GFG 25mm | buc. | 30 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:25mm Destinaţie: p/u ţeavă sau tub gofrat |  |
| 12 | 31000000-6 | Cot 90º 16mm | buc. | 30 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:16mm Destinaţie: p/u ţeavă sau tub gofrat |  |
| 13 | 31000000-6 | Clipsă 25mm | buc. | 400 | Material: PVC Culoare: sur sau alb Diamedru:25mm Destinaţie: p/u ţeavă sau tub gofrat |  |
| 14 | 31000000-6 | Papuc p/u cablu 10mm | buc. | 50 | Material: cupru cositorit Secţiune: 10mm2 Tip şurub: M6 Culoare: crom Destinaţie: p/u fire şi cabluri electrice |  |
| 15 | 31000000-6 | Papuc ghilză 10mm | buc. | 50 | Material: plastic şi cupru cositorit Secţiune: 10-12mm2 Tip şurub: M6 Culoare: galben Destinaţie: p/u fire şi cabluri electrice multifilare |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 40 000 |
| Lotul 5 (accesorii de fixare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Diblu cu șurub montare rapidă 6*40 mm | buc. | 1000 | Diblu cu șurub montare rapidă 6*40 mm |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 600 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 189 800 |

Elaborat: Șef S.E.T.: Gîlcă Virgiliu  ___________________

Verificat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef S.E.: Corsan Radu  ___________________