	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2
BLOC 1A  Transa 2 
 Solutii arhitecturale (comp SA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  


	m3
	6,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,111

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,78

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,598

	2
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat in coloane si grilaje 


	m3
	25,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	115,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	59,409

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,26

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	10,143

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	10,143

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,796

	3
	RCsO56A


	Demontarea vitraliilor exterioare (витражы) 

	m2
	60,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,374

	4
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 


	m2
	2,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,994

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,994

	5
	CL55A  aplicativ


	DEMONTARE sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila  (k=0,5) 

Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500


	m2
	119,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	354,649

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	25,333

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	3,272

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	46,166

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,528

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	3,636

	6
	RCsM33F


	Demontarea placajelor din sticla  ./ demontarea copertinei (каленное стекло) 


	m2
	70,40

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	42,099

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,384

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,211

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,619

	7
	RCsO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din  lemn, placaj, PFL, PAS etc. / demontarea pereti despartitori din gips carton 


	m2
	19,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	15,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,486

	8
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi ) 


	m2
	3,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,398

	9
	RCsM33B


	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare  / placaj din granit ceramic 


	m2
	120,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	207,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	158,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,36

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,76

	10
	RCsK41C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  / pardoseli din granit ceramic 


	m2
	17,60

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,894

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,894

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,88

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,012

	11
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / parapet din caramida 250 mm 


	m3
	5,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,605

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,825

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,684

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,524

	12
	RCsO56A


	Demontarea vitraliilor exterioare (витражы) 

	m2
	98,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	36,211

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,211

	13
	CL53A  aplicativ


	DEMONTAREA sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice din panori compozite de aluminiu   (k=0,5) 

Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500


	m2
	217,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	209,248

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	2,495

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,573

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	4,991

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	34,313

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,549

	14
	CL54A  aplicativ


	DEMONTAREA sistem fatada ventilata из экструдированых алюминиевых ламелей.   (k=0,5) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500


	m2
	35,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	36,477

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,605

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,317

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,245

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,776

	15
	CD73A  aplicativ


	DEMONTAREA Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"   (k=0,5) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500


	m2
	440,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	316,394

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	30,374

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	25,311

	16
	RpIzC43A


	Desfacerea executate cu placi din vata minerala sau similare.  

	m2
	121,20

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	20,907

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	44,602

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	1,212

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	3,636

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	2,788

	17
	RCsP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / teava 50*4, cornier 50*5 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030


	kg
	2 704,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	37,315

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,774

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,11

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,114

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,671

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,622

	18
	RpIzC43A


	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.  

	m2
	69,50

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	11,989

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,576

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	0,695

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	2,085

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	1,598

	19
	RCsI41B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata 

	m2
	69,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	44,758

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,773

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,598

	20
	RCsI41F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	69,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	53,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,977

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,795

	21
	RCsI41F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	154,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	119,119

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,337

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,667

	22
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	453,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	562,626

	23
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	453,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	234,427

	24
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	453,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	29,746

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Pereti

	
	
	

	25
	CD50C


	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

	m3
	55,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	297,275

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	60,72

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	22 000,00

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	13,255

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,028

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	24,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	25,30

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	3. Pereti despartitori

	
	
	

	26
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005


	m2
	285,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 196,379

	
	2662102701000125
	Placi ghips-carton 12,5 mm
	m2
	1 203,407

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	328,072

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	630,356

	
	2521302602906100
	Vata minerala gros 100 mm
	m2
	295,121

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	349,561

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	868,172

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	278,216

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	50,142

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	429,788

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	3 636,009

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	8 432,445

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	4,584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,049

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	30,721

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti despartitori
	            
	

	 
	
	4. Acoperisul

	
	
	

	
	
	4.1. Acoperis nou

	
	
	

	27
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050


	m2
	400,70

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	506,885

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,081

	
	27104036420002
	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70
	m2
	483,845

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	252,441

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	2 103,675

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	2 103,675

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	136,739

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	42,074

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,138

	28
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnonicoli Parobarier C 
Material marunt=1,030


	m2
	400,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	92,161

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,04

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	474,629

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	4 952,652

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,608

	29
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3) 

	m2
	400,70

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	244,227

	
	2682162611371100
	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	408,714

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	90,157

	30
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (165-195 kg/m3) 

	m2
	400,70

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	244,227

	
	268216261137150
	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	408,714

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	90,157

	31
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast EKP) 
Material marunt=1,050


	m2
	400,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	207,362

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	105,985

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase  Tehnoelast ФИКС
	m2
	483,845

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP
	m2
	483,845

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	252,441

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	92,161

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	27,648

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperis nou
	            
	

	 
	
	4.2. Acoperis existent

	
	
	

	32
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast EKP) 
Material marunt=1,050


	m2
	154,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	80,005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,892

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase  Tehnoelast ФИКС
	m2
	186,679

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP
	m2
	186,679

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	97,398

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	35,558

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,667

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperis existent
	            
	

	 
	
	4.3. Nod 3

	
	
	

	33
	RpCE27A


	Pilnie de scurgere a apei pluviale cu parafrunzar  (captator de frunze)  
Mat. marunte (electrozi, carbid, etc.)=1,080


	buc
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,322

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,138

	
	27104037001181
	Pilnie de scurgere a apei pluviale cu parafrunzar  (captator de frunze) 
	buc
	2,16

	
	3110500002402
	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz
	h-ut
	0,345

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,046

	34
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050


	m2
	28,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	24,581

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,639

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	166,084

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,898

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	7,481

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,328

	35
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Tehnoruf H35 gros.30 m 

	m2
	28,50

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	5,244

	
	268216261137301
	Placi vata minerala  Tehnoruf H35 gros.30 m
	m2
	29,07

	36
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 40 mm   
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	18,30

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,473

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,052

	
	267011220400240
	Placi polistire extrudat XPS - 40 mm
	m2
	18,946

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,084

	37
	CE06A


	Tabla din otel galvanizat 1 mm 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050


	m2
	0,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,012

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,092

	
	27104036420001
	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica
	m2
	0,966

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	4,20

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	4,20

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,273

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 3
	            
	

	 
	
	4.4. Nod 4

	
	
	

	38
	CD08A1


	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм) 
Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti,chit de etansare garnituri)=1,050


	m2
	29,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	27,852

	
	252130671787512
	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм)
	m2
	43,953

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	125,58

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,719

	39
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime / короб 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050


	m2
	40,10

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	34,586

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,306

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	233,683

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	1,263

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	10,526

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,461

	40
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	150,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	32,775

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,725

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,725

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	150,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,75

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,20

	41
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,15

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,111

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,17

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,585

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,083

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,292

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,146

	42
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Tehnoruf H35 gros.30 m 

	m2
	29,80

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	5,483

	
	268216261137301
	Placi vata minerala  Tehnoruf H35 gros.30 m
	m2
	30,396

	43
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050


	m2
	11,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,667

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	67,599

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,365

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	3,045

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,133

	44
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка) 
Material marunt=1,030


	m2
	17,10

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,933

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,983

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	20,255

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	211,356

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,197

	45
	CK10A


	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor de tip cupola din policarbonat cu deschidere automatizata dim. de 1250x1250 mm, si deschidere la distanta,  8 buc) 

	m2
	12,50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	23,719

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,156

	
	2523146720400
	Luminator metalic, inclusiv accesoriile
	m2
	12,50

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,25

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,625

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	15,00

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,013

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,287

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 4
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperisul
	            
	

	 
	
	5. Usi

	
	
	

	46
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2  usi interioare oarbe,   900*2100) 

	m2
	15,12

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	14,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,739

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	15,12

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	60,48

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	7,56

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,646

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,072

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,348

	47
	CK56A


	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30  (U3/1, 3/2 ,  900*2100) 
Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003


	m2
	5,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,842

	
	20301129311031
	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30
	m2
	5,717


	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	1,715

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,286

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,069

	
	2416202602671
	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200
	m3
	0,04

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	3,133

	
	2112227324785
	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg
	kg
	3,916

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	0,629

	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,343

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,40

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	13,721

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	1,442

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,983

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,326

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,393

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,066

	48
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4/1  usi exterioare oarbe,   900*2100) 

	m2
	1,89

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,847

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,217

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	1,89

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,56

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,945

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,331

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,134

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,043

	49
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (U24, 27 usi interioare oarbe, 1200*2100) 

	m2
	5,04

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,506

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,638

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	5,04

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	20,16

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,772

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,973

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,024

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,116

	50
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (U28, usa vitrata,   1850*2600) 

	m2
	9,62

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	10,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,217

	
	28121063060502
	Usi din profiluri din aluminiu (vitrata)
	m2
	9,62

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	38,48

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,291

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,857

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,772

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,62

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,221

	51
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (O-1,  1730*1750 (h)) 

	m2
	0,45

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,517

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,052

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	0,45

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,317

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,111

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,70

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,27

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	52
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre   

	m
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,368

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,092

	
	27431235490265230
	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 
	m
	1,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,011

	53
	CK26A


	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre  (250 mm) 
Materiale marunte (dopuri)=1,020


	m
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,322

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,092

	
	2521106718392250
	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)
	m
	1,02

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,011

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	6. Vitralii

	
	
	

	
	
	6.1. Vitralii exterioare  (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим ''Planibel Darc Blue'' внутреннее стекло ''Триплекс'')

	
	
	

	54
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-13,   22000*2600, + автоматические раздвижные двери) 

	m2
	57,20

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	46,046

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,289

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	60,06

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,572

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	6,864

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	20,02

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,329

	55
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-14, 5580*2600, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	14,51

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	11,681

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,834

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	15,236

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,145

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	1,741

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,079

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,083

	56
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-15, 7450*2600, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	19,40

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,617

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,115

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	20,37

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,194

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	2,328

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,79

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,112

	57
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-16, 39470*2600, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	100,65

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	81,023

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,787

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	105,683

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	1,007

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	12,078

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	35,227

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,579

	58
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-17, 10980*2550, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	28,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	22,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,61

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	29,40

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,28

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	3,36

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	9,80

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,161

	59
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-18, 9970*2550, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	25,42

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,463

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,462

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	26,691

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,254

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	3,05

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	8,897

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,146

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii exterioare  (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим ''Planibel Darc Blue'' внутреннее стекло ''Триплекс'')
	            
	

	 
	
	6.2. Vitralii interioare

	
	
	

	60
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI-15, 7000*2550) 

	m2
	71,40

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	57,477

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,106

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	74,97

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,714

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	8,568

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	24,99

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,411

	61
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI-16, 1900*2550) 

	m2
	9,70

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,808

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,558

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	10,185

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,097

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	1,164

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,395

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,056

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii interioare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii
	            
	

	 
	
	7. Pardoseli

	
	
	

	
	
	7.1. Tip П-1 (etaj 1)

	
	
	

	62
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50 mm) 

	m2
	333,11

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	229,846

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,308

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	10,993

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,331

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	11,492

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	4,597

	63
	CG01A1  k=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=4,000

Коэффициент к материалам=4,000

Коэффициент к машинам=4,000


	m2
	333,11

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	153,231

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,646

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	7,328

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,665

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,597

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,298

	64
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	333,11

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	917,085

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic (pardosea)
	m2
	338,107

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	1 432,373

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	66,622

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	6,662

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,332

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	27,965

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,444

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	2,03

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-1 (etaj 1)
	            
	

	 
	
	7.2. Tip  Ф-1 (etaj 1)

	
	
	

	65
	CG45E


	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 450-800 mm: cu montanti de constructii standardizate si lonjeroane / система фальшпола Camama - Indasries'' Bordox MO 600*600  b=30 mm (cтоечная система со стрингерами) + vata minerala gros 30 mm 

	m2
	33,47

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	40,761

	
	2661126417161
	Panouri de pardoseli suprainalte
	m2
	34,139

	
	2811106302011
	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura
	buc
	92,98

	
	2811106302012
	Lonjeroane metalice de pardoseli suprainaltate
	buc
	197,172

	
	546546546546534
	Vata minerala gros 30 mm
	m2
	33,805

	
	2430126108727
	Email epoxidic
	kg
	6,694

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,067

	
	2466477300806
	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan
	kg
	0,602

	
	2430226100011
	Chit EP-00-10 
	kg
	5,69

	
	2874115825461
	Suruburi cu autofiletare 5x35 mm
	kg
	669,40

	
	2523156719203
	Dibluri de masa plastica cu suruburi 12x80 mm
	buc
	401,64

	
	2940420007693
	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj
	h-ut
	4,38

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	12,379

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,97

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip  Ф-1 (etaj 1)
	            
	

	 
	
	7.3. Tip П-1 (etaj 2)

	
	
	

	66
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 20 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	313,77

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	25,258

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	18,042

	
	267011220400220
	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	324,846

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,443

	67
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (60 mm) 

	m2
	313,77

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	216,501

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,084

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	10,354

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,138

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,825

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	4,33

	68
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к материалам=6,000

Коэффициент к машинам=6,000


	m2
	313,77

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	216,501

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	43,30

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	10,354

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,765

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,495

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,248

	69
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	313,77

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	863,84

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic (pardosea)
	m2
	318,477

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	1 349,211

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	62,754

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	6,275

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,255

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	26,341

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,186

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,912

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-1 (etaj 2)
	            
	

	 
	
	7.4. Tip П-5 (etaj 2)

	
	
	

	70
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (20...70 mm) 

	m2
	36,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,116

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,186

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,201

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,364

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,256

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,502

	71
	CG01A1  k=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	36,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,558

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,512

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,601

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,218

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,377

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,188

	72
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare membrana Паробарьер Б 

	m2
	36,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,837

	
	268213260162601
	membrana Паробарьер Б
	m2
	39,312

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,021

	73
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	36,40

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,093

	
	267011220400250
	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	37,685

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,167

	74
	IzF04J1 aplicativ


	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2 

	m2
	36,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,837

	
	268213260162602
	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2
	m2
	39,312

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,021

	75
	IzF04J1 aplicativ


	Полимерная мембрана ECOPLAST  V-GR 

	m2
	36,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,837

	
	268213260162603
	Полимерная мембрана ECOPLAST  V-GR
	m2
	39,312

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,021

	76
	IzF04J1 aplicativ


	Геотекстиль технониколь 300 г/м2 

	m2
	36,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,837

	
	268213260162604
	Геотекстиль технониколь 300 г/м2
	m2
	39,312

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,021

	77
	CG45A


	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 37-80 mm: cu montanti de constructii standardizate  / плиты керамогранита 600*600 по опорной полимерной конструкции 

	m2
	36,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,437

	
	26611264171611
	Placi de granit ceramic 600*600*20
	m2
	37,128

	
	2811106302011
	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura
	buc
	101,119

	
	2430126108727
	Email epoxidic
	kg
	7,28

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,073

	
	2466477300806
	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan
	kg
	0,455

	
	2430226100011
	Chit EP-00-10 
	kg
	6,188

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,938

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-5 (etaj 2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	8. Finisare interioara (Tavan)

	
	
	

	
	
	8.1. Tip 1

	
	
	

	78
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	33,47

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,155

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	5,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,673

	79
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / 2 mm 

	m2
	33,47

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	58,89

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	238,976

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,134

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,041

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,751

	80
	CF53B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-33,47

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-35,796

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-143,586

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,462

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,848

	81
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	33,47

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	17,321

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,849

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	35,308

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,033

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,038

	82
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	33,47

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,155

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	5,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,673

	83
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	33,47

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,17

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	13,388

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,008

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	16,735

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,673

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,067

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	8.2. Tip 2

	
	
	

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	422,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,559

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	63,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,10

	85
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) 

	m2
	422,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	742,509

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 013,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,688

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	38,339

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	9,463

	86
	CF53B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-422,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-451,329

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-1 810,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-1,266

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-5,824

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-23,294

	87
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	422,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	218,385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	48,53

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	445,168

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,422

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,485

	88
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	422,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,559

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	63,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,10

	89
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	422,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	266,915

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	168,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25,32

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	211,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	21,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,844

	90
	CK52B


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный  потолок Грильятто 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	422,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	431,917

	
	2662102701010
	Placi de tavane "Griliato" 
	m2
	431,731

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	338,613

	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	474,058

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	355,543

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	91,425

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	342,845

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,747

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	11,744

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	8.3. Tip 3

	
	
	

	91
	CK52B  aplicativ


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металический реечный потолок 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	350,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	358,941

	
	26621027010101
	Подвесной металический реечный потолок
	m2
	358,787

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	281,402

	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	393,962

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	295,472

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	75,978

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	284,919

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,452

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	9,76

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 3
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare interioara (Tavan)
	            
	

	 
	
	9. Finisare interioara (Pereti)

	
	
	

	
	
	9.1. Tip 1 (pereti exteriori)

	
	
	

	92
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm 

	m2
	105,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	121,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,311

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var
	m3
	2,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,687

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,608

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,243

	93
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	105,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,155

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,647

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,634

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,122

	94
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	105,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,647

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	15,855

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,285

	95
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului  / 2 mm 

	m2
	105,70

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	148,297

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	754,698

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,423

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,603

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,945

	96
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-105,70

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-87,52

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-453,453

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,317

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-5,835

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,094

	97
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	105,70

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	54,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,155

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	111,503

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,106

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,122

	98
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	105,70

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,018

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	43,865

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,285

	99
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	105,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	66,855

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	42,28

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,342

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	52,85

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,285

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,211

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 1 (pereti exteriori)
	            
	

	 
	
	9.2. Tip 2 (pereti despartitori, coloane)

	
	
	

	100
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	589,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,348

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	88,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	29,49

	101
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului   

	m2
	589,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	827,489

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 211,172

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,359

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	53,583

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,852

	102
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	589,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	305,221

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	67,827

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	622,18

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,59

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,678

	103
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	589,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	94,958

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	244,767

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	29,49

	104
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	589,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	373,048

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	235,92

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	35,388

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	294,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	29,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,18

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2 (pereti despartitori, coloane)
	            
	

	 
	
	9.3. Tip 3 (подоконная часть)

	
	
	

	105
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm 

	m2
	52,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	60,145

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,029

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var
	m3
	1,098

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,301

	106
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	52,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,014

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,804

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,314

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	107
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	52,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,804

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	7,845

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,615

	108
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului  / 2 mm 

	m2
	52,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	73,377

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	373,422

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,209

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,751

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,962

	109
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-52,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-43,304

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-224,367

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,157

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-2,887

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0,541

	110
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	52,30

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,014

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	55,171

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,052

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	111
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	52,30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	8,42

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	21,704

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,615

	112
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	52,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	33,08

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	20,92

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,138

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,15

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,105

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 3 (подоконная часть)
	            
	

	 
	
	9.4. Tip 4 (pereti despartitori, coloane)

	
	
	

	113
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	12,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,435

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	1,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,63

	114
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului   

	m2
	12,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	17,678

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	89,964

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,145

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,232

	115
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	12,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,449

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	13,292

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,014

	116
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	12,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,029

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	5,229

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,63

	117
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	12,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,97

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,756

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,025

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 4 (pereti despartitori, coloane)
	            
	

	 
	
	9.5. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos

	
	
	

	118
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL) 

	m2
	390,10

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	448,615

	
	27321036460702
	Panele HPL
	m2
	433,011

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	1 365,35

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	1 092,28

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	17,945

	119
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержающая сталь 

	m2
	24,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	27,60

	
	273210364607021
	Нержающая сталь
	m2
	26,64

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	84,00

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	67,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,104

	120
	RCsP38F


	Алюминиевый каркас 

	t
	0,50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	23,287

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,30

	
	28111063012001
	Алюминиевый каркас
	kg
	500,00

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,25

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	5,00

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,00

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,06

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,09

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	0,50

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,575

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,287

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare interioara (Pereti)
	            
	

	 
	
	10. Finisare exterioara

	
	
	

	
	
	10.1. Fasada ventilata din placi din granit ceramic

	
	
	

	121
	CL55A


	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / placi termoizolante vata minerala Tehnovent Standart gros. 100 mm (72-88 kg/m3)  
Material marunt=1,005


	m2
	122,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	727,729

	
	26701122021521
	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)
	m2
	120,552

	
	2521302602900100
	Placi vata minerala Tehnovent Standart gros. 100 mm (72-88 kg/m3) 
	m2
	126,702

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	135,313

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	922,59

	
	1411112204417
	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22
	kg
	0,098

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	51,983

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	6,714

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	94,731

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	1,084

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	7,46

	122
	CL55A  aplicativ


	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor /  / Placarea placilor din granit ceramic pe sistema de fatada ventilata existenta  (k manopera = 0.6) 
Material marunt=1,005

Коэффициент к трудозатратам=0,600


	m2
	120,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	428,076

	
	2670112202152
	Placi de placaj din granit ceramic
	m2
	118,188

	
	2521302602900100
	Placi vata minerala Tehnovent Standart gros. 100 mm (72-88 kg/m3) 
	m2
	124,218

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	132,66

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	904,50

	
	1411112204417
	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22
	kg
	0,096

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	50,963

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	6,583

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	92,874

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	1,063

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	7,314

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fasada ventilata din placi din granit ceramic
	            
	

	 
	
	10.2. Nod 1

	
	
	

	123
	CD08A1


	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм) 
Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti,chit de etansare garnituri)=1,050


	m2
	24,70

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,008

	
	252130671787512
	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм)
	m2
	36,309

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	103,74

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,42

	124
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	51,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	74,175

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,121

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	54,211

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	170,074

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	159,444

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	159,444

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	9,301

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	5,934

	125
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	68,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	98,037

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,412

	
	281123630490350
	Panouri  "Sandwich" -50 mm (acoperis)
	m2
	71,651

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	224,787

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	210,738

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	210,738

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	12,293

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,843

	126
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm 

	m2
	56,50

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	10,396

	
	26821626113730
	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm
	m2
	57,63

	127
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) 

	m2
	106,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	116,46

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	118,326

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	373,10

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	298,48

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	298,48

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,129

	128
	CL54B


	Фасадная система из экструдированых алюминиевых ламелей. 

	m2
	44,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	73,932

	
	28112363049011
	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированых алюминиевых ламелей)
	m2
	52,156

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	45,526

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,276

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10,776

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,61

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	1,576

	129
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m 

	m2
	2,90

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,534

	
	268216261137100
	Placi vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m
	m2
	2,958

	130
	CK26B


	Нащельник Rannila 120 мм 

	m
	83,10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	30,581

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,645

	
	274312354902652301
	Нащельник Rannila 120 мм
	m
	83,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	332,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,956

	131
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	48,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	99,875

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5 mm
	m2
	51,285

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	35,90

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	107,455

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	114,781

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	36,999

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	13,236

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,274

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	73,264

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	630,563

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,358

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,359

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 1
	            
	

	 
	
	10.3. Nod 2

	
	
	

	132
	CD08A1


	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм) 
Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti,chit de etansare garnituri)=1,050


	m2
	6,80

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,334

	
	252130671787512
	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм)
	m2
	9,996

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	28,56

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,391

	133
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	13,70

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	19,694

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,891

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	14,393

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	45,155

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	42,333

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	42,333

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,469

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,575

	134
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	22,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	31,625

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,036

	
	281123630490350
	Panouri  "Sandwich" -50 mm (acoperis)
	m2
	23,113

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	72,512

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	67,98

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	67,98

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,966

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,53

	135
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm 

	m2
	22,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	4,048

	
	26821626113730
	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm
	m2
	22,44

	136
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) 

	m2
	45,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	49,162

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	49,95

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	157,50

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	126,00

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	126,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,587

	137
	CL54B


	Фасадная система из экструдированых алюминиевых ламелей. 

	m2
	10,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	17,396

	
	28112363049011
	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированых алюминиевых ламелей)
	m2
	12,272

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	10,712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,241

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,536

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,144

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,371

	138
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m 

	m2
	1,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,184

	
	268216261137100
	Placi vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m
	m2
	1,02

	139
	CK26B


	Нащельник Rannila 120 мм 

	m
	20,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,581

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,895

	
	274312354902652301
	Нащельник Rannila 120 мм
	m
	20,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	82,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,237

	140
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	24,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	50,143

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5 mm
	m2
	25,748

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	18,024

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	53,948

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	57,627

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	18,575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	6,645

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,146

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	36,783

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	316,579

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,184

	141
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  

	m2
	4,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,552

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	1,66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,20

	142
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  

	m2
	4,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,128

	
	2430116104842
	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"
	kg
	4,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare exterioara
	            
	

	 
	
	11. Coperine

	
	
	

	
	
	11.1. Copertina C-1-1

	
	
	

	143
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	498,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	108,857

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,729

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,729

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	498,20

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,982

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,491

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,986

	144
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,703

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	3,90

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,95

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,275

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,975

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,487

	145
	CL18A


	Траверса труба нерж сталь  D20x4,  

	kg
	19,10

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,173

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,22

	
	27752763098861
	траверса труба нерж сталь  D20x4, L=2.5 м 
	kg
	19,10

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,191

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,096

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,153

	146
	CK35B


	Конектор стена --траверса 

	buc
	6,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,38

	
	28741363133001
	Конектор стена --траверса
	buc
	6,00

	147
	CK35B


	Конектор траверса -труба 

	buc
	6,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,38

	
	287413631330021
	Конектор траверса -труба
	buc
	6,00

	148
	CK33C


	Спайдер двойной 

	buc
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,104

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	33,396

	
	28631463102371
	Спайдер двойной
	buc
	12,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,00

	149
	CK33C


	Спайдер одинарный 

	buc
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,552

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,698

	
	28631463102372
	Спайдер одинарный
	buc
	6,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,00

	150
	CM03E


	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10) 

	m2
	18,00

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	20,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,14

	
	26111125003001
	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10)
	m2
	19,80

	151
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   
Material marunt=1,030


	m
	6,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,07

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	6,489

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1,236

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	8,652

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	1,236

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	0,618

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1,236

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	61,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,138

	152
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
Material marunt=1,020


	m
	10,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,347

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	11,567

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	5,508

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,754

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,754

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	5,508

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	2,754

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	2,754

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,186

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Copertina C-1-1
	            
	

	 
	
	11.2. Copertina C-1-2

	
	
	

	153
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	1 706,40

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	372,848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,624

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	19,624

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1 706,40

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	17,064

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	8,532

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,651

	154
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	1,706

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	12,635

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	13,307

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	6,653

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,938

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,327

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,663

	155
	CL18A


	Траверса труба нерж сталь  D20x4,  

	kg
	63,80

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,734

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,734

	
	27752763098861
	траверса труба нерж сталь  D20x4, L=2.5 м 
	kg
	63,80

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,638

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,319

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,51

	156
	CK35B


	Конектор стена --траверса 

	buc
	20,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,60

	
	28741363133001
	Конектор стена --траверса
	buc
	20,00

	157
	CK35B


	Конектор траверса -труба 

	buc
	20,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,60

	
	287413631330021
	Конектор траверса -труба
	buc
	20,00

	158
	CK33C


	Спайдер двойной 

	buc
	54,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,968

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	150,282

	
	28631463102371
	Спайдер двойной
	buc
	54,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	324,00

	159
	CK33C


	Спайдер одинарный 

	buc
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,552

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,698

	
	28631463102372
	Спайдер одинарный
	buc
	6,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,00

	160
	CM03E


	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10) 

	m2
	67,20

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	77,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,456

	
	26111125003001
	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10)
	m2
	73,92

	161
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   
Material marunt=1,030


	m
	22,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,728

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	24,226

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	4,614

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	32,301

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	4,614

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	2,307

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	4,614

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	230,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,515

	162
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
Material marunt=1,020


	m
	10,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,347

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	11,567

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	5,508

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,754

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,754

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	5,508

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	2,754

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	2,754

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,186

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Copertina C-1-2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coperine
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


