LABORATORUL CLINIC

Lista de reagenți p/u an. 2023

Reagenți chimici

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azur-Eozină Romanovskii (soluție) | Litri | 5,0 | 144,00 |  |
| 2 | Ulei de imersie | ml | 500,0 | 0,36 |  |
| 3 | Acid sulfosalicilic | Kg | 2,0 | 672,00 |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Expres teste diagnostice pentru analiza urinei

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glucoză, corpi cetonici, proteină, bilirubină, urobilinoizi, sânge, pH, leucocite,nitrați, SG. | Set (100 teste) | 80 | 108,00 |  |
| 2 | Material de control p/u determinarea proteinei în urină cu calibrator | ml | 80 | 19,44 |  |
| 3 | Teste p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale | Teste | 100 | 13,82 |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Reagenți p/u determinarea grupelor sanguine și factor Rhessus

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Țoliclon Anti-A | ml | 100 | 3,60 |  |
| 2 | Țoliclon Anti-A1 | ml | 20 | 10,80 |  |
| 3 | Țoliclon Anti-B | ml | 100 | 3,60 |  |
| 4 | Țoliclon Anti-AB | ml | 50 | 6,00 |  |
| 5 | Țoliclon Anti-Kell super (Ig M) | ml | 50 | 14,64 |  |
| 6 | Țoliclon Anti-D super (Ig M) | ml | 100 | 7,20 |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Reagenți p/u analizorul hematologic Mindray BC-5150

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-52 Diluent set 20L compatibil cu analizorul Mindray | Set 1x20L | 6 | 732,68 |  |
| 2 | M-52 DiFF Lyse set 2L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x500ml | 2 | 5067,70 |  |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0,4L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x100ml | 2 | 3358,11 |  |
| 4 | Probe cleanser fl.50ml compatibil cu analizorul Mindray | Fl. 1x50ml | 15 | 399,64 |  |
| 5 | B-52 Material de control hematologic set 3x3,5ml compatibil cu analizorul Mindray | Set 10,5ml (3fl. X 3,5ml) | 6 | 3544,44 |  |
| 6 | Hirtie termo 50 mm (Mindray) | buc | 20 | 14,00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Reagenți p/u analizorul hematologic ADVIA 120 Siemens

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBC Timepac | Cutie | 2 | 8590,00 |  |
| 2 | Diff Timepac | Cutie | 2 | 9690,00 |  |
| 3 | Perox Sheath suppliment | Cutie | 2 | 5190,00 |  |
| 4 | Sheath/Rinse | Cutie | 5 | 5050,00 |  |
| 5 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 | Cutie | 1 | 5120,00 |  |
| 6 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 | Cutie | 1 | 5120,00 |  |
| 7 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 | Cutie | 1 | 5120,00 |  |
| 8 | Soluție Ez WASH | Cutie | 1 | 4079,00 |  |
| 9 | Set anual de mentenanță | Set | 1 | 29500,00 |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Reagenți p/u analizorul CUBE 30toush și MINI/CUBE

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transponder | Teste | 5000 | 3.52 |  |
| 2 | Control VSH Normal | Set(4x9ml) | 1 | 486,00 |  |
| 3 | Control VSH Patologic | Set(4x9ml) | 1 | 486,00 |  |
| 4 | Ecran tactil(Tuch screen) |  | 1 | 5000,00 |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Veselă de laborator  și articole de unică folosință

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată | Preț unitar | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eprubete vacutainer cu K3EDTA cu etichetă și dop – 2,5ml | Bucăți | 15.000 | 1,98 |  |
| 2 | Container n/st cu capac p/u urină -250ml | Bucăți | 10.000 | 2,49 |  |
| 3 | Lame de sticlă, lungimea -7,5cm, lățimea-2,5cm, grosimea-2,0mm | Bucăți | 5000 | 0,290 |  |
| 4 | Planșetă din polisterol p/u sedimentul urinar cu 10 camere | Bucăți | 600 | 7,43 |  |
| 5 | Teste diagnostice rapide Malaria AG P.f/ P.v | Bucăți | 200 | - |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |