| Scoala primara Dimitrie Cantemir din mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 1

Deviz-oferta № 1

Lucrari de reparatie la Spalatorie

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret pe unitate de mгsura, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii (Spalatoria) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavane |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 12,15 |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 12,15 |  |  |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,15 |  |  |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2 | m2 | 12,15 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 12,15 |  |  |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,15 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 12,15 |  |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,15 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii |  |  |  |  |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,00 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 46,68 |  |  |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre 0.9x0.9- 2 buc) | m2 | 1,62 |  |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 48,40 |  |  |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 28,70 |  |  |
| 14 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,70 |  |  |
| 16 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |  |  |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |  |  |
| 18 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 | m2 | 18,00 |  |  |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 0,72 |  |  |
| 20 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu) | m | 7,20 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,00 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Usi si ferestre |  |  |  |  |
| 25 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 1,62 |  |  |
| 26 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare |  |  |  |  |
| 27 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla | buc | 5,00 |  |  |
| 28 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 5,00 |  |  |
| 29 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5 | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 36,00 |  |  |
| 32 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,00 |  |  |
| 33 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 22,00 |  |  |
| 34 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,00 |  |  |
| 35 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 6,00 |  |  |
| 36 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 38 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |  |  |
| 39 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu d=50) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 40 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent) | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 5,00 |  |  |
| 42 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) |  |  |  |  |
| 43 | M1M02A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t | t | 0,10 |  |  |
| 44 | SE23A | Dulap cald pentru vesela prevazut cu rezistente electrice asezat pe pardoseala (Теплый шкаф для посуды с предусмотренным электрическим сопротивлением) aplicativ | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Ventilarea spalatorie la scoala primara |  |  |  |  |
| 45 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300) | m2 | 12,00 |  |  |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 200x200 | buc | 4,00 |  |  |
| 47 | VB30D2 f | Hota de uz general confectionata din tabla inox de 1 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | 1,20 |  |  |
| 48 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata - крепежные элементы (хомуты, опоры, анкера и.д.) | kg | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 49 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,00 |  |  |
| 51 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,00 |  |  |
| 52 | RpEG02A | Montarea tablourilor electricepe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 32 A | buc | 4,00 |  |  |
| 54 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A | buc | 3,00 |  |  |
| 55 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A | buc | 3,00 |  |  |
| 56 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 4,00 |  |  |
| 58 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 30,00 |  |  |
| 60 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 15,00 |  |  |
| 61 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 15,00 |  |  |
| 62 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp | m | 10,00 |  |  |
| 63 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 2,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |