| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Vesela de unică folosință |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anza sterilă din polisterol în forma de "L" |  |  |  | Bucata= 1 ansă în ambalaj individual |  |  |  |  |
| Anză sterilă din polistirol, 1 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |  |  |
| Anză sterilă din polistirol, 10 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |  |  |
| Container steril pentru colectarea maselor fecale cu linguriţa, capac filetat, etichetă |  |  |  | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 30 ml |  |  |  |  |
| Container steril din polipropilen cu capac |  |  |  | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 100-120 ml |  |  |  |  |
| Cutii Petri de polistirol sterile, Ǿ 90 mm, ventilat unic (single vented) |  |  |  | Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |  |  |
| Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 12 ml |  |  |  | Bucata= 1 eprubetă |  |  |  |  |
| Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 4,5 ml |  |  |  | Bucata= 1 eprubetă |  |  |  |  |
| Eprubetă pentru cultivarea celulelor din polistiren transparent, sterilă |  |  |  | Bucata= o eprubetă cu volum 15 ml și deminsiune 16 mm x125 mm |  |  |  |  |
| Eprubete pentru centrifugare, sterile, cu capac filetat etanșat |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volim 50,0 ml |  |  |  |  |
| Flacoane pentru cultivarea celulelor, gîtul flaconului înclinat care se închide cu capac filetat, sterile, zona pentru cultura de celule 25 cm2, tratate specific pentru cultura de celule |  |  |  | Bucata= un flacon transparent |  |  |  |  |
| Flacoane pentru cultivarea celulelor, zona pentru cultura de celule 75 cm2, tratate specific pentru cultura de celule, gîtul flaconului înclinat care se închide cu capac filetat, sterile |  |  |  | Bucata= o cutie cu 120 flacoane cu volum 250 ml ambalaj transparent |  |  |  |  |
| Lamele din sticlă (glass coverslips) pentru microscopie |  |  |  | Bucată =1 cutie cîte 200 buc.Marimea 24 x 24 mm., grosimea 0,15-0,18 мм. |  |  |  |  |
| Pungi sterile tip Stomacher cu filtru lateral pentru omogenizare |  |  |  | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star-Blender Digital |  |  |  |  |
| Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aer/abur (căldură uscată/autoclavă) de tip ПС ПВ SteriMag sau anologic |  |  |  | Bucată = o pungă, 160-190 mmx 300-330 mm |  |  |  |  |
| Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aer/abur (căldură uscată/autoclavă) de tip ПС ПВ SteriMag sau anologic |  |  |  | Bucată = o pungă, 90-100mm x 200- 250 mm |  |  |  |  |
| Pungi pentru deşeuri biologice, autoclavabile rezistente la 135°C |  |  |  | Bucată = o pungă, capacitate 75 litri, 61x91 cm, PP, grosime 50 µm |  |  |  |  |
| Pungi sterile pentru colectarea produselor alimentare care se închid etanș |  |  |  | Bucata= o pungă cu volum min 500 ml/g |  |  |  |  |
| Para de cauciuc mica |  |  |  | Bucată = 1 pară.Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Para de cauciuc mijlocie |  |  |  | Bucată = 1 pară. Volum 20 ml |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă în ambalaj individual, 1 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă în ambalaj individual, 2 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 ml |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml: |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml |  |  |  |  |
| Tampon de lemn steril în ambalaj individual |  |  |  | Bucata= un tampon |  |  |  |  |
| Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta steril (Swab Stick, Plastic with Tube, Individual Packing) |  |  |  | Bucata= un ambalaj cîte 100 unități de tampon de masă plastică în eprubeta,12x140-150 mm |  |  |  |  |
| Tampon steril de masă plastică în ambalaj individual |  |  |  | Bucata= un tampon |  |  |  |  |
| Tampoane de lemn nazo-faringiene, de unica folosinta, nesterile |  |  |  | Bucata= o cutie a cite 100 unitati, nesterile. |  |  |  |  |
| Spatule sterile, din lemn,în ambalaj individual |  |  |  | Bucata= o spatula |  |  |  |  |
| Stativ pentru eprubete centrifuga din plastic 50 ml |  |  |  | Bucata= un stativ |  |  |  |  |
| Stativ pentru eprubete centrifuga din plastic 15ml |  |  |  | Bucata= un stativ |  |  |  |  |
| Vîrf albastru universal pentru pipeta automat steril, fără filtru, 0-200 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA |  |  |  |  |
| Vîrf albastru universal pentru pipeta automat sterile, fără filtru 100-1000 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA |  |  |  |  |
| Vîrfuri albe universale nesterile 0,5-10 mkl |  |  |  | Bucată = un vîrf, volum 0.5-10μl, compatibil cu pipeta automat tip CAPP BRAVO |  |  |  |  |
| Vîrfuri albe universale nesterile, 1000-5000μl |  |  |  | Volum 1000-5000μl, compatibil cu pipeta automat tip Microlit |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________