Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: ACM Nr. ocds-b3wdp1-MD-1774253927014/21585119 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Piesă pentru modulul de reconstrucție la Tomograful Computerizat "Aquilion One/GENESIS TSX-305A/4K, Canon" inclusiv montarea». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Piesă pentru modulul de reconstrucție la Tomograful Computerizat "Aquilion One/GENESIS TSX-305A/4K, Canon"; Înlocuire piesă - ACC3 "PX79-80987*B 3" Descriere: *Piesă de schimb ACC3 ce răspunde de colimarea tubului radiologic; *Exemplu de referință - Nr. de catalog: PX79-80987*B 3; Condiții: *Compatibilă cu Tomograful Computerizat - "Aquilion One/GENESIS TSX-305A/4K, Canon"; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Montarea și punerea în funcțiune se execută de operatorul economic desemnat câștigător; *Se va prezenta certificatul de școlarizare a inginerului autorizat pentru lucrări de reparație asupra modelul de dispozitiv la care se va intala piesa (certificat emis de producător); Garanție: *Minim 6 luni pentru piesa instalată. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: ACM Nr. ocds-b3wdp1-MD-1774253927014/21585119 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Piesă pentru modulul de reconstrucție la Tomograful Computerizat "Aquilion One/GENESIS TSX-305A/4K, Canon" inclusiv montarea». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 50421000-2; Piesă pentru modulul de reconstrucție la Tomograful Computerizat "Aquilion One/GENESIS TSX-305A/4K, Canon"; 1; buc; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________