| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| 42132110-7 | Lotul 1 | Dispozitive, piese și mecanisme de acționare a supapelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Servomotor 220V | buc. | 10 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate, la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, maxim în 30 de zile din data înaintării comenzii, în perioada martie-iunie 2023, la adresa mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole, 3, (DDP, INCOTERMS 2020). |  |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
| 1.2 | Servomotor 220V | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Senzor de temperatură Pt 1000, imersibil | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Controller Trovis 5573-1 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Sensor presiune MBS 3000 , 4..20mA, 0-16 bar | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Regulator de presiune, Dn 15, 2-6 bar | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | HMI: Comfort Panel Touch screen 15,4 inch Codul:6AV2124-0QC02-0AXO | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |